Информация

об исполнении наказов быстрого реагирования

в части ЖКХ поручений – 71, из них:

исполнено – 34

пояснение – 5

в исполнении – 12

не исполнено – 19

не указан полный адрес – 1

(информацию об исполнении наказов дополнительно направят МУП «Енисей» и «Центр»)

| № пп | Избирательный округ, ФИО депутата | Содержание наказа избирателей, № округа, ФИО депутата, ФИО инициатора наказа | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Енисейский № 1 Поманисочкин Р.С. Анай – оол В.Х. | Утеплить входные двери ул. Колхозная, 10. | МУП Енисей | Исполнено. Управляющей компанией утеплены входные двери дома 10 по ул.Колхозная |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | Восстановить сломанный деревянный каток расположенный во дворе дома № 15 и убрать бордюр, создающий опасность при катке. | ООО Уют | Пояснение. На придомовой территории с момента обслуживания многоквартирного дома деревянного катка не существовало. В связи с чем, восстановление сломанного деревянного катка не представляется возможным. |
|  | Молодежный№4 Лопсан А. Л., Масленникова Н. А. | ООО «Сервис-плюс» директору Суковатиной В.А. и управляющему Самданчап А.М. - подготовить эскизный проект дворовой территории дома № 15 «а» по ул. Дружбы и подать заявку в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»; | ООО Сервис плюс | Исполнено. Подготовлен эскизный проект дворовой территории дома № 15 «а» по ул.Дружбы и для подачи необходимо собрать пакет документов для включения заявки в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Совместно с УК МУП «Енисей» проработать проведение ремонта подъездов МКД по ул. Кочетова, д.2, | МУП «Енисей» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Совместно с Фондом Капитального ремонта Республики Тыва выявить причины дефекта проведенного ранее капремонта дома по ул. Ленина, д.12, проработать комплекс мероприятий по восстановлению и осуществление внепланового, повторного ремонта фасада МКД в текущем году | МУП «Енисей» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы с УК МУП «Енисей» домов по ул. Дружбы 47,49 (плохо убирают подъезды, нет дворников, мусорные контейнеры очень редко вывозят, протекают трубы, нужен ремонт подъездов). | МУП «Енисей» |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы с УК «ЖЭУ Тайга» дома по ул. Дружбы 45 (директор не реагирует на просьбы жильцов, плохая эксплуатация дома в целом) | УК «ЖЭУ Тайга» | Исполнено. Проблемы по плохой эксплуатации урегулированы, проведены работа по косметическому ремонту лестничной площадки, со стороны собственников дома обращений не поступало. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Произвести ремонт подъездов (нет освещения у 2-го подъезда д.12, входная дверь не закрывается в зимний период, разбито окно между 3 и 4 этажами, входная дверь 1-го подъезда 12го плохо держится, дом 14 – требуется ремонт системы отопления); | Департамент городского хозяйства, Управляющая компания | Не указан полный адрес, в связи с чем не были приняты меры. |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проблемы в ЖКХ по ул. Ленина д.8 (ремонт туалета на улице, откачка септика, плохой напор водоколонки); | МУП Енисей |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Протекает крыша дома 8 ул. Ленина, обваливаются потолки в квартирах | МУП Енисей |  |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Проработать с ЖЭУ Тайга ремонт подвала (плесень, влажность, грязь, нет света) дома по ул. Кочетова, 6 | УК «ЖЭУ Тайга» | В исполнении Подпор канализации, заявки направлены в ООО «Водоканал-Сервис» |
|  | Мугурский №5 Оюн Д. И., | Ужасное состояние подвальных помещений домов по ул. Кочетова 3,3а (течь в подвалах, вонь, мыши, мокрицы) | ООО Сервис плюс | Исполнено. Устранены течи в подвальном помещении указанного дома и произведена акарицидная обработка |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Протекает крыша на 9 этаже в домах 8 и 12 ул. Бай-Хааксая, где находится общедомовой стояк | МУП Енисей ООО УК Ангарский |  |
|  | Медицинский № 6 Сарыглар А. Н., Алиев Ч.И. | Еще одна большая проблема это мусор со стороны дома Мира 1, там 5 лет назад УК «Тайга» вывезла контейнеры и мусора накопилось очень много, полное антисанитарное состояние, зловоние, грязь. Жильцы не однократно обращались к УК, но на контакт ТСЖ Тайга не идет | УК «ЖЭУ Тайга» | Исполнено. Контейнер в наличии имеется, на данный момент вывозом мусора занимается региональный оператор ООО «СТ-ТБО» |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Установить новый забор во дворе дома Красных партизан 7. | ООО Сервис плюс | В исполнении. Строители ООО «Водный мир» будут устанавливать новый забор во дворе Красных Партизан, 7, так как на данный ведутся работы по строительству нового объекта |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Постоянное отключение света в доме Красных партизан 7. | ООО Сервис плюс | Исполнено. Силами управляющей компании совместно с ресурсоснабжающей организацией АО «Тываэнергосбыт» устранены выявленные замечания. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 143. Покрасить фасад дома. | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Нет освещения придомового. | МУП Енисей |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 7. Дождевая вода с перекрестка улицы стекает во двор и подвалы. | МУП Енисей |  |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 41. Проверить вентиляцию, стало холодно после ремонта кровли. | ООО Сервис плюс | Исполнено. Ремонт кровли не производился, вентиляционные шахты утеплены, жалоб со стороны жителей не поступают. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Щетинкина-Кравченко 75. Сток на стену стекает вода, и стена насквозь промокает. | ООО ЖЭУ-2 | В исполнении. Мероприятия по ремонту водосточной трубы данного дома включены в состав мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.Срок: май месяц текущего года. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Безымянная 32,34,36. Левина Любовь Яковлевна 3-00-76 дом 32. Постоянно без света по 5-6 дней сидит. | Частные дома | Пояснение. По информации АО «Тываэнерго» в целях обеспечения безаварийного и бесперебойного прохождения весеннего ветренного сезона на фидере № 27 от РП№2 и на трансформаторной подстанции № 73 питающего улицу Безымянная в период первой половины и в конце апреля месяца 2018 года производились ремонтные работы в рамках мероприятий по подготовке объектов АО «Тываэнерго» к работе в осенне-зимний период, в связи с чем по данной улице проводились отключения потребителей от электрической энергии. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. – Электрический щит в третьем подъезде дома в плохом состоянии, просим включить дом в капитальный ремонт. | ООО Сервис плюс | Исполнено. Электрический щит в третьем подъезде в удовлетворительном состоянии |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Квартира 18 протекает крыша, обращались в УК, не реагируют. | ООО Сервис плюс | В исполнении. Силами управляющей компании частично отремонтирована крыша |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 7. Зимой в доме холодно. | ООО Сервис плюс | Исполнено. В отопительном 2018-2019 гг. жалоб в отношении теплоснабжения со стороны жителей-собственников не поступали |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Красных Партизан 1. Подвал 2 протекает, пол вздувается из-за сырости в подвале | ООО Сервис плюс | Исполнено. Силами управляющей компании устранены течи в подвальном помещении |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. - После замены крыши протекает потолок кв. 19 и плесень. | ООО ЖЭУ-2 | В исполнении. По некачественно выполненным работам были направлены обращения в Прокуратуру г.Кызыла и в Службу ГЖИ и СН РТ. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Кочетова 99. Установить домофоны в подъездах через УК. | ООО ЖЭУ-2 | Пояснение. Домофонное устройство устанавливается только собственниками квартир многоквартирного дома на основании протокольного решения |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Восстановить двор после замены теплотрассы (перекопаны дворы). | ООО Уют | Исполнено. В 2018 г. АО «Кызылская ТЭЦ» производился ремонтные работы, после чего проведены работы по засыпке траншеи грунтом, уплотнение грунта спец.техникой. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. В 2018г. обещали отремонтировать подвал. | ООО Уют | Исполнено. В жилом многоквартирном доме проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Гагарина 6. Водоканал не очищают водоотведения во дворе. | ООО «Водоканал» | Исполнено. С помощью прочистного аппарата «Крот PS-92G» канализационная сеть прочищена |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Щетинкина –Кравченко 73. Борисова Екатерина Николаевна кв 4. ООО УК Уют - Сделать кран для полива цветов (определить цветочную клумбу). | ООО Уют | Исполнено. По заявкам жителей проводятся работы по устройству поливов для клумб. |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 46 (3 подъезд) освещение подъездов УК МУП Енисей. | МУП Енисей | Исполнено. Освещение в подъездах и придомовой территории функционирует в штатном режиме |
|  | Центральный №7 Иргит Д-Ц. А. | Ленина 87 (2-й подъезд) не горит освещение (или проводка старая или перегорает). УК ЖЭУ Центр. | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Кочетова, д.97 - жалобы на УК «Центр» На письменные заявления жителей не реагируют. Отсутствует косметический ремонт в подъездах, нет освещения, в 3 подъезде выбиты двери, батареи карают на разных этажах, подвал сырой, мокрый, откуда периодически поднимается пар, жуткие запахи и насекомые (блохи и комары) от сырости, поднимающейся из подвала загнивают дверные и оконные косяки, зимой и летом двери не закрываются, пьяные свободно заходят и справляют свою нужду). | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Чульдумский № 8 Берзина Е. Г., Бурбучук Б. В | Нет слива для воды с крыши дома, вся территория в луже после дождя Красноармейская, 102 | ООО ЖЭК | Исполнено. Силами управляющей компании сделан дождеприемный колодец |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Калинина 30 Не выполняют должностные обязанности работники ЖКХ | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Учебный №9 Оюн С.А., Тунев В.Н. | Калинина 30 Во время отопительного сезона в многоквартирных домах холодно | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Перебои со светом в целом по дому и проблемы освещения в подъездах. УК «Центр». Калинина, д.14 Старые входные двери в подъездах. Калинина, д.14 | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В доме Лопсанчапа 27 открытый доступ в подвалы, живут постоянно бомжи. | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Все доступы закрыты, держится на постоянном контроле управляющей компании |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Украли цепи от качель на детской площадке. Калинина, д.14 | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Отсутствие ремонта в подъездах дома с момента постройки дома. Лопсанчапа 27/2 | ООО УК ЖЭУ Ангарский | В исполнении. Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На Кечил-оола, 7е в зимний период отсутствует внутридворовое освещение, горят только лампы накаливания в подъездах. | ООО Сервис плюс | Исполнено. Над подъездами установлены энергосберегающие лампы, а на лестничных площадках везде стоят светодиодные лампы |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Мусопровод в доме Калинина, 22 плохо обслуживается, представитель УК на встрече присутствовала. | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Ремонт в коридорах не делали давно, деревянные полы в коридоре прогнивают, необходима замена на всех этажах. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | МУП Енисей | В исполнении. Управляющей компанией косметический и текущий ремонт подъезда запланирован в 2019 г. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Освещения в коридорах плохое и постоянно открытые эвакуационные выходы беспокоят. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | МУП Енисей | Исполнено. Проведены мероприятия по улучшению освещения |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Не чистятся вентиляционные трубы в доме, в связи с этим в квартирах стены и потолки покрываются плесенью. Просят своевременно проводить чистку и установить сетку, чтобы не засорялась труба. При чистке обнаруживаются помимо бытового мусора, мертвые голуби. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | МУП Енисей | Исполнено. Вентиляционные шахты в доме чистятся по заявкам жителя. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Выход во двор оборудован чем-то вроде лестницы, которая не соответствует нормам безопасности, неоднократно жители дома получали травмы при эксплуатации. Просят установить хотя бы деревянную лестницу, только чтобы соответствовала нормам. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | МУП Енисей | Исполнено. Деревянная лестница во двор установлена силами управляющей компании |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Входная дверь и дверь во двор находятся в аварийном состоянии, просят установить новые. (Хотя бы входные с улицы) Лопсанчапа 29/1 УК Енисей | МУП Енисей | Исполнено. Входная дверь и тамбурная дверь отремонтированы. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Пожилые жители (2 подъезд) просят сделать поручни к входным лестницам. Тяжело подниматься; Лопсанчапа 37 | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Поручни к входным лестницам сделаны управляющей компанией в 2018 г. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Ремонт в подъездах 1,2,4 дома Лопсанчапа 37, (выполнен только в 3 подъезде) | ООО УК ЖЭУ Ангарский | В исполнении. Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | 3 подъезд дома 37/2 в подвале грязь, неприятный запах, постоянно кто-то справляет нужду. Просят вычистить, выбелить и закрыть доступ. | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Устранены течи в подвальном помещении, проветрено подвальное помещение, доступы закрыты |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Под балконом в углу дома (Лопсанчапа 37/3) была выведена труба, в целях полива посаженных цветов, на данный момент кран сломан, УК ЖЭУ-2 не хочет чинить. Просят восстановить | ООО ЖЭУ-2 | В исполнении. Управляющая компания ожидает протокольное решение от собственников многоквартирного дома о согласии установки прибора учета на ХВС и оплаты за потребленные ресурсы ХВС |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Проблемы с вентиляцией, УК не чистит, не функционирует. (Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Проблемы, связанные с вентиляционной шахтой устранены, в настоящее функционирует в полном объеме |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Во дворе дома нет озеленения, детской и спортивной площадки. (Лопсанчапа, 25/1) | ООО УК ЖЭУ Ангарский | В исполнении. Установка детской спортивной площадки производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений и сдачи документов в орган муниципального образования для принятия участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Необходим косметический ремонт в коридорах, просят поменять окна в коридорах, деревянные полы на всех этажах. Аварийные выходы на пожарные лестницы всегда открыты. В коридоре болтаются электрические провода.(Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) | ООО УК ЖЭУ Ангарский | В исполнении. Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В подъездах давно не делали косметический ремонт.Лопсанчапа 27, 27/1 | ООО УК ЖЭУ Ангарский | В исполнении. Косметический ремонт сделан в доме № 27 в 2015 г., а косметический ремонт в доме №27/1 производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома 27 жалуются на отсутствие внутридворового освещения, кобру сняли. Также УК не следит за освещением в подъездах. | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Установлено внутридомовое освещение, управляющая компания держит на контроле |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Лопсанчапа 35/1 жалуются на холод в квартирах | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Комнатная температура в квартирах жилого дома соответствует нормам СанПиН |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | На доме Лопсанчапа 35/1 висит 1 кобра, которая горит круглые сутки (УК «Ангарский») | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Урегулированы выявленные замечания, в дневное время не горит. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Много жалоб в адрес УК «Ангарский», не хотят контактировать с жителями и отвечать на их просьбы. Жителями вносятся письменные просьбы, на которые ответ УК не дается. Пытались отказаться и перейти в другую УК, однако УК судебным решением оспорила протокол жителей. Лопсанчапа 27/1 | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Руководителем проведена беседа с сотрудниками управляющей компании. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Жители дома Лопсанчапа 35/2 говорят, что с переходом в УК «ЖЭУ-2» нет никакого облагораживания двора (полива нет, деревья не стригут и песок не привозят) | ООО ЖЭУ-2 | Пояснение. Управляющая компания не занимается благоустройством территории, так как при принятии тарифов не согласованы собственниками в виде включения платной дополнительной услуги |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В квартире 37 дома Лопсанчапа 35/1 капает с потолка (5 этаж). | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Устранены течи с кровли силами управляющей компании |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В 5 подъезде Калинина 30 (УК Центр) из подвала идет неприятный запах. | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В подъезде №3 по ул. Лопсанчапа, 17 залеплены пеной окна, в связи с этим не вентилируется подъезд и стоит сырость | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Мусоропроводы не ремонтируются внутри, по мнению жильцов необходимо провести ремонт Калинина 30 (УК Центр) (на данный момент меняются двери). | ООО УК ЖЭУ Центр |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Дом не подключен к центральной канализации, в связи с этим необходима ежедневная откачка септика. Однако, ООО «Водоканал» со слов жителей очень редко приезжают и откачивают. Лопсанчапа, 43 | Дом по ул. Лопсанчапа, д. 43 подключен к централизованной канализации |  |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | В доме по ул. Лопсанчапа, 29: нет лавочек и освещения; жалуются на некачественное проведение ремонта, покраску стен производят не сдирая объявления, при этом от других жильцов поступает жалоба на отсутствие ремонта в подъездах; плохо работают лифты (часто ломаются) на 2019 год стоят в плане на замену; подвалы находятся в плохом состоянии, собирается молодежь, и очень плохо убираются в подъездах, не проводят влажную уборку; не понимают начисление УК, плавающие цены в квитанциях (на это же жалуются и жители дома Лопсанчапа, 31) | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Возле подъездов установлены 3 лавочки в 2016 г. По косметическому ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений. В 2019 г. будут произведены капитальный ремонт лифтов и лифтового оборудования (2 шт.) за счет накопленных денежных средств за капитальный ремонт |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Просят Фонд капитального ремонта проводить разъяснительную работу и отчитываться по проделанной работе. У жителей нет понимания куда идут их деньги. Лопсанчапа 29, 31,33 | Некоммерческий Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва | Пояснение. В соответствии с ч.1 ст.44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом, внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого их собственников данных домов в любое время. Фонд готов принять участие на общем собрании собственников многоквартирных домов. А также поясняет, что Фонд не имеет компетенцию организовать общие собрания собственников помещений многоквартирных домов. |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | При уборке снега с крыш домов снега бросают его на козырьки домов, что приводит к затоплению верхних этажей, а от них в свою очередь уходит в нижние. Лопсанчапа, 29 УК Ангарский | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. 7 марта 2019 г. были произведены работы по очистке снега с крыши жилого дома, не были нарушены правила |
|  | Автодорожный №11 Хертек С. О., | Разбито окно подъезда на верхнем этаже. УК взяла этот вопрос на контроль, обещали решить. Калинина 1Г УК Ангарский | ООО УК ЖЭУ Ангарский | Исполнено. Разбитое окно подъезда на верхнем этаже остеклено |
|  | Правобережный №13 Кыргыс В.Т., | Решить проблему несоответствия температурного режима в квартирах в зимний период ( в среднем температура составляет 16-18 градусов) не только в доме 32, но и также в домах 30, 26 Правобережная | ООО Уют | Исполнено. В период отопительного сезона 2018/19 гг. заявок на несоответствие температурного режима в квартирах жилых домов не поступало |