Информация 
об исполнении наказов быстрого реагирования
в части ЖКХ поручений – 71, из них:
исполнено – 34
пояснение – 5 
в исполнении – 12
не исполнено – 19
не указан полный адрес – 1 
(информацию об исполнении наказов дополнительно направят МУП «Енисей» и «Центр»)
	№ пп
	Избирательный округ,
 ФИО депутата 
	Содержание наказа
избирателей,
№ округа,
 ФИО депутата,
ФИО инициатора наказа
	Ответственный
исполнитель
	Исполнение

	1. 
	Енисейский № 1 
Поманисочкин Р.С.
Анай – оол В.Х.
	Утеплить входные двери ул. Колхозная, 10. 

	МУП Енисей 
	Исполнено.
Управляющей компанией утеплены входные двери дома 10 по ул.Колхозная

	1. 
	Молодежный№4
Лопсан А. Л.,
Масленникова Н. А.
	Восстановить сломанный деревянный каток расположенный во дворе дома № 15 и убрать бордюр, создающий опасность при катке. 
	ООО Уют
	Пояснение.
На придомовой территории с момента обслуживания многоквартирного дома деревянного катка не существовало. 
В связи с чем, восстановление сломанного деревянного катка не представляется возможным. 

	1. 
	Молодежный№4
Лопсан А. Л.,
Масленникова Н. А.
	ООО «Сервис-плюс» директору Суковатиной В.А. и управляющему Самданчап А.М. - подготовить эскизный проект дворовой территории дома № 15 «а» по ул. Дружбы и подать заявку в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»; 
	ООО Сервис плюс 
	Исполнено.
Подготовлен эскизный проект дворовой территории дома № 15 «а» по ул.Дружбы и для подачи необходимо собрать пакет документов для включения заявки в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды»

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Совместно с УК МУП «Енисей» проработать проведение ремонта подъездов МКД по ул. Кочетова, д.2, 
	МУП «Енисей»
	

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Совместно с Фондом Капитального ремонта Республики Тыва выявить причины дефекта проведенного ранее капремонта дома по ул. Ленина, д.12, проработать комплекс мероприятий по восстановлению и осуществление внепланового, повторного ремонта фасада МКД в текущем году 
	МУП «Енисей»
	

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Проблемы с УК МУП «Енисей» домов по ул. Дружбы 47,49 (плохо убирают подъезды, нет дворников, мусорные контейнеры очень редко вывозят, протекают трубы, нужен ремонт подъездов). 
	МУП «Енисей»
	

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Проблемы с УК «ЖЭУ Тайга» дома по ул. Дружбы 45 (директор не реагирует на просьбы жильцов, плохая эксплуатация дома в целом) 
	УК «ЖЭУ Тайга»
	Исполнено.
Проблемы по плохой эксплуатации урегулированы, проведены работа по косметическому ремонту лестничной площадки, со стороны собственников дома обращений не поступало.

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Произвести ремонт подъездов (нет освещения у 2-го подъезда д.12, входная дверь не закрывается в зимний период, разбито окно между 3 и 4 этажами, входная дверь 1-го подъезда 12го плохо держится, дом 14 – требуется ремонт системы отопления); 
	Департамент городского хозяйства, Управляющая компания
	Не указан полный адрес, в связи с чем не были приняты меры.


	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Проблемы в ЖКХ по ул. Ленина д.8 (ремонт туалета на улице, откачка септика, плохой напор водоколонки); 
	МУП Енисей 
	

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Протекает крыша дома 8 ул. Ленина, обваливаются потолки в квартирах 
	МУП Енисей
	

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Проработать с ЖЭУ Тайга ремонт подвала (плесень, влажность, грязь, нет света) дома по ул. Кочетова, 6 
	УК «ЖЭУ Тайга»
	В исполнении
Подпор канализации, заявки направлены в ООО «Водоканал-Сервис»

	1. 
	Мугурский №5
Оюн Д. И.,

	Ужасное состояние подвальных помещений домов по ул. Кочетова 3,3а (течь в подвалах, вонь, мыши, мокрицы) 
	ООО Сервис плюс 
	Исполнено.
Устранены течи в подвальном помещении указанного дома и произведена акарицидная обработка 

	1. 
	Медицинский № 6
Сарыглар А. Н., 
Алиев Ч.И.
	Протекает крыша на 9 этаже в домах 8 и 12 ул. Бай-Хааксая, где находится общедомовой стояк 
	МУП Енисей 
ООО УК Ангарский 
	

	1. 
	Медицинский № 6
Сарыглар А. Н., 
Алиев Ч.И.
	Еще одна большая проблема это мусор со стороны дома Мира 1, там 5 лет назад УК «Тайга» вывезла контейнеры и мусора накопилось очень много, полное антисанитарное состояние, зловоние, грязь. Жильцы не однократно обращались к УК, но на контакт ТСЖ Тайга не идет 
	УК «ЖЭУ Тайга»
	Исполнено.
Контейнер в наличии имеется, на данный момент вывозом мусора занимается региональный оператор ООО «СТ-ТБО»

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Установить новый забор во дворе дома Красных партизан 7. 
	ООО Сервис плюс 
	В исполнении.
Строители ООО «Водный мир» будут устанавливать новый забор во дворе Красных Партизан, 7, так как на данный ведутся работы по строительству нового объекта

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Постоянное отключение света в доме Красных партизан 7. 
	ООО Сервис плюс
	Исполнено.
Силами управляющей компании совместно с ресурсоснабжающей организацией АО «Тываэнергосбыт» устранены выявленные замечания.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Кочетова 143.
 Покрасить фасад дома.

	ООО УК ЖЭУ Центр 
	

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Гагарина 7.
Нет освещения придомового.
	МУП Енисей 
	

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Гагарина 7.
Дождевая вода с перекрестка улицы стекает во двор и подвалы.
	МУП Енисей
	

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Красных Партизан 41.
Проверить вентиляцию, стало холодно после ремонта кровли. 
	ООО Сервис плюс 
	Исполнено.
Ремонт кровли не производился, вентиляционные шахты утеплены, жалоб со стороны жителей не поступают.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Щетинкина-Кравченко 75.
Сток на стену стекает вода, и стена насквозь промокает. 
	ООО ЖЭУ-2
	В исполнении.
Мероприятия по ремонту водосточной трубы данного дома включены в состав мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.Срок: май месяц текущего года.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Безымянная 32,34,36.
Левина Любовь Яковлевна 3-00-76 дом 32.
Постоянно без света по 5-6 дней сидит. 
	Частные дома
	Пояснение.
По информации АО «Тываэнерго» в целях обеспечения безаварийного и бесперебойного прохождения весеннего ветренного сезона на фидере № 27 от РП№2 и на трансформаторной подстанции № 73 питающего улицу Безымянная в период первой половины и в конце апреля месяца 2018 года производились ремонтные работы в рамках мероприятий по подготовке объектов АО «Тываэнерго» к работе в осенне-зимний период, в связи с чем по данной улице проводились отключения потребителей от электрической энергии.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Красных Партизан 7. 
– Электрический щит в третьем подъезде дома в плохом состоянии, просим включить дом в капитальный ремонт. 
	ООО Сервис плюс 
	Исполнено.
Электрический щит в третьем подъезде в удовлетворительном состоянии

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Красных Партизан 7. 
Квартира 18 протекает крыша, обращались в УК, не реагируют.
	ООО Сервис плюс
	В исполнении.
Силами управляющей компании частично отремонтирована крыша

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Красных Партизан 7. 
Зимой в доме холодно.
	ООО Сервис плюс
	Исполнено.
В отопительном 2018-2019 гг. жалоб в отношении теплоснабжения со стороны жителей-собственников не поступали 

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Красных Партизан 1.  
Подвал 2 протекает, пол вздувается из-за сырости в подвале
	ООО Сервис плюс
	Исполнено.
Силами управляющей компании устранены течи в подвальном помещении 

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Кочетова 99.
- После замены крыши протекает потолок кв. 19  и плесень. 
	ООО ЖЭУ-2
	В исполнении.
По некачественно выполненным работам были направлены обращения в Прокуратуру г.Кызыла и в Службу ГЖИ и СН РТ.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Кочетова 99.
Установить домофоны в подъездах через УК.
	ООО ЖЭУ-2
	Пояснение.
Домофонное устройство устанавливается только собственниками квартир многоквартирного дома на основании протокольного решения

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Гагарина 6. 
Восстановить двор после замены теплотрассы (перекопаны дворы). 

	ООО Уют 
	Исполнено.
В 2018 г. АО «Кызылская ТЭЦ» производился ремонтные работы, после чего проведены работы по засыпке траншеи грунтом, уплотнение грунта спец.техникой.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Гагарина 6. 
В 2018г. обещали отремонтировать подвал.
	ООО Уют
	Исполнено.
В жилом многоквартирном доме проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Гагарина 6. 
Водоканал не очищают водоотведения во дворе.
	ООО «Водоканал»
	Исполнено.
С помощью прочистного аппарата «Крот PS-92G» канализационная сеть прочищена

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Щетинкина –Кравченко 73.                                                                                      Борисова Екатерина Николаевна кв 4. ООО УК Уют 
- Сделать кран для полива цветов (определить цветочную клумбу).
	ООО Уют 
	Исполнено.
По заявкам жителей проводятся работы по устройству поливов для клумб.

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Ленина 46 (3 подъезд) освещение подъездов УК МУП Енисей.
	МУП Енисей 
	Исполнено.
Освещение в подъездах и придомовой территории функционирует в штатном режиме

	1. 
	Центральный №7
Иргит Д-Ц. А.
	Ленина 87 (2-й подъезд) не горит освещение (или проводка старая или перегорает). УК ЖЭУ Центр.
	ООО УК ЖЭУ Центр 
	

	1. 
	Чульдумский № 8
Берзина Е. Г.,
Бурбучук Б. В
	Кочетова, д.97 - жалобы на УК «Центр» На письменные заявления жителей не реагируют. Отсутствует косметический ремонт в подъездах, нет освещения, в 3 подъезде выбиты двери, батареи карают на разных этажах, подвал сырой, мокрый, откуда периодически поднимается пар, жуткие запахи и насекомые (блохи и комары) от сырости, поднимающейся из подвала загнивают дверные и оконные косяки, зимой и летом двери не закрываются, пьяные свободно заходят и справляют свою нужду). 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Чульдумский № 8
Берзина Е. Г.,
Бурбучук Б. В
	Нет слива для воды с крыши дома, вся территория в луже после дождя Красноармейская, 102 
	ООО ЖЭК 
	Исполнено.
Силами управляющей компании сделан дождеприемный колодец 

	1. 
	Учебный №9
Оюн  С.А.,
Тунев В.Н.
	Калинина 30
Не выполняют должностные обязанности работники ЖКХ 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Учебный №9
Оюн  С.А.,
Тунев В.Н.
	Калинина 30
Во время отопительного сезона в многоквартирных домах холодно 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Перебои со светом в целом по дому и проблемы освещения в подъездах. УК «Центр». Калинина, д.14
Старые входные двери в подъездах. Калинина, д.14
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В доме Лопсанчапа 27 открытый доступ в подвалы, живут постоянно бомжи.
	ООО УК ЖЭУ Ангарский 
	Исполнено.
Все доступы закрыты, держится на постоянном контроле управляющей компании  

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Украли цепи от качель на детской площадке. Калинина, д.14

	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Отсутствие ремонта в подъездах дома с момента постройки дома. Лопсанчапа 27/2

	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	В исполнении.
Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	На Кечил-оола, 7е в зимний период отсутствует внутридворовое освещение, горят только лампы накаливания в подъездах. 
	ООО Сервис плюс 
	Исполнено.
Над подъездами установлены энергосберегающие лампы, а на лестничных площадках везде стоят светодиодные лампы

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Мусопровод в доме Калинина, 22 плохо обслуживается, представитель УК на встрече присутствовала. 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Ремонт в коридорах не делали давно, деревянные полы в коридоре прогнивают, необходима замена на всех этажах. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей 
	МУП Енисей 
	В исполнении.
Управляющей компанией косметический и текущий ремонт подъезда запланирован в 2019 г. 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Освещения в коридорах плохое и постоянно открытые эвакуационные выходы беспокоят. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей
	МУП Енисей
	Исполнено.
Проведены мероприятия по улучшению освещения

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Не чистятся вентиляционные трубы в доме, в связи с этим в квартирах стены и потолки покрываются плесенью. Просят своевременно проводить чистку и установить сетку, чтобы не засорялась труба. При чистке обнаруживаются помимо бытового мусора, мертвые голуби. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей
	МУП Енисей
	Исполнено.
Вентиляционные шахты в доме чистятся по заявкам жителя.

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Выход во двор оборудован чем-то вроде лестницы, которая не соответствует нормам безопасности, неоднократно жители дома получали травмы при эксплуатации. Просят установить хотя бы деревянную лестницу, только чтобы соответствовала нормам. Лопсанчапа 29/1 УК Енисей
	МУП Енисей
	Исполнено.
Деревянная лестница во двор установлена силами управляющей компании

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Входная дверь и дверь во двор находятся в аварийном состоянии, просят установить новые. (Хотя бы входные с улицы) Лопсанчапа 29/1 УК Енисей
	МУП Енисей
	Исполнено.
Входная дверь и тамбурная дверь отремонтированы.

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Пожилые жители (2 подъезд) просят сделать поручни к входным лестницам. Тяжело подниматься; Лопсанчапа 37
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Поручни к входным лестницам сделаны управляющей компанией в 2018 г.

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Ремонт в подъездах 1,2,4 дома Лопсанчапа 37, (выполнен только в 3 подъезде) 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	В исполнении.
Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	3 подъезд дома 37/2 в подвале грязь, неприятный запах, постоянно кто-то справляет нужду. Просят вычистить, выбелить и закрыть доступ. 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Устранены течи в подвальном помещении, проветрено подвальное помещение, доступы закрыты

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Под балконом в углу дома (Лопсанчапа 37/3) была выведена труба, в целях полива посаженных цветов, на данный момент кран сломан, УК ЖЭУ-2  не хочет чинить. Просят восстановить 
	ООО ЖЭУ-2
	В исполнении.
Управляющая компания ожидает протокольное решение от собственников многоквартирного дома о согласии установки прибора учета на ХВС и оплаты за потребленные ресурсы ХВС

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Проблемы с вентиляцией, УК не чистит, не функционирует. (Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Проблемы, связанные с вентиляционной шахтой устранены, в настоящее функционирует в полном объеме

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Во дворе дома нет озеленения, детской и спортивной площадки. (Лопсанчапа, 25/1) 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	В исполнении.
 Установка детской спортивной площадки производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений и сдачи документов в орган муниципального образования для принятия участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Необходим косметический ремонт в коридорах, просят поменять окна в коридорах, деревянные полы на всех этажах. Аварийные выходы на пожарные лестницы всегда открыты. В коридоре болтаются электрические провода.(Лопсанчапа, 25/1 УК Ангарский) 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	В исполнении.
Косметический ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В подъездах давно не делали косметический ремонт.Лопсанчапа 27, 27/1 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	В исполнении.
Косметический ремонт сделан в доме № 27 в 2015 г., а косметический ремонт в доме №27/1 производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Жители дома 27 жалуются на отсутствие внутридворового освещения, кобру сняли. Также УК не следит за освещением в подъездах.
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Установлено внутридомовое освещение, управляющая компания держит на контроле

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Жители дома Лопсанчапа 35/1 жалуются на холод в квартирах 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Комнатная температура в квартирах жилого дома соответствует нормам СанПиН

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	На доме Лопсанчапа 35/1 висит 1 кобра, которая горит круглые сутки (УК «Ангарский») 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено. 
Урегулированы выявленные замечания, в дневное время не горит. 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Много жалоб в адрес УК «Ангарский», не хотят контактировать с жителями и отвечать на их просьбы. Жителями вносятся письменные просьбы, на которые ответ УК не дается. Пытались отказаться и перейти в другую УК, однако УК судебным решением оспорила протокол жителей. Лопсанчапа 27/1 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Руководителем проведена беседа с сотрудниками управляющей компании.

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Жители дома Лопсанчапа 35/2 говорят, что с переходом в УК «ЖЭУ-2» нет никакого облагораживания двора (полива нет, деревья не стригут и песок не привозят) 
	ООО ЖЭУ-2
	Пояснение.
Управляющая компания не занимается благоустройством территории, так как при принятии тарифов не согласованы собственниками в виде включения платной дополнительной услуги 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В квартире 37 дома Лопсанчапа 35/1 капает с потолка (5 этаж). 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Устранены течи с кровли силами управляющей компании 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В 5 подъезде Калинина 30 (УК Центр) из подвала идет неприятный запах. 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В подъезде №3 по ул. Лопсанчапа, 17 залеплены пеной окна, в связи с этим не вентилируется подъезд и стоит сырость 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Мусоропроводы не ремонтируются внутри, по мнению жильцов необходимо провести ремонт  Калинина 30 (УК Центр) (на данный момент меняются двери). 
	ООО УК ЖЭУ Центр
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Дом не подключен к центральной канализации, в связи с этим необходима ежедневная откачка септика. Однако, ООО «Водоканал» со слов жителей очень редко приезжают и откачивают. Лопсанчапа, 43 
	Дом по ул. Лопсанчапа, д. 43 подключен к централизованной канализации 
	

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	В доме по ул. Лопсанчапа, 29: нет лавочек и освещения; жалуются на некачественное проведение ремонта, покраску стен производят не сдирая объявления, при этом от других жильцов поступает жалоба на отсутствие ремонта в подъездах; плохо работают лифты (часто ломаются) на 2019 год стоят в плане на замену; подвалы находятся в плохом состоянии, собирается молодежь, и очень плохо убираются в подъездах, не проводят влажную уборку; не понимают начисление УК, плавающие цены в квитанциях (на это же жалуются и жители дома Лопсанчапа, 31) 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Возле подъездов установлены 3 лавочки в 2016 г.
По косметическому ремонт производится на основании принятого протокольного решения собственников с числом 2/3 голосов от собственников помещений.
В 2019 г. будут произведены капитальный ремонт лифтов и лифтового оборудования (2 шт.) за счет накопленных денежных средств за капитальный ремонт 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Просят Фонд капитального ремонта проводить разъяснительную работу и отчитываться по проделанной работе. У жителей нет понимания куда идут их деньги. Лопсанчапа 29, 31,33 
	Некоммерческий Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва 
	Пояснение.
В соответствии с ч.1 ст.44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом, внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого их собственников данных домов в любое время. 
Фонд готов принять участие на общем собрании собственников многоквартирных домов.
А также поясняет, что Фонд не имеет компетенцию организовать общие собрания собственников помещений многоквартирных домов.

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	При уборке снега с крыш домов снега бросают его на козырьки домов, что приводит к затоплению верхних этажей, а от них в свою очередь уходит в нижние. Лопсанчапа, 29 УК Ангарский 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
7 марта 2019 г. были произведены работы по очистке снега с крыши жилого дома, не были нарушены правила 

	1. 
	Автодорожный №11
Хертек С. О.,

	Разбито окно подъезда на верхнем этаже. УК взяла этот вопрос на контроль, обещали решить. Калинина 1Г УК Ангарский 
	ООО УК ЖЭУ Ангарский
	Исполнено.
Разбитое окно подъезда на верхнем этаже остеклено

	1. 
	Правобережный №13
Кыргыс В.Т.,

	Решить проблему несоответствия температурного режима в квартирах в зимний период ( в среднем температура составляет 16-18 градусов) не только в доме 32, но и также в домах 30, 26  Правобережная
	ООО Уют 
	Исполнено.
В период отопительного сезона 2018/19 гг. заявок на несоответствие температурного режима в квартирах жилых домов не поступало  



