1
КЫЗЫЛ - СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА.  Генеральный план

Том 2. Материалы по обоснованию проекта
10

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	Наименование
	Масштаб

	
	Утверждаемая часть
	

	1
	Проектный план (основной чертеж)
	1: 10000

	2
	Схема размещения планируемых объектов капитального строительства  


	1: 20000

	3
	Схема развития транспортной  инфраструктуры 


	1: 10000

	4
	Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки
	1: 10000

	5
	Схема энергоснабжения и средств связи

	1: 10000

	6
	Схема инженерной защиты территории от опасных природно-техногенных процессов

	1: 10000

	7
	Схема охраны окружающей среды
	1: 10000

	
	Материалы по обоснованию проекта 

генерального плана
	

	8
	Схема положения г. Кызыл в Республике Тыва
	б/м

	9
	Схема функционального зонирования территории  
	1: 20000

	10
	Схема современного использования территории
 (опорный план)



	1: 10000

	11
	Схема комплексной оценки территории  


	1: 20000

	12
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	1: 10000

	
	Иные схемы
	

	13
	Схема размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
	б/м

	14
	Ветхий и аварийный жилищный фонд
	б/м

	15
	Схема распределения территории по видам собственности
	б/м


Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. Текстовые материалы

●
ТОМ 1. Положения о территориальном планировании 

●
ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта 

Оглавление
5Введение


91. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДе


112. Особенности  экономико-географического  положения


153. Природные условия


344. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ


405. Земли города. Территориальные ресурсы


476. Социально-экономический потенциал


1007. Планировочная организация территории


1208. Транспортная инфраструктура


1349. Инженерная защита и подготовка территории


14310. Озеленение


15111. Инженерная инфраструктура


18412. охрана окружающей среды


20813. ОБЕСПЕЧЕНИе ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


21014. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


21215. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


21616. Использование геоинформационных технологий


21817. Основные технико-экономические показатели


221Приложения




Введение

Генеральный план г. Кызыла – столицы Республики Тыва выполняется по заказу Администрации города Кызыла в соответствии с муниципальным контрактом МК №142/3-08 ОК от 04 августа 2008 г.

Последняя корректура генерального плана г. Кызыла выполнена в 1991 году с проектным сроком 2010 год на расчётную численность населения 145 тыс. человек («Гипрогор», Москва).

В последующий период произошли серьезные законодательные изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам:

-
приняты и одобрены новые редакции Градостроительного и Земельного Кодексов РФ;

-
приняты меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России, создано муниципальное образование г. Кызыл со статусом городского округа;

-
серьёзную роль как критерий принятия градостроительных решений приобрёл градоэкологический подход;

-
усиление позиций частной собственности и развития малого предпринимательства сформировали новые требования к пространственному развитию.

Новая разработка вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Администрация городского округа сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

В основу разработки положено новое представление о генеральном плане, как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

Особое качество городской среды, характерное для столицы, требует изменений в стратегии использования территории города, обращения особого внимания поиску территорий под размещение общественных объектов, обслуживающих столичные функции города.  

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.

Генеральный план городского округа Кызыла является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В основу генплана положены документы о прогнозах развития города, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях:
· Стратегия экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года;

· Программа экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2015 года;

· Прогноз социально-экономического развития г. Кызыла до 2011 года;

· другие программы и национальные проекты, реализуемые на территории Республики Тыва.

Эскиз проекта генерального плана рассмотрен на градостроительных советах в г. Кызыл и г. Москва, и рекомендован к дальнейшей проработке (протокол № 18 от 2 марта 2009 г. совещания Председателя Правительства Республики Тыва; протокол №4 от 19 августа 2009 г. совещания Градостроительного Совета Мэрии г. Кызыла и депутатов городского Хурала представителей; протокол от 24 ноября 2009 г. совещания о рассмотрении эскизной разработки ОАО «Гипрогор» генерального плана г. Кызыла; протокол 18 февраля 2010 г. совещания в ОАО «Гипрогор» в присутствии Мэра г. Кызыла по обсуждению проекта генерального плана г. Кызыла).

Большую роль при разработке генерального плана сыграли встречи с депутатами Кызылского городского Хурала представителей, предложения и замечания, высказанные в ходе этих встреч. 

По результатам рассмотрений эскиза генерального плана в материалы проекта были внесены соответствующие поправки и изменения.
Проектные решения генерального плана города Кызыла являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-
проектный срок генерального плана города Кызыла, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2025-2030 гг.;

-
первая очередь развития генерального плана города Кызыла, на который планируются первоочередные мероприятия до 2015-2020 гг.;

-
период градостроительного прогноза, следующий за проектным сроком генерального плана города Кызыла, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2035-2040 гг.

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2.).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской №4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

С. А. Давыдов – главный архитектор проекта – ведущий архитектор;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта – ГИП, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке; 

Н. М. Холодова – главный экономист проекта – главный специалист;
Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

С. В. Копытко – Главный инженер АПМ-4, специалист по энергоснабжению;

О. Н. Фадеев – главный специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группы дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группы геолог;

К. А. Приз – инженер по землеустройству

Графическое оформление проекта:

С. А. Шиндина – архитектор III категории;

а также: В. Г. Смирнова, М. Г. Геворкян, М. А. Холодов.
В разработке проекта принимал участие С. Д. Белов – ГАП, Заслуженный архитектор РФ.
Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике города.
Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству администрации городского округа Кызыл, лично Мэру города Кызыл В. Т. Ховалыгу, коллективу архитектурно-градостроительного управления администрации города, ответственным работникам районных и ведомственных служб, депутатам Кызылского городского Хурала представителей за активную помощь и поддержку в работе, считая их полноправными участниками градостроительного проекта.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДе
Краткая историческая справка

Кызыл основан в 1914 году в качестве административного центра Урянхайского края (бывшее название Тывы).
Город изначально задумывался как административный, торговый и промышленный центр Тывы, что предопределило тщательный поиск места для его закладки. 

Не случайно, что такое место было выбрано на слиянии рек Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Каа-Хем) на левом берегу Верхнего Енисея (Улуг-Хем) в месте, известном как Вилланы (у тувинцев – Хем-Белдир). Такое расположение нового города было вполне оправдано. Место находилось в центре тувинских хошунов и русских поселений в Тыве. К тому же оно было удобно для сплава строительных материалов (в основном, древесины).

В дореволюционной Туве численность жителей города составляла около 500 человек.

В годы гражданской войны город был центром революционной борьбы против белогвардейцев, китайских интервентов, монгольских и местных феодалов. 
В марте 1918 г. в г. Белоцарске состоялся IV съезд русского населения. На нем был избран Краевой Совет рабочих и крестьянских депутатов. В июне того же года состоялись объединенные съезды русского и тувинского населения. 
На одном из них был заключен Договор о самоопределении тувинского народа, о дружбе и взаимопомощи в борьбе против врагов молодой Советской республики и трудящихся Тувы.

В годы Великой Отечественной войны в борьбе советского народа против немецкого фашизма Кызыл стал центром мобилизации сил тувинского народа для оказания помощи Союзу ССР и Советской Армии.

Название города часто менялось: в 1914-1918 гг. он назывался Белоцарск, в 1918-1920 гг. – Урянхайск, в 1920-1926 гг. – Красный, а с 1926 г. – Кызыл.
С 1921 года город являлся столицей сначала Тувинской Народной Республики, с 1944 года – Тувинской автономной области РСФСР, c 1961 года – Тувинской АССР, и с 1991 года – Республики Тыва.

В настоящее время город Кызыл – муниципальное образование Республики Тыва, наделённое статусом городского округа (Закон Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. №1027 BX-I "О статусе и границах муниципальных образований Республики Тыва" с изменениями от 31 марта 2005 г., 13 января 2006 г.).
Кызыл – первый по величине город в республике, её главный транспортный узел.

Транспортно-экономические связи города Кызыла с регионами России осуществляются воздушным и автомобильным транспортом. Речной транспорт не участвует во внешних экономических связях республики.
По территории кожууна, прилегающего к городу, проходит одна из основных федеральных автодорог Сибирского федерального округа – автодорога М–54 (Красноярск–Абакан–Кызыл–госграница).

Кроме вышеназванного участка федеральной автодороги, опорную транспортную сеть, обеспечивающую связи города, формируют дороги между населенными пунктами республики. 
Расстояние до г. Абакана 380 км, до г. Красноярска 788 км.

Кызыл – географический центр Азии. Обелиск «Центр Азии» установлен на набережной у слияния Большого и Малого Енисея и является одной из главных достопримечательностей города.

Город интересен национальной культурой, необычным прошлым, самобытностью и удивительным слиянием с мощью природы, его окружающей.

Современный Кызыл – столица республики, управляющий и аккумулирующий центр деловой, культурной и духовной жизни тувинского народа.

Столичный статус, сочетание национальных традиций и современности придают городу неповторимый колорит и устойчивость, обеспечивая стабильность, прочность и самые благоприятные прогнозы на будущее.

2. Особенности  экономико-географического  положения
Республика Тыва расположена в центральной части Азиатского материка. 
На западе граничит с Республикой Алтай, на северо-западе и севере – с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской областью и Республикой Бурятия, на юге и востоке – с Монголией.
В республике имеется огромный потенциал роста и весомые предпосылки для его реализации:

-
уникальный природный потенциал республики и устойчивая востребованность в перспективе на мировом, в первую очередь бурно растущем азиатском, и внутреннем рынках тех ресурсов, которые находятся в недрах региона;

-
ускоренное развитие Сибири, в рамках которого Тыва может обеспечивать энергетическими ресурсами экономику Сибирского региона России;

-
развитие наземных транспортных коммуникаций и воздушных коридоров: транзитный потенциал республики в системе международных коридоров Европа-Азия;

-
наличие глубоких традиций и конкурентно способной сырьевой базы для развития производства и экспорта уникальной продукции сельского хозяйства, развития лесного комплекса;

-
природные ресурсы для развития лечебно-оздоровительного и туристического комплекса.

Кызыл – столица Республики Тыва, выполняет существенную роль в её политической, экономической и культурной жизни. 

Город расположен на пересечении главных и второстепенных планировочных осей расселения республики, является центром многофункционального развития.

Таблица 2.1

Город Кызыл в структуре Республики Тыва

(по состоянию на 01.01.2009)

	Наименование
	Население,

тыс. чел.
	Территория,

тыс. км2

	Сибирский федеральный округ, всего
	19545,5
	5145,0

	- городское население
	13843,0
	

	- сельское население
	5702,5
	

	Республика Тыва, всего
	313,9
	168,6

	- городское население
	160,8
	-

	- сельское население
	153,1
	-

	Городской округ Кызыл
	108,3
	0,2


В структуре основных показателей по Республике Тыва на долю города Кызыл приходится:
-
35% населения республики;

-
67% её городского населения;

-
45% общего количества предприятий и организаций;

-
более 75% инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям);

-
72% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности крупными и средними промышленными предприятиями (за январь-март 2009 года):
в том числе по видам экономической деятельности:

-
добыча полезных ископаемых – 6%;

-
обрабатывающие производства – 90%;

-
производство и распределение электроэнергии и газа – 85%;
-
лишь 8% общего количества безработных;
-
всего 0,1% территории республики.
Республика Тыва, рассматриваемая в качестве социально-экономического объекта, обладает территориальной неоднородностью, в ряде случаев очень значительной.

С целью оказания регулирующих воздействий не только по отношению к региону как к целостной системе, но и по отношению к территориальным объектам региональной системы, в «Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г.» решена проблема выделения таких объектов – субрегионов (макрорайонов) с определением основных центров экономического роста.

В соответствии с проведённым макрорайонированием, на территории Тывы выделяются:

-
Западный аграрный макрорайон. Центр роста – г. Ак-Довурак;

-
Центральный промышленно-транзитный макрорайон. Центр роста – г. Кызыл;

-
Восточный рекреационный макрорайон с развитой добывающей промышленностью и лесозаготавливающей базой лесопромышленного комплекса республики. Центры роста – с. Тоора-Хем и с. Сарыг-Сеп;

-
Южный аграрный макрорайон. Центр роста – с. Эрзин.

Центральный макрорайон, безусловной точкой роста которого является г. Кызыл, объединяет в себе наиболее развитые в промышленном плане кожууны республики, расположенные в центральной её части и соединённые автодорогой Кызыл–Ак-Довурак.

Макрорайон составляют Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Тандинский, Кызылский и Пий-Хемский кожууны.

На Центральный субрегион приходится более 70% объёма производимой промышленной продукции, из них ¾ составляет вклад г. Кызыла.

На перспективу «Стратегией» намечен целый ряд мероприятий межгосударственного, федерального и республиканского значения, касающихся социально-экономического развития республики:

1. Межгосударственного значения: 

-
развитие аэропорта г. Кызыл;

-
строительство внутриреспубликанских международных линий;

-
развитие и восстановление автодорог республики, имеющих выход в Монголию и соседние регионы РФ;

-
разработка месторождений полезных ископаемых Республики Тыва и Монгольской народной республики;

-
развитие туристических комплексов Республики Тыва, создание международных туристических комплексов.

2. Мероприятия федерального значения:

-
ЛЭП-220 кВ;

-
железная дорога Кызыл–Курагино;

-
строительство новых и восстановление существующих внутриреспубликанских и межрегиональных автодорог;

-
развитие предприятий промышленности строительных материалов;

-
разработка месторождений;

-
развитие приграничной торговли, развитие международных пунктов пропуска;

-
развитие туристических комплексов федерального значения.

3. Мероприятия республиканского значения:

-
введение новых генерирующих мощностей;

-
развитие отраслей промышленности;

-
развитие растениеводства и животноводства;

-
развитие малого предпринимательства;

-
развитие транспорта и связи, отраслей жилищно-коммунальной сферы.

Реализация всех намеченных мероприятий, подтверждаемая целым рядом Программ и инвестиционных проектов, в значительной мере касается развития Центрального макрорайона и существенным образом отразится на росте социально-экономического потенциала Кызыла.

3. Природные условия

3.1. Климат

Город Кызыл характеризуется резко континентальным климатом с продолжительной очень суровой зимой и коротким жарким летом, большой разницей дневных и ночных температур.

Зима начинается в октябре и длится более 6-ти месяцев, в течение которых преобладает холодная погода.

В январе отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-33,7°С) и абсолютный минимум, равный -58°С. Средняя июльская температура составляет +19,6°С. Абсолютный максимум достигает +38°С. 

Температура самой холодной пятидневки -51°С. Продолжительность отопительного периода составляет 7,5 месяцев.

Температурный режим имеет чётко выраженный ход, свойственный областям резко континентального климата.
Таблица 3.1

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-33,7
	-30,5
	-18,5
	+0,3
	+10,5
	+17,0
	+19,6
	+17,0
	+9,8
	-0,4
	-15,4
	-29,4
	-4,5


Район города относится к территориям с недостаточным увлажнением.

Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 215 мм, из которых 45 мм выпадает в холодный период и 170 мм в тёплый. 

Таблица 3.2
Таблица распределения осадков

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	9
	5
	5
	5
	8
	33
	50
	47
	22
	7
	11
	13
	215


Максимум осадков выпадает в июле (50 мм), минимум приходится на февраль-апрель (по 5 мм)

Летние осадки чаще носят характер коротких, но обильных ливней. 

Зимой осадки выпадают в виде снега. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см. Устойчивый снежный покров держится с начала ноября до конца апреля. Продолжительность – 150 дней.

Среднегодовая относительная влажность его равна 50%. Максимум влажности (70-80%) приходится на ноябрь-январь, минимум (30%) на май месяц. Туманы в основном наблюдаются в зимнее время года, имеют радиационное происхождение. Это связано с котловинным рельефом и антициклональным режимом погоды зимой.

По климатическому районированию для градостроительства г. Кызыл расположен в подрайоне I Д. 

Нормативная глубина промерзания для г. Кызыла 290 см.

Зимой над рассматриваемой территорией преобладают восточные и северо-восточные ветры, летом преобладают северные и восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 1,5 м/сек, зимой – около 1,1 м/сек. 

Таблица 3.3
Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Скорость ветра
	0,8
	1,0
	1,4
	2,2
	2,4
	2,2
	1,7
	1,7
	1,7
	1,4
	1,0
	0,7
	1,5


Таблица 3.4
Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Зима
	3
	10
	15
	2
	3
	6
	5
	3
	288

	Весна
	7
	7
	12
	3
	2
	3
	8
	7
	25

	Лето
	16
	9
	10
	1
	1
	3
	8
	5
	41

	Осень
	4
	8
	15
	2
	2
	4
	8
	8
	65

	Год
	7,5
	8,5
	13
	2
	2
	16
	7,2
	5,8
	105


3.2. Гидрология

Самым крупным водотоком на территории г. Кызыла является р. Енисей, образующаяся от слияния рек Большого Енисея и Малого Енисея. 

Площадь водосбора в створе водпоста составляет 115 000 км 2.

Общая длина реки от истока Большого Енисея до устья – 4 092 км.

Пойма р. Енисей двух и или односторонняя, шириной 1-3 км, на отдельных участках ограничена дамбами. 

Русло слабоизвилистое, неразветвлённое. Ширина реки по урезу воды в межень – 300-450 м, средняя глубина – 3,5-4,5 м. Средние скорости течения в русле изменяются от 1,0-1,2 м/сек в межень, до 3,0-3,5 м/сек в многоводные периоды.

В периоды весеннего половодья и дождевых паводков ширина реки, с учётом ограничивающих дамб, увеличивается до 0,4-2,2 км, средняя глубина в русле – до 8-10 м.

Дно реки – каменисто-галечное, местами песчано-галечное.

Берега высотой над меженным уровнем 1,5-3,5 м неустойчивые, подвержены деформации.

Река Малый Енисей имеет длину 563 км, площадь водосбора – 58 700 км 2.

Пойма р. Малый Енисей двух и или односторонняя, шириной 2 км,

Русло извилистое, разветвлённое. Ширина реки по урезу воды в межень – 150-300 м, средняя глубина – 2,0-2,5 м.

Средние скорости течения в русле в межень 1,0-1,5 м/сек. 

В периоды весеннего половодья и дождевых паводков ширина реки увеличивается до 1,0 км, средняя глубина в русле – до 7-9 м.

Средние скорости течения в русле в паводок 3,0-3,5 м/сек. 

Дно реки – каменисто-галечное, местами песчано-галечное.

Берега высотой над меженным уровнем 1,0-3,0 м неустойчивые, подвержены деформации.

Менее значительными водотоками являются притоки р. Енисей. В пределах рассматриваемой территории это ручей Тонмас-Суг, левобережный приток р. Енисей. 

Ручей Тонмас-Суг начинается в районе п. Каа-Хем. Протекает в западном направлении в южной части г. Кызыла и впадает в р. Енисей с левого борта на 3 482 км от устья. 

Длина ручья 15 км, площадь водосбора 24 км 2.

Прибрежная часть ручья в районе г. Кызыла заболочена.

В питание ручья Тонмас-Суг значительную часть занимает грунтовая составляющая, и только в период весеннего снеготаяния и при выпадении интенсивных дождевых осадков добавляется поверхностная составляющая стока.

Питание рек Енисея и Малого Енисея смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды. 

Реки Енисей и Малый Енисей характеризуется неравномерным водным режимом с характерным пиком весеннего половодья и низкой летней меженью, нарушаемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в середине апреля и длится в среднем около 3-х месяцев. За это время проходит около 60% общего годового стока.  

Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в июне. Его продолжительность составляет в среднем два-три месяца, в отдельные годы больше. 
Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине июня со значительным отклонением в ту или другую сторону.

Гидрологическая характеристика режима р. Енисей представлена по материалам наблюдений водомерного поста, расположенного на левом берегу в 1-м км ниже слияния Большого и Малого Енисея. Отметка нуля поста равна 615,5 м. Б. С. 

Максимальный расход 1% обеспеченности р. Енисей составляет 9 030 м3/сек, 10% обеспеченности – 6850 м3/сек. расход 50% обеспеченности – 4 770 м3/сек.

Расчётные уровни р. Енисей в створе водпоста: 1% обеспеченности – 622,73 м Б. С., 5% обеспеченности – 622,17 м Б. С.  

Максимальный расход 1% обеспеченности р. Малый Енисей составляет 5 740 м3/сек, 10% обеспеченности – 3 710 м3/сек. расход 50% обеспеченности – 2 240 м3/сек.

Расчётные уровни р. Малый Енисей в створе водпоста: 1% обеспеченности – 625,2 м Б. С., 5% обеспеченности – 624,24 м Б. С.  

Максимальный расход 1% обеспеченности р. Тонмас-Суг составляет 2 м3/сек, 10% обеспеченности – 1,08 м3/сек. расход 50% обеспеченности – 0,51 м3/сек.

После прохождения весеннего половодья на реках Енисей и Малый Енисей наблюдается летне-осенняя межень, которая длится в среднем 30 дней, а средняя продолжительность наиболее маловодного периода около 10 дней.

Межень прерывается подъёмами уровня воды от дождей. Число дождевых паводков за летне-осенний период составляет 4-7, продолжительность их колеблется от 6 до 42 дней на р. Енисей, и от 7 до 17 дней на р. Малый Енисей.

Наиболее маловодны реки в зимний период. Минимальные расходы воды наблюдаются в феврале-марте.

Первые ледовые явления на реках наблюдаются в конце октября в виде заберегов и шугохода. Устойчивый ледостав на реках образуется во второй половине ноября. После установления ледостава толщина льда на реках начинает увеличиваться и достигает наибольшей величины в марте от 0,9 м до 1,9 м.

Нарушение ледяного покрова начинается во второй половине апреля с образования промоин, подвижек льда. В конце апреля-начале мая ежегодно отмечается ледоход продолжительностью 2-24 дня на р. Енисей и 1-17 дней на р. Малый Енисей. Высшие уровни весеннего ледостава в отдельные годы превышают пики весеннего половодья за период, свободный от ледовых явлений. Окончательное очищение рек ото льда происходит в первой половине мая. 

3.3. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

3.3.1. Орография
Планируемая территория г. Кызыл расположена в центральной части Тувинской котловины, которая на севере ограничена отрогами Куртушубинского хребта, на востоке – горами Сарлыг-Тайга, на юге предгорьями хребта Танну-Ола  и на западе отрогами Шапшальского хребта.

В геоморфологическом отношении планируемая территория приурочена к долине р. Енисей, к месту слияния рек Малый Енисей (Kaа-Хем) и Большой Енисей (Бий-Хем).

Территория города Кызыл вытянута в меридиональном направлении, располагается на левом и правом берегах р. Енисей. Рельеф ее холмисто-равнинный, где наряду с отдельными холмами и сопками встречаются цепи холмов, останцы, с относительными высотами до 100-150 м. Возвышенности чередуются с блюдцеобразными понижениями и плоскими сухими долинами, местами заполненными водой (озера Чадыр, Хадни и др.). Наиболее ровные участки приурочены к долинам рек.

Абсолютные отметки колеблются в пределах от 614 до 721 м, с общим уклоном поверхности рельефа в сторону р. Енисей.
Ширина долины р. Енисей в районе города составляет 3,5-4,0 км. В пределах долины выделяется пойма и две надпойменные террасы.

Левобережная пойма развита на западной окраине планируемой территории, где она представляет собой равнинную местность с отдельными небольшими протоками. Повышение ее над урезом воды в реке 1,5-4 м. Абсолютная отметка 618-622,9 м. Пойма периодически затапливается 1% паводком р. Енисей. В южной части прослеживается полоса заболоченности. Ha пойме расположена значительная часть планируемой территории.

Первая надпойменная левобережная терраса является аккумулятивной, с абсолютными отметками от 622,9 до 626,0 м. Наиболее возвышенные участки представляют собой ровную поверхность. Превышение этой террасы над урезом воды в реке составляет 4-6 м.

Надпойменная терраса частично подвержена затоплению при 1% паводке р. Енисей. Западная ее часть, вместе с прилегающими с юга болотами, находится в зоне более значительного воздействия паводковых вод, чем восточная часть.

Вторая надпойменная терраса возвещается над уровнем воды в реке на 6-12 м, поверхность ее ровная, слегка наклонена в сторону р. Енисей. Надпойменная терраса постепенно переходит в коренные склоны долины р. Енисей.

На правом берегу р. Енисей пойма также развита, в основном, в западной части планируемой территории. Первая надпойменная правобережная терраса распространена отдельными небольшими участками, является эрозионно-аккумулятивной.
Районы, прилегающие к планируемой территории на западе, представляют собой равнинные, слегка всхолмленные пониженные участки поймы, а с востока – равнинные вполне устойчивые участки первой надпойменной террасы р. Енисей. Разность отметок поверхности прилегающих районов к центральной часта города составляет 3-5 м.
Выводы:

По орографическим условиям на территории города можно выделить несколько зон:

1. Зона неблагоприятная для градостроительного освоения, в которую включена пойменная терраса, подверженная затоплению весенними паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин мелких рек и речек.

2. Зона ограниченно благоприятная для строительства, которая охватывает различные формы: повышения и понижения рельефа, неглубокие овраги и балки.

3. Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть территории с уклонами поверхности до 10%.

3.3.2. Геологическое строение

В геологическом строении планируемой территории принимают участие мезозойские и кайнозойские отложения, представленные осадочными породами, перекрытыми с поверхности четвертичными осадками.

В непосредственной близости к поверхности залегают юрские осадочные отложения, образующие здесь обширную мульду, осложненную на крыльях складок дизъюнктивными нарушениями. В центре мульды породы залегают почти горизонтально.

Юрские (J1-3) отложения представлены выдержанной толщей грубозернистых песчаников (местами переслаивающихся с конгломератами), песчано-глинистых сланцев и тонких прослоев битуминозных мергелей.

В юрских отложениях часто встречаются пласты каменного угля, выходящие в ряде мест на поверхность. Юрские породы прикрыты на водоразделах элювием, на склонах делювием и в долинах – аллювием.

Элювий (eQIII-IV) имеет небольшую мощность в среднем 1,5-2,0 м, представлен песчано-глинистым материалом с включением щебенки и дресвы коренных пород.

Делювиальные (dQIII-IV) осадки представлена также песчано-глинистыми осадками с включением гальки коренных пород. Мощность его незначительна. 

Наибольшее распространение имеют аллювиальные (aQIII-IV) отложения, слагающие пойму и надпойменные террасы р. Енисей. 

Аллювий (a QIV) поймы представлен грубыми галечникам с включением валунов и с примесью разнозернистого песка, мощность пойменного аллювия достигает нескольких метров.

Отложения первой надпойменной террасы выражены древнеаллювиальными (a QIII) осадками. Преобладающими среда них являются крупные хорошо окатанные галечники, пески и супеси. Наиболее возвышенные участки террасы (абсолютные отметки 623-626 м) с поверхности перекрыты лессовидными суглинками, мощностью 1,5-2,5 м. На заболоченных участках встречаются отложения торфа и ила. На глубинах свыше 4-5 м состав древнего аллювия становится более однородным, Мощность аллювиальных отложений первой надпойменной террасы составляет 11-15 м. 

Вторая надпойменная терраса по составу аллювия близка к первой. Аллювиальные осада представлены галечниками и валунами, сцементированными известково-глинистым материалом, местами встречаются слабоцементированные пески. На левобережье крупнообломочный аллювий перекрыт гравелистыми и пылеватыми супесями, а также мелкозернистыми песками. Мощность древнего аллювия на 2-ой надпойменной террасе колеблется от 0 до 5 м. 

На второй правобережной (р-н лесокомбината) надпойменной террасе песчано-гравийные осадки участками перекрыты супесями иловыми.

Аллювиальные отложения подстилаются; песчаниками и конгломератами нижней юры (J1), иногда выходящие на поверхность.

3.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении район планируемой территории г. Кызыл характеризуется наличием подземных вод, приуроченных к юрским и четвертичным отложениям. 

Артезианские подземные воды юрских отложений заключены в пластах песчаников и углей, залегающих в виде 2-х горизонтов на глубине от 1000 до 1400 м. Мощность и водообильность горизонтов сильно изменяется в площадном распространении, в связи с различной степенью трещиноватости пород. Химический состав подземных вод юрских отложений гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый и сульфатно-натриевый. Минерализация вод изменяется от 4-5 г/л до 10 г/л и более. Областью разгрузки подземных вод является долина р. Енисей, о чем свидетельствуют выходы источников в основании террас и в русле реки. Дебиты источников невелики и подвержены резким колебаниям в зависимости от сезона года. В летний период многие из них пересыхают.

Для централизованного водоснабжения подземные воды юрских отложений рекомендовать нельзя ввиду их малой водообильности и повышенной минерализации.

Наибольший интерес для водоснабжения представляют подрусловые подземные воды четвертичных отложений р. Енисей.

Водоносный горизонт верхне-современных четвертичных отложений приурочен к первой, второй, третьей аккумулятивным террасам рек Малый, Большой и Верхний Енисей. Горизонт заключен в валуногалечных и супесчаных отложениях. Абсолютные отметки кровли водоносного горизонта колеблются от 625 до 610 м. Мощность водоносного горизонта 4-15 м на первой террасе, 8-14 м – на второй и третьей террасе. Их дебиты различны. Водообильность пород значительная, коэффициент фильтрации 145 м/сут. По химическому составу воды горизонта четвертичных аллювиальных отложений пресные с минерализацией до 1,0 г/л, гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлористые, кальциево-натриевые. Жесткость изменяется 2,33 реже до 7-9 мг/л. Иногда в воде содержится повышенное количество азотистых соединений, что указывает на загрязнение вод. 

Подземные воды гидравлически связаны с рекой Енисей. Уровень грунтовых вод связан с сезонными изменениями атмосферных явлений. 

Подземные воды четвертичных отложений используются для водоснабжения города Кызыла. Настоящий водозабор расположен в 2,5 км выше устья р. М. Енисей на левом берегу реки. 

Для г. Кызыла разведаны, и могут быть использованы в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды Верхне-Енисейского месторождения.

В 1981 г. Тувинской геологоразведочной экспедицией была проведена детальная разведка подземных вод на территории городского водозабора. Общие запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ №8872 от 18.11.1981 г, и составляют 75,0 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: А – 64,2 тыс. м3/сут; С – 10,8 тыс. м3/сут.

3.3.4. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия планируемой территории в пределах поймы, первой и второй надпойменных террас и коренного склона, долины р. Енисей неравнозначны в отношении освоения под строительство.

Пойменная часть характеризуется более сложными инженерно-геологическими условиями. Хотя: по составу аллювий пойменных отложений относительно однороден и отмечается вполне удовлетворительными расчетными характеристиками, но в пределах поймы следует учитывать наличие площадей занятых болотами, затопляемость высокими паводковыми водами, а также подтопление ее в паводки. 

Грунтами оснований в пределах пойма будут служить песчано-гравийные осадки, супеси, реже пески и суглинки.

Расчетное давление на грунты при глубине заложения фундаментов 1,5-2,0 м: на супеси – 1,0 кг/см2, на пески – до 2,0 кг/см2,на галечники до 5 кг/см2,
Глубина заложения фундаментов при условии наличия оснований из супесей и песков зависит от глубины промерзания и должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Грунтовые воды залегают на глубине 1-2,5 м. Амплитуда колебаний грунтовых вод составляет 1,5-2,0 м. во время весенних и осенних паводков. Грунтовые воды гидравлически связаны с р. Енисей по своим физико-химическим свойствам являются неагрессивными по отношению к бетону на обычном портландцементе. 

Строительство возможно на обычных ленточных фундаментах. На отдельных участках, в местах с мощными отложениями супесей и суглинков рекомендуется применить свайные основания.

Инженерно-геологические условия первой надпойменной террасы неравноценны, т. к. западная часть вместе с прилегающими с юга болотами, находится в зоне более значительного воздействия паводковых вод, чем восточная, где влияние паводковых вод почти не сказывается. Некоторое различие наблюдается и в геологическом строении обеих территорий. На возвышенных участках кроме типичного аллювия развиты покровные суглинки, мощностью до 1,5-2,0 м. На пониженных участках среди аллювиальных отложений часто встречаются торфяники и прослои песков в плывунном состоянии. На глубине 3-5 м состав аллювия более однороден.

Нормативное давление на заторфованные и иловатые грунты менее 1 кг/см2. При освоении территорий с мощным слоем заторфованных грунтов необходимо применение свайных фундаментов, а при незначительной мощности они подлежат удалению.

Физико-механические свойства грунтов являющихся грунтами основания в пределах первой надпойменной террасы (данные Красноярск, ТИСИЗа): приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
	Наименование грунтов
	Консис-тенция
	Объемн.
вес,

г/см3
	Коэф. порис-тости
	Порис-тость,

%
	Удель-ное сцепле-ние, кг/см2
	Угол внутр. трения,

градус
	Комп-ресс. модуль деформации
	Расчет-ное давле-ние

кг/см2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Супесь
	0
	1,58-1,71
	0,84
	45,4
	0,015
	28
	8,0
	2,5

	Песок пылеватый
	-
	1,79
	-
	0,77
	0,011
	33
	7,2
	1,5-2,0

	Песок мелкий
	-
	1,43
	0,87
	0,80
	-
	30
	13
	2,0

	Песок средней

крупности
	-
	1,46-1,55
	0,75
	0,75
	0,008
	37
	13
	3,0

	Суглинок
	0
	1,65-1,7
	0,35
	0,35
	0,04
	22
	3,3
	2,5-3,0

	Гравийно-галечный грунт
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5-5,0


Коэффициент просадочности суглинков изменяется от 0,005 до 0,032 см2/кг. Так как мощность просадочной толщи невелика, поэтому при освоении и проектировании просадочные свойства грунтов не должны учитываться.

Грунтовые вода в пределах первой надпойменной террасы залегают на глубине ниже 3 м. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод составляет 1-1,5 м.

Кроме основного грунтового потока в пределах первой надпойменной террасы встречается грунтовая вода типа «верховодка», залегающая линзами на участках развития мерзлых грунтов. Глубина ее залегания от 0,5 до 1,5 м. Наличие «верховодки» часто придает песчаным грунтам свойства плавунов.

По своим физико-химическим свойствам грунтовые воды являются неагрессивными но отношению к бетону на обычном портландцементе, В западной части планируемой территории грунтовые воды более загрязнены и могут обладать углекислой агрессивностью по отношению к бетону.

В основном инженерно-геологические условия на первой надпойменной террасе благоприятны для освоения под строительство. Исключение составляет затапливаемая часть террасы, где необходимы мероприятия по защите от затопления. Также следует учитывать то обстоятельство, что во время паводка пониженные участки будут находиться в подпоре. В связи с этим необходимо на данных территориях предусмотреть гидроизоляцию заглубленных частой зданий и сооружений.

Для первой надпойменной террасы характерно развитие среди аллювиальных отложений мерзлых грунтов. Поэтому при проектировании зданий на суглинках и супесях необходимо учитывать глубину промерзания грунтов (максимальная около 3,0 м). Во избежание деформаций зданий и сооружений, фундаменты следует закладывать ниже глубины промерзания. При частичном оттаивании мерзлого грунта в летнее время может наблюдаться подтопление подвальных помещений, в связи, с чем необходима гидроизоляция заглубленных частей зданий и сооружений.

Для второй надпойменной террасы и склонов водоразделов характерно однообразие геологического строения и относительно глубокое залегание уровня грунтовых вод.

Участки второй надпойменной террасы и склонов водоразделов сложены, в основном, скальными породами песчаниками и конгломератами юры, выходящими иногда на поверхность. На второй надпойменной террасе коренные породы прикрыты крупнообломочными хорошо сцементированными материалами древнего аллювия мощностью до 5 м. Эти покровные отложения почти лишены почвенно-растительного слоя, в связи, с чем в пределах II надпойменной террасы очень мало растительности.

Несущими грунтами оснований будут являться валунно-галечные и коренные отложения с допустимым расчетным давлением 4-5 кг/см2. 

Грунтовые воды залегают на большой глубине и препятствием к строительству являться не будут. Грунтовые воды по условиям залегания и качественным показателям близки к грунтовым водам первой надпойменной террасы.

Вдоль уступа второй надпойменной террасы в южной части планируемой территории (староречье р. Малый Енисей) наблюдается заболоченность, что связано с выходом грунтовых вод в основании террасы. 

Перед освоением этой территории под строительство необходимо осуществить мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и предусмотреть упорядочение поверхностного стока. При выявлении слабых грунтов рекомендуется применение свайных фундаментов.

3.3.5. Экзогенные геологические процессы

Современные физико-геологические процессы и явления широко распространены на планируемой территории, весьма разнообразны и имеют важное  значение для инженерной оценки территории. Наибольшее значение имеют процессы выветривания горных пород, склоновые и мерзлотные, заболачивание и подтопление, а также эрозия, просадочность и сейсмичность.

В пределах планируемой территории г. Кызыл, в основном, развито физическое выветривание, связанное с резкими сезонными и суточными колебаниями температур. 

Обвальные, осыпные и обвально-оползневые явления широко развиты в горной части территории, но масштабы и механизмы их почти не изучены. Они приурочены к склонам более20-30%. Образующиеся осыпи имеют форму конусов, расширяющихся вниз по склону длиной от десятков метров до первых сотен метров, реже они почти сплошным покровом закрывают весь склон. В основании склонов они образуют террасовидные шлейфы и каменные россыпи. Наибольшей подвижностью осыпи обладают в периоды интенсивных дождей и снеготаяния, представляя значительную опасность для находящихся в основании склонов сооружений. Отмечается приуроченность древних и современных оползней и обвалов к зоне Саяно-Тувинского разлома. 

Мерзлотные процессы. Значительная часть территории Тувинского региона располагается в зоне широкого развития многолетнемерзлых пород. В пределах хребта Танну-Ола, по северному и северо-западному обрамлению Кызыльской впадины развита прерывистая (ячеистая) мерзлота. По обрамлению Кызыльской впадины широким поясом прослеживается зона островного развития многолетнемерзлых пород. Данные о мощности многолетнемерзлых пород отсутствуют, но по аналогичным с соседними регионами может достигать 100 м и более. Наиболее активным оказывается слой сезонного протаивания пород, с которым связано развитие солифлюкции, образование типично мерзлотных микроформ рельефа, термокарстовые явления. В районах отсутствия многолетнемерзлых пород наиболее активна зона сезонного промерзания, с которой связано образование пучин. Бугры пучения чаще всего приурочены к днищам озерных котловин и долин. Встречаются группы бугров овальной формы длиной от 10 до 100 м и высотой 1,5-3,5 м. Термокарстовые воронки диаметром до 20 м при глубине 3-5 м, часто заполнены водой или затянуты сплавинным болотом. 

Заболачивание территории обусловлено: положительным балансом влаги, высоким стоянием уровня грунтовых вод, на локальных участках относительно плоским рельефом. Болота и заболоченные участки образуются в результате подпора грунтовых вод в поймах рек, в пониженных участках равнины, на слабопроницаемых грунтах. Среди заболоченных территорий преобладают низинные, отдельными пятнами встречаются переходные и верховые. Грунтами минерального дна являются торфы, илы и заиленные образования, мощностью от 0,2 м до 2,5 м. В настоящее время отмечается прогрессирующий характер заболачивания территории со средней скоростью торфообразования 0,20-0,7 мм в год.

Подтопление подземными водами.

Литологическое строение зоны аэрации является одной из основных причин техногенного подтопления значительной части территории вдоль реки Енисей. Наиболее частые проявления процесса подтопления наблюдаются на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м.

Анализ инженерно-геологических изысканий позволяет выделить: подтопленные территории с залеганием уровня грунтовых вод до 2,0 м и потенциально-подтопляемые территории с залеганием УГВ от 2,0 м до 3,0 м. Основными причинами подтопления являются:

а) естественные – наличие в верхней части разреза фильтрационно-анизотропных суглинков и супесей, подстилаемые водоупорными нижнемеловыми отложениями;

б) техногенные – нарушение естественного стока поверхностных вод, нарушение рельефа, значительные утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие или неудовлетворительная работа существующих дренажных систем, значительное уменьшение площадей свободного испарения.

В результате этих причин в толще суглинистых грунтов формируется техногенный водоносный горизонт, с глубиной залегания УГВ от 0,2 до 0,5 м, что оказывает серьезное влияние на существующие здания и сооружения.

Речная эрозия отмечается на значительно протяженных участках реки. В основном, это боковая эрозия, приводящая к обрушению подмываемых берегов. Подмыв речных берегов может сопровождаться оползнеопасными процессами. Скорость размыва берегов зависит от многих природных факторов, среди которых наиболее существенными являются: энергия водного потока и извилистость реки, устойчивость береговых грунтов к процессам эрозии, высота берегов и степень их обнаженности, величина твердого стока и другие.

Просадочность. Покровные отложения широко распространены в левобережной части города и облекают почти сплошным маломощным покровом водоразделы, склоны и поверхности высоких террас. Грунты в большинстве случаев представлены весьма однородными безвалунными суглинками, реже супесями или глинами различных оттенков желтого цвета, состоящими преимущественно из частиц пыли, мощностью 1,0-3,0 м. На локальных участках встречаются лессовидные грунты относящиеся, предположительно, к I типу по просадочности. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить по лабораторным данным тип просадочности.

Сейсмичность. Планируемая территория г. Кызыла находится в зоне проявления сейсмических явлений силой до 8 баллов, что необходимо учитывать при освоении территории (СНиП П-7-81*). 

При дальнейших стадиях проектирования необходимы детальные инженерно-геологические изыскания с целью изучения геологических и гидрогеологических условий, как по всей территории, так и под отдельно стоящие здания.

Для уточнения бальности необходимы специальные сейсмологические исследования.

Физико-геологические процессы и явления показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».
3.3.6. Инженерно-строительный анализ территории
Учитывая весь комплекс природных условий (геологические, геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические) в инженерно-строительном отношении можно выделить:
1. Территории благоприятные в инженерно-строительном отношении для освоения. Сюда входят: а) участки первой надпойменной террасы не затапливаемые 1% паводком р. Енисей, сложенные песчано-гравийно-галечниковыми и суглинистыми отложениями, с допускаемым расчетным давлением на грунты основания от 2 до 4 кг/см2 с уровнем грунтовых вод более 3 м; б) участки второй надпойменной террасы и склонов водоразделов, сложенные крупнообломочным и галечниково-валунным материалом, с допускаемым расчетным давлением 4-5 кг/см2, с уровнем грунтовых вод глубже 5 м.

При освоении указанных территорий потребуются не сложные мероприятия по инженерной подготовке – упорядочение поверхностного стока, вертикальная планировка и закрепление открытых территорий путем посева трав и посадки кустарников.

2. Территории относительно благоприятные в инженерно-строительном отношении для освоения.
Сюда относятся участки второй надпойменной террасы с уровнем грунтовых вод не глубже 3 м, склоны крутизной до 20%, заболоченные участки, выработанные карьеры строительных материалов. 
При освоении данных территорий необходимы мероприятия связанные с понижением уровня грунтовых вод, осушением заболоченных участков, упорядочением поверхностного стока, с рекультивацией отработанных территорий на правом берегу р. Енисей.

Проведение мероприятий по осушению заболоченностей и организации поверхностного стока окажет влияние на санитарное оздоровление планируемой территории.
3.
Территории неблагоприятные в инженерно-строительном отношений для освоения:
а) участки затапливаемые паводком р. Енисей 1% обеспеченности (пойма и часть первой надпойменной террасы);
б) участки склонов крутизной свыше 20%.

При освоении данных территорий необходимы мероприятия по защите от затопления, путем устройства дамбы обвалования, локальной подсыпки в пределах 1,5 м.

В целях понижения уровня грунтовых вод и защите территории от подтопления на период паводков необходимо предусмотреть береговой придамбовый дренаж.
В период паводков берега р. Енисей на отдельных участках подвержены разрушению, для предупреждения размыва необходимо предусмотреть крепление берегового откоса. 

3.3.7. Полезные ископаемые
Справка о полезных ископаемых в Кызыльском районе Республики Тыва
Уголь. На территории района находятся разведанные месторождения каменных углей – Каа-Хемское (разрабатывается открытым способом ФГУП «Каа-Хемский разрез»), Эрбекское (резервное), Элегестское (подготавливается к разработке ЗАО «Енисейская промышленная компания»). Два последних отрабатываются шахтным способом.

Угли преимущественно коксующиеся, имеют федеральное значение, но отсутствие железной дороги не позволяет вести их масштабную разработку.

Сера, попутно медь, цинк находятся на Кызыл-Ташском месторождении, в бассейне р. Улуг-О. Эти элементы не востребованы промышленностью и в ближней перспективе месторождение не будет изучаться и разрабатываться.

Золото. Все известные россыпи золота в бассейне р. Тапса отработаны в начале прошлого столетия – Каа-Хем, Проездной, Иткин, О-Хем и в настоящее время характеризуются остаточными забалансовыми запасами на уровне 2-3 десятков кг. Возможно, было изучение и других притоков р. Тапса, но администрация кожууна, боясь загрязнения, не дает согласия на поиски россыпей и возможную будущую отработку.

Стройматериалы. Разведаны Кызылское 1-ое месторождение гранитов для производства строительных блоков, Кызылское 2-ое и Бомское месторождения песчаников для бутового камня, Ондумское известняков для производства строительной извести, Сукпакское и Светлое месторождения суглинков для производства кирпича марки «100» и «125». Разведано Эрбекское и Кызылское месторождения эоловых песков для производства ячеистого бетона. К настоящему времени почти полностью отработано Улуг-Хемское месторождение суглинков, где на остаточных целиках ведет добычу ОАО «Жилье».

В небольших масштабах ведется разработка Кызылского месторождения песчано-гравийного материала и Кызылского-1 песков для ремонта дорог Кызылским ДРСУ, ООО «Восток».

Минеральные воды. В пределах района находится постоянно действующий курорт Чедер с лечебно-столовыми водами, рапой и грязями озера Чедер. По запасам полезных компонентов курорт обладает значительным потенциалом.

Месторождения коксующихся углей

1. Элегестское месторождение.

По особенностям геологического строения и горно-геологических условий разработки месторождение относится к I группе месторождений (простого геологического строения) по Классификации ГКЗ РФ. 

В разрезе месторождения отмечено до десяти пластов и пропластов угля.

Основной пласт – «Улуг», в котором сконцентрировано 80% запасов месторождения. Мощность пласта составляет 6,8-8,5 м. Строение пласта преимущественно простое, но на западном и южном фланге месторождения, в т. ч. и намеченном к отработке участке, сложное – пласт разделен одним или двумя породными прослоями, состоящими из аргиллитов и алевритов мощностью 0,1-1,1 м. На Элегестском месторождении пласт «Улуг» имеет большую мощность, выдержанное строение, пологое залегание 3-12° (в западной части месторождения до 20°).

Балансовые запасы Элегестского месторождения составляют 894,5 млн. тонн, что позволяет создать угольное предприятие со сроком функционирования около 50 лет.

2. Каа-Хемское месторождение расположено в 5 км к востоку от г. Кызыла, но разрабатываемая площадь месторождения находится на глубине 20-50 м и расположена в 20-30 км от пос. Каа-Хем. Эксплуатационные запасы угля утверждены ВКЗ (протокол № 203 от 13.12.1954 г.) и ГКЗ СССР (протокол №7120 от 28.02.1974 г.) в количестве 45,8 млн. тонн. Месторождение эксплуатируется.

3. Эрбекское месторождение расположено в 30 км от г. Кызыла. Промышленные запасы 98,0 млн. тонн.

4. Месторождение «Красная Горка» расположено в 40 км от г. Кызыла. Запасы полезного ископаемого не подсчитывались. Месторождение эксплуатируется.

Сведения по месторождениям строительных материалов, имеющихся в окрестностях г. Кызыла, приводятся в Таблице 3.6.

Таблица 3.6
	
	№ 
на схеме
	Название месторождения
	Привязка
	Запасы, тыс. м3
	Протокол №, дата утвержде-ния
	Примеча-ние

	
	
	
	
	А+В+С1
	В+С1
	С2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Суглинки и глины легкоплавкие для кирпича

	1.
	111
	«Сукпакское»
	в 20 км ЮВ г. Кызыла
	-
	2738
	4140
	
	


	2.
	112
	«Светлое»
	в 15 км Ю п. Каа-Хем
	-
	1396
	-
	
	

	3.
	113
	«Бий-Хемское»

2-ой участок
	в 7,5 км ССВ г. Кызыла
	-
	606
	-
	
	

	4.
	114
	«Улуг-Хемское»
	в 16 км Ю г. Кызыла
	907
	-
	-
	ТКЗ № 267 от 16.12.1981 г.
	списаны с баланса

	5.
	116
	«Каа-Хемское»
	в 20 км ЮВ г. Кызыла
	-
	-
	3536
	не утверждены
	

	6.
	117
	«Дойское»
	в 30 км ЮВ г. Кызыла
	-
	-
	1180
	не утверждены
	

	II. Песчано-гравийные смеси и пески

	1.
	120
	«Чихачевское»

(ПГС)
	в 14 км С г. Кызыла
	-
	15,272
	-
	
	

	2.
	121
	«Енисейское»

(ПГС)
	в 11 км З г. Кызыла
	19117
	-
	-
	
	


Продолжение таблицы 3.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	123
	«Кызылское II»

(песок)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.
	124
	«Кызылское I»

(песок)
	в 5 км ЮЗ г. Кызыла
	1779
	-
	-
	
	

	5.
	125
	«Кызылское»

(эоловые пески)
	в 18 км ЮЗ г. Кызыла и 15 км В с. Усть-Элегест
	А-839,3

С1-1447
	-
	-
	
	

	III. Строительные камни

	1.
	126
	«Чарашское II»

(гранит)
	в 25 км ЮВ г. Кызыла
	-
	-
	1898,2
	
	

	2.
	127
	«Кызылское» уч. «Скалист»

(песчаник)
	в 6 км ЮВ г. Кызыла
	-
	-
	8122
	не утверждены
	

	3.
	128
	«Кызылское II»

(песчаник)
	в 7 км ЮВ г. Кызыла
	4812
	-
	-
	не утверждены
	

	4.
	129
	«Кызылское I»

(гранит)
	в 16 км ВЮВ г. Кызыла
	4203
	-
	-
	
	

	5.
	132
	«Чарашское I»

(гранит)
	
	
	Ресур-сы Р2-640
	
	
	

	IV. Строительная известь

	1.
	190
	«Ондумское»

(изв. и долом.)
	в 20 км В г. Кызыла
	А-2054
	-
	-
	
	


В заключение необходимо отметить, что для выявления границ залегания горных пород и отложений, гидрогеологических условий, опасных физико-геологических процессов и явлений, запасов различных полезных ископаемых необходимо провести геолого-съемочные и разведочные работы в масштабе 1:10 000-5 000.

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Т. 3. Восточная Сибирь. Москва. Изд-во Московского университета. 1978 г.

2. «Генеральный план г. Кызыла». Москва. ГИПРОГОР. 1991 г.

3. «Реконструкция защитных сооружений, г. Кызыл». Рабочий проект. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (II очередь) г. Абакан. 2007 г.

4. материалы инженерно-геологических изысканий Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, 2005-2009 гг.

5. материалы инженерно-геологических изысканий проектного института № 2 (Красноярского отделения). 
4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ
Комплексная оценка – один из наиболее эффективных и точных методов предпроектного анализа городской территории, основанный на ее качественной оценке. Результат анализа позволяет наиболее полно оценить территорию по различным условиям и выявить степень ее пригодности в качестве жилой и сопутствующей ей общественной функций. 

Методика выполнения данной работы основана на ранее выполненных проектах в ОАО «Гипрогор» и является его интеллектуальной собственностью.

Оценивались как городские территории (в пределах существующей городской черты), так и прилегающие к ним и предлагаемые проектом к включению в городскую черту. В общей сложности оцениваемая территория составила порядка 21 687 га.

Для определения градостроительной ценности территорий были выделены три группы условий. Каждой группе экспертным путем был присвоен удельный вес (значимость), который при суммировании частных оценок путем «взвешивания» влияет на результаты сводной (комплексной) оценки. Для условий города Кызыла распределение удельных весов принято следующее: 

· природно-экологические условия – 40%,

· условия инженерного обустройства – 40%,

· социальные условия – 20%.

Помимо существующего положения, условия оценивались и в аспекте возможного их улучшения в результате реализации решений генплана.

4.1. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

Оценка территории по социальным условиям включает:

· оценку обеспеченности территории объектами культурно-бытового обслуживания;

· оценку обеспеченности территории городским пассажирским транспортом.

Обеспеченность территории объектами культурно-бытового обслуживания определялась наличием учреждений двух видов:

-
повседневного пользования (школы, детские дошкольные учреждения с учетом их радиусов обслуживания);

-
периодического обслуживания (объекты здравоохранения, спортивно-оздоровительные учреждения с учетом их радиусов обслуживания).

Оценка производилась по пятибалльной (от 0 до 4) шкале. Наличие всех основных функций обслуживания при минимальной их доступности оценивалось в 4 балла, их полное отсутствие – 0 баллов.

Обеспеченность территории городским пассажирским транспортом оценивалась на основе количества маршрутов пассажирского транспорта и количества машин в автопарках. Помимо существующих пассажирских связей на городских территориях, в учет бралась также возможность обеспечения пассажирским транспортом тех или иных территорий в ближайшей перспективе.

Территории, в достаточной мере обеспеченные городским пассажирским транспортом и надежно связанные с центром города и другими важными городскими функциями оценивались в 4 балла, отсутствие на территориях пассажирского транспорта, а также нецелесообразность его запуска в перспективе позволяли оценить такую территорию в 0 баллов. 

4.2. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Оценка территории по природно-экологическим условиям включает:

· оценку территории по экологическим и санитарно-гигиеническим свойствам;

· оценку территории по инженерно-геологическим условиям.

Оценка территории по экологическим и санитарно-гигиеническим свойствам составлялась из комплекса природно-экологических и санитарно-гигиенических свойств территории в сочетании с планировочными ограничениями градостроительного характера: экологической ценности геосистем, наличии охраняемых природных территорий, лесов, зеленых насаждений, открытых пространств; степени загрязненности воздушного бассейна, поверхностных и грунтовых вод, почв, физических факторов (шума и электромагнитных излучений); санитарно-защитных и водоохранных зон, поясов зоны санитарной охраны водозаборов и т. п. Шкала оценки, как и для остальных факторов, пятибалльная – от 0 до 4.

Оценка территории по инженерно-геологическим условиям включила в себя оценку по таким факторам, как: затопление территории однопроцентным паводком, крутизна уклонов, подтопление территорий грунтовыми водами и т. п. Шкала оценки также пятибалльная.

4.3. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО УСЛОВИЯМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА
Оценка территории по условиям инженерного обустройства включает:

· оценку территории по условиям обеспеченности сетями водоснабжения и канализации;

· оценку территории по условиям обеспеченности энергоснабжением.

Оценка по инженерным условиям учитывала возможность подключения тех или иных территорий к существующим, строящимся и запроектированным сетям и сооружениям. Система оценки, как и в остальных случаях, пятибалльная – от 0 до 4. Максимальный балл присваивался территориям, уже на сегодняшний день обеспеченным всей инженерной инфраструктурой. Минимальный балл получали территории, подключение которых к городским инженерным сетям нецелесообразно даже в случае реализации решений генплана.

4.4. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ
Оценки, полученные по группам условий и приведенные к сопоставимым величинам в соответствии с установленным удельным весом каждой группы, суммировались. Полученная сводная (комплексная) оценка отражает средневзвешенный уровень привлекательности территории.

Таким образом, вся оцениваемая территория была разделена на 8 зон в зависимости от значения совокупной оценки в баллах: 

· А(4,0-3,5), 

· Б(3,5-3,0), 

· В(3,0-2,5), 

· Г(2,5-2,0), 

· Д(2,0-1,5), 

· Е(1,5-1,0), 

· Ж(1,0-0,5), 

· И(0,5-0). 

Полученные зоны, в свою очередь, объединены в 5 групп в соответствии с их градостроительной ценностью. Это территории: 

· Наивысшей градостроительной ценности, 

· Высокой градостроительной ценности, 

· Средней градостроительной ценности, 

· пониженной градостроительной ценности, 

· низкой градостроительной ценности.

Исходя из полученных результатов комплексной оценки, определен характер рекомендуемой градостроительной деятельности на исследуемых территориях. Результаты комплексной оценки отображены на «Схеме комплексной оценки территории», перечень полученных зон и характер рекомендуемой градостроительной деятельности на них описан в таблице ниже.

Таблица 4.1
Выводы комплексной оценки
	Зоны
	Краткая характеристика современного состояния
	Рекомендуемый режим градостроительной деятельности

	Индекс
	Оценка в баллах
	Градострои-тельная ценность
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	А
	4,0-3,5
	Наивысшая
	Территории центра города, застроенные, преимущ., жильем и общественными зданиями. Обладают высокоразвитой инженерно-транспортной инфраструктурой и всеми необходимыми объектами культ.-быт. обслуживания. Экологическое состояние – удовлетворительное. Инж.-геолог. условия – благоприятные.
	Интенсивное использование. Приоритет общественной функции. Выборочная реконструкция с целью формирования системы общегородского центра. Высокие требования к архитектуре зданий и благоустройству улиц.

	Б
	3,5-3,0
	
	
	

	В
	3,0-2,5
	Высокая
	а) Территории, примыкающие к центру города, застроенные жильем и коммунальными объектами. Обладают высокоразвитой инженерно-транспортной инфраструктурой и всеми необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания. Использование осложняется наличием санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов.

б) Территории правобережной части города, свободные от застройки. Обладают благоприятными природно-экологическими и инженерно-геологическими условиями. Использование осложняется отсутствием инженерно-транспортной инфраструктуры.
	Интенсивное использование. Приоритет общественной и жилой функций. Выборочная реконструкция и активное освоение свободных площадок с целью формирования системы общегородского центра и современных комфортных селитебных зон. Высокие требования к архитектуре зданий и благоустройству улиц. Приоритет сохранения высоких экологических характеристик территории. В связи с этим недопустимо размещение крупных и вредных производственных предприятий на этих территориях .


Продолжение таблицы 4.1
	1
	2
	3
	4
	5

	Г
	2,5-2,0
	Средняя
	Территории, занятые жилыми усадебными кварталами, промышленными объектами, а также свободные от застройки территории правого берега, освоение которых осложнено ограничениями природного характера. Инженерно-транспортная инфраструктура развита слабо или отсутствует вовсе.
	Территории также рекомендованы к освоению, в случае отсутствия на них труднопреодолимых градостроительных ограничений. Территории рекомендуется использовать под жилую функцию, развитие системы обслуживания на уровне жилого района и микрорайона.

	Д
	2,0-1,5
	Пониженная
	Территории промышленных зон и жилых усадебного типа районов, территории сельскохозяйственного назначения. Освоение осложняется наличием санитарно-защитных зон крупных предприятий и удаленностью от центра. Практически отсутствует инженерно-транспортная инфраструктура. Экологическая ситуация - нестабильная. 
	Использование этих территорий под жилую застройку рекомендовано в отдельных случаях, при наличии достаточных на то оснований и организации мероприятий по снятию градостроительных ограничений природного и техногенного характера. Рекомендуется размещение промышленных и коммунальных объектов.

	Е
	1,5-1,0
	
	
	

	Ж
	1,0-0,5
	Наименьшая
	Территории поймы реки, территории ограниченные крутизной склонов.
	Территории практически не пригодны для жилищного строительства. Рекомендовано использование для сопутствующих функций, таких как – рекреация.

	И
	0,5-0
	
	
	


В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Территориальные ресурсы для размещения производственного строительства определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках в северной части города.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие города, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории, определены контуры общегородского центра.

5. Земли города. Территориальные ресурсы 

В соответствии с годовым отчётом территориального отдела №1 Управления Роснедвижимости по Республике Тыва по состоянию на 01.01.2009 г.» всего в границах городского округа находится 20 037 га земель. 

Из общего количества земель застроена лишь пятая часть территории города, в том числе около 10% – земли жилой и общественной застройки, около 5% – земли производственных объектов, 3,8% приходится на земли транспорта, из них воздушного – 3,4%.

Пятая часть городских территорий – земли сельскохозяйственного использования. 

Значительная часть территории (6%) занята водными объектами.

Половина территорий – земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность.

По собственности земли города распределяются следующим образом:

-
в собственности граждан находится 199 га (1,0%); 

-
в собственности юридических лиц – 75 га (0,4%);

-
в государственной и муниципальной собственности – 19 763 га (98,6%), из них в собственности РФ – 1 135 га (5,7%).

В муниципальной собственности находятся:

-
58% земель под индивидуальной жилой застройкой;

-
100% земель личных подсобных хозяйств, 99% земель садоводческих объединений, 100% земель животноводов и животноводческих объединений, что является положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки.
На территории города размещается 14 садовых обществ, 7 – на правом берегу, 7 – на левом.

Общая площадь территории, занятой садоводческими и огородническими объединениями, составляет 485 га (2,4% городской территории).
Таблица 5.1
Характеристика земель города по видам использования

	
	Наименование земель
	га
	%

	1
	Жилой застройки, всего
	1097
	5,5

	
	В  том числе                                                                            - многоэтажной
	689
	3,4

	
	                                                                               - индивидуальной
	408
	2,1

	2
	Земли общественно-деловой застройки
	849
	4,2

	3
	Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки
	938
	4,7

	4
	Земли общего пользования
	51
	0,3

	5
	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего
	771
	3,9 

	
	Из них:                                            - автомобильного и иного транспорта
	98
	0,5

	
	- воздушного транспорта
	673
	3,4

	6
	Земли сельскохозяйственного использования
	4156
	20,7

	
	из них занятые:
	
	

	
	- предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством
	753
	3,7

	
	- садоводческими и огородническими объединениями 
	485
	2,4

	
	- личными подсобными хозяйствами
	2377
	11,9

	
	- животноводы и животноводческие хозяйства
	541
	2,7

	7
	Особо охраняемые территории (городские леса, земли историко-культурного значения)
	814
	4,1

	8
	Земли под водными объектами
	1190
	5,9

	9
	Земли под военными и иными режимными объектами
	305
	1,5

	10
	Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность
	9866
	49,2

	
	ИТОГО
	20037
	100,0


[image: image1.png]49.2%

XAPAKTEPHCTHKA 3EMEJIb TOPOIA
I10 BUJAM HCIIOJIb30BAHMA

1,5%

5.9%

OXIION 3ACTPOMKT
®3EMIE OBINECTBEHHO-JEJIOBOM SACTPOVKI

O3EMII IPOMEIILEHHOCTH, KOMMEPIECKOH 11
KOMMYHAJIBHO-CKJIATICKOH 3ACTPONKH

O3EMJI OBIENO IIOJIB 30BAHMA

BSEMJII TPAHCIIOPTA, CBSSH, FEDKEHEPHEIX
KOMMYHUK AT

B3EMII CEJBCKOXO3IHCTBEHHOTO UCIIO b 30BAHIL

BOCOEO OXPAHAEMBIE TEPPUTOPYH (IOPOZICKUE JIECA,
SEMJIM MICTOPYIKO-KY IETYPHOI O SHAUEHI)

O3EMIIIION BOJHEINMI OF BEKTAMI

S 3EMIII IO BOEHHEIMY 1 MHEIMY PEXIIMHBIMIT
OFBEKTAME

B3EMID, HE BOBJIEUEHHEIE B TPAZIOCTPOUTEIBHYIO M
HHYIO JIEATEJIEHOCTE




Таблица 5.2
Структура земель города по угодьям

	
	Наименование земель
	га
	%

	1
	Сельскохозяйственные угодья
	13990
	69,8

	2
	Лесные земли, покрытые лесом
	573
	2,8 

	3
	Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд
	39
	0,2

	4
	Под водой
	1195
	6,0

	5
	Земли застройки
	2118
	10,6

	6
	Под дорогами
	1441
	7,2

	7
	Нарушенные земли
	215
	1,1

	8
	Прочие земли (болота, полигоны отходов, свалки, пески и др. земли)
	466
	2,3

	
	ИТОГО
	20037
	100,0


[image: image2.png]CTPYKTVYPA 3EMEJIb T'OPOJJA T10O YT'OAbAM

0 CEJBCKOXO3SACTBEHHEIE YTOIbL

& JECHEIE 3EMJIV, TIOKPHITEE JECOM

0O JIPEBECHO-KY CTAPHUKOBAS PACTHTEJEHOCTB, HE
BXOJAIATE JTECHOH $OHT,

0 IO BOAOH

& SEMII 3ACTPOFKE

8 TIO7, HOPOT AMH

B HAPYIIEHHEIE 3EMIE

0 IIPOYVE SEMJIH (BOJIOTA, IOJIUT OHBL OTXOZIOB,
CBAJIKY, TIECKYL 1 JIF. SEMJI)




Таблица 5.3
Структура сельскохозяйственных угодий

	Наименование земель
	га
	%

	Сельскохозяйственные угодья, всего
	13990
	100,0

	в том числе:
	
	

	- пашня
	1520
	10,9

	- залежь
	648
	4,6

	- многолетние насаждения
	483
	3,4

	- сенокосы
	110
	0,8

	- пастбища
	11229
	80,3


[image: image3.png]CTPYKTYPA CEJIbCKOXO3SMCTBEHHBIX VIO

OTIATITHA

B 3ATERD

O MHOTOJIETHVE HACAX/IEHHL
8 CEHOKOCEL

B TIACTEUIA





Таблица 5.4
Распределение земель города по формам собственности

	
	Формы собственности
	га
	%

	1
	В собственности граждан
	199
	1,0

	2
	В собственности юридических лиц
	75
	0,4

	3
	В государственной и муниципальной собственности
	19763
	98,6

	4
	ИТОГО
	20037
	100,0


[image: image4.png]PACTIPEJEJIEHUE 3EMEJIb TOPOIA
I10 ®OPMAM COBCTBEHHOCTH

1.0%_ _0,4%

BB COBCTBEHHOCTH IPAXIAH
BB COBCTBEHHOCTH 10 PHIMYECKID JIVL]

OB OCY JAPCTBEHHOMN 1 MYHULTAIIATEHOR
COBCTBEHHOCTH

98.6%




Выводы:
1.
Экстенсивное использование значительной части застроенной территории города определяет в качестве ведущей проблемы упорядочение и интенсификацию использования территории в пределах уже сложившейся застройки с максимально возможным улучшением среды обитания, реконструкцией участков существующей усадебной застройки. 
2.
Положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки является высокий процент территории, находящейся в муниципальной собственности (98,6%).
С целью сохранения ценных в градостроительном отношении территорий центральной части города муниципальным властям следует отработать механизм передачи в собственность земель индивидуальной застройки (с учётом проектных решений генерального плана).
3.
Порядка 6% территории занято под водой, что также сокращает площадь городских земель, пригодных для градостроительного освоения.

4.
Часть ценных в градостроительном отношении территорий (305 га) занята режимными объектами.
5.
Несмотря на то, что половина земель города в настоящее время не вовлечена в градостроительную деятельность, имеются существенные причины, усложняющие их освоение: инженерно-строительные условия, шумовая зона аэропорта, наличие СЗЗ (для размещения жилой застройки). 
6.
Первоочередной целью в территориальной политике города должно быть решение задачи активного выхода нового строительства на правый берег р. Енисей.

7.
Следует отметить, что в настоящее время ряд садовых обществ, преимущественно на левом берегу, является местом проживания временного населения города с полным отсутствием объектов обслуживания и инженерного обустройства. Перевод территорий садовых обществ левого берега в жилые позволит решить ряд проблем: социального обслуживания, инженерно-транспортного обустройства, неблагополучной криминогенной обстановки, дефицита территорий под размещения усадебной застройки. 

8.
Развитию западной части города будет способствовать строительство железной дороги и сопутствующих ей объектов (вокзала, логистических структур и т. д.).
9.
При необходимости дополнительным резервом территориального развития города могут быть земли соседних муниципальных образований – кожуунов (при соблюдении интересов обоих сторон).
6. Социально-экономический потенциал
6.1. Анализ реализации генерального плана 1991 года

по основным технико-экономическим показателям

Таблица 6.1

	
	Наименование
	Ед.

из-мере-ния
	Генплан -1991 г.
	Совре-менное

состоя-ние

2009 г.
	2009 г. факт

к 1991 г.
%
	% реализации

генплана-1991 г.

	
	
	
	1991 г.
	2000 г.
	Проектный срок

2010 г. 
	
	
	к 2000 г. генпл.,

%
	к 2010 г. генпл.,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Территория в границах городской черты, всего 
	тыс.

га
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100
	100
	100

	2
	Население
	тыс. чел.
	85,0
	110,0
	145,0
	108,3
	127
	98
	75

	
	Дети
	%
	24,9
	25,7
	26,0
	23,7
	95
	92
	91

	
	Трудоспособный возраст
	%
	66,1
	64,8
	64,2
	66,0
	100
	102
	103

	
	Старше трудоспособного
	%
	9,0
	9,5
	9,8
	10,3
	114
	108
	105

	3
	Занятые в хозяйственном комплексе
	тыс. чел.
	47,6
	61,0
	79,0
	33,1*
	-
	-
	-

	4
	Жилищный фонд
	тыс. м2
	1025
	1980
	2900
	1385
	135
	70
	48

	5
	Средняя обеспеченность
	м2/
чел
	12,0
	18,0
	20,0
	12,8
	107
	71
	64

	6
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2 в год
	40-45

за период 1980-89 гг.
	108
	104
	19-20

за период 2002-08 гг.
	50
	19
	19


Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	Структура нового строительства
	%
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	
	- 4-5-9 этажное и выше
	
	79
	85
	77
	25
	32
	29
	32

	
	- 2-3 этажное
	
	7
	14
	21
	14
	200
	100
	67

	
	- усадебная
	
	14
	1
	2
	61
	436
	в 61 раз
	в 30 раз

	
	* - работники крупных и средних предприятий


6.2. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития города

Кызыл – административный центр Республики Тыва, её главный промышленный, научно-образовательный и культурный центр.

География внешнеэкономических и международных связей г. Кызыла обширна и разнообразна, осуществляется активное сотрудничество с рядом российских и международных организаций.

В структуре основных показателей по Республике Тыва на долю города Кызыла приходится: 

-
45% всех хозяйствующих субъектов республики;

-
около 80% основных фондов организаций; 

-
72% объема отгруженных товаров собственного производства (за январь-март 2009 года), в том числе по видам экономической деятельности: 

-
добыча полезных ископаемых – 6%;

-
обрабатывающие производства – 90%;

-
производство и распределение электроэнергии и газа – 85%;

-
более 75% инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям).
По состоянию на 01.04.2009 г., общее число хозяйствующих субъектов г. Кызыл составляло 1,6 тыс. единиц.

Благодаря столичному рангу значительное развитие в городе получили функции административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания республиканского значения. 

В городе размещается значительное количество организаций, учреждений, прочих учреждений внегородского значения.

Развитие функций республиканского и внегородского значения является одним из важных звеньев хозяйственного комплекса города.

Столичный статус города оказывает значительное влияние на распределение работающих по видам экономической деятельности: четвёртая часть приходится на сферу государственного управления, пятая часть – на сферу здравоохранения, 16% – образование. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составляет 33,1 тыс. человек. 

Таблица 6.2
Структура численности работников, занятых на предприятиях и организациях города (без субъектов малого предпринимательства)

	
	Вид экономической деятельности
	чел.
	%

	1
	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
	220
	0,7

	2
	Добыча полезных ископаемых
	25
	0,1

	3
	Обрабатывающие производства
	812
	2,5

	4
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	1888
	5,7

	5
	Строительство
	563
	1,7

	6
	Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий
	477
	1,4

	7
	Гостиницы и рестораны
	176
	0,5

	8
	Транспорт и связь
	1618
	4,9

	9
	Финансовая деятельность
	973
	2,9

	10
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	2640
	8,0

	11
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности
	8516
	25,7

	12
	Образование
	5453
	16,4

	13
	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	7254
	21,9

	14
	Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг
	2508
	7,6

	
	Итого
	33123
	100,0


На долю занятых в промышленном производстве приходится лишь 8% занятых в хозяйственном комплексе города.

По данным экономического паспорта МО город Кызыл за 2008 год, промышленный потенциал города представлен 170 предприятиями всех форм собственности, 70% из которых – крупные и средние.

Основные отрасли промышленности: добыча полезных ископаемых, производство и распределение тепло- и электроэнергии, обрабатывающие производства, в том числе пищевая, легкая, деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов, полиграфическая.
Таблица 6.3
Отраслевая структура промышленности

	Наименование отрасли
	Уд. вес в общем объёме промышленного производства, %

	Добыча полезных ископаемых
	37,2

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	32,2

	Обрабатывающие производства, всего
	30,6

	В том числе:
	

	- производство пищевых продуктов
	17,7

	- текстильное и швейное производство
	1,3

	- обработка древесины и производство изделий из дерева
	0,7

	- издательская и полиграфическая деятельность
	1,4

	- производство резиновых и пластмассовых изделий
	0,7

	- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	7,8

	- производство машин и оборудования
	0,3

	- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	0,3

	- прочие производства
	0,4


Ведущие предприятия города (по данным Министерства промышленности и энергетики Республики Тыва): ООО «Тува-мебель», ООО «ЛЗП ТТ», ООО «Фрактал», ООО «Кызылское УПП ВОС», УГЭП НХПиС «Суй-Белек», ГУП «Кызылская  швейная  фабрика», ОАО «Саянские ковры», ГУП «Тывамолоко», ОАО «Кызылский хлебокомбинат», ООО АПК «Урянхай», ГУП «Чатыгай», ОАО «ЭДОММИ», ОАО «КЫЗЫЛСКАЯ ТЭЦ», ОАО «Тывасвязьинформ», ГУП «Кондитерская фабрика» (не функц.), ГУП «Детское питание» (не функц.).

В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации города.

Численность занятых на малых предприятиях – около 1 тыс. человек.

В городе по видам деятельности малый бизнес охватывает все отрасли экономики: промышленность, строительство, транспорт, связь, предоставление платных услуг, торговлю, общественное питание. Развивается индивидуальное предпринимательство, успешно работают ремесленники в сфере прикладных искусств. 

Развитию потенциала малого бизнеса способствует проводимая в республике поддержка малого предпринимательства.

Достаточно стабильны такие сектора экономики, как сельское хозяйство и строительство. По состоянию на 01.01.2009 г. в Кызыле функционировало 115 строительно-монтажных организаций.

Кызыл – крупный транспортный узел, развитие которого обусловлено выгодным экономико-географическим расположением города (подробнее см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Научный потенциал города Кызыла, обеспечивающий развитие и преобразование хозяйственного комплекса города и республики, представлен отраслевой и вузовской наукой. 

На территории города функционирует ряд достаточно крупных научно-исследовательских учреждений: 

-
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Российской академии наук;

-
Убсунурский международный центр биосферных исследований СО РАН РТ;

-
Тувинский институт гуманитарных исследований;

-
Тувинский научно-исследовательский институт Сибирского отделения Россельхозакадемии;

-
институт развития педагогического образования РТ, 

-
несколько небольших по численности научных подразделений.

Кызыл является центром по подготовке кадров для различных потребностей экономики республики.

В городе 5 высших учебных заведений (включая филиалы), 7 учреждений начального и среднего профессионального образования, готовящих около 13 тысяч специалистов самых различных профессий (по состоянию на 01.01.2009 г.). Численность преподавательского состава составляет 2,2 тыс. человек.

Рыночная инфраструктура представлена банковскими и страховыми организациями.

Рынок страхования обеспечивается достаточным количеством страховых компаний, которые осуществляют полный спектр видов страхования.

По данным Агентства государственной службы занятости населения Республики Тыва, численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в конце 2008 г. составляла 1563 человека, из них безработные – 705 человек, в том числе получающих пособие по безработице – 616 человек.

В настоящее время проблема занятости решается путём реализации мероприятий РЦП «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2009 год».

Кроме того, развитие хозяйственного комплекса города поддерживается целым рядом программ:

-
РЦП «Государственная поддержка развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «Информатизация Республики Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «О развитии кадрового потенциала в свете основных направлений социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2012 года»;

-
РЦП «Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва на 2009 год» и др.

Выводы:
1.
Результаты развития экономики города за последние годы свидетельствуют о положительной динамике в ряде отраслей, на отдельных предприятиях.

2.
Темпы роста объёмов промышленного производства достигают 4-5% в год.

3.
Основные задачи:

-
инвентаризация, обновление и модернизация производственных мощностей с целью увеличения конкурентоспособной продукции;

-
продвижение продукции Кызылских предприятий за пределы республики, активное развитие внутренних и внешних экономических связей;

-
формирование благоприятных условий для инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности города.

4.
Важный ориентир развития города – соответствие его функциональной структуры столичному статусу.
Предпосылки развития города

В перспективный период развитие города Кызыл будет определяться рядом факторов:

-
столичным статусом города;

-
экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-
имеющимися ресурсами;

-
накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-
развитием новых форм хозяйственной деятельности города, его функций и совершенствованием системы самоуправления.
Ресурсы и основные направления хозяйственной деятельности

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса города за последние годы, при учёте социально-экономической ситуации в стране, национальных проектов и программ, реализуемых на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, позволяет высказать следующие предположения:

1.
Столичный характер города обеспечивает развитие органов государственного управления и сосредоточения учреждений рыночной инфраструктуры, её главных звеньев, кредитно-финансовой и деловой сферы.

На период расчётного срока в основе стратегии развития города останется «столичная» роль Кызыла, рост и разнообразие преимущественно качественных показателей социально-экономического потенциала города. 

2.
Учитывая положение города на пересечении важных планировочных осей, формирующих структуру Республики Тыва, на основе уже накопленного социально-экономического потенциала, достаточно чётко обозначается развитие Кызыла как центра Центрального макрорайона Республики Тыва, численность населения которого в соответствии со «Стратегией экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года» оценивается на уровне 210-230 тыс. человек. 

3.
Город обладает значительным учебно-научным потенциалом, является центром по подготовке кадров для различных потребностей хозяйственного комплекса.

Образовательная база города может развиваться расширением самостоятельных учреждений и через систему филиалов учреждений высшего и среднего образования крупных городов Российской Федерации.

Размещение на территории города центра трансфера технологий и  республиканского информационно-образовательного центра имеет не только большое экономическое, но и социальное значение.

Это новые высокооплачиваемые и престижные рабочие места. Они ориентированы в значительной мере на молодежь: студентов, аспирантов, молодых специалистов, талантливых и умелых рабочих. Для них это возможность добиваться успеха и реализовывать свои способности именно здесь, дома, в  среде своей культуры, в среде своего языка. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения специалистов из других государств, и, прежде всего, стран СНГ.

4.
Кызыл уже в настоящее время обладает достаточным для среднего города производственным потенциалом, которые способны развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами, а бюджет города – определённой прибылью.

5.
Транспортная инфраструктура города поддерживает инвестиционную привлекательность города, и способствуют развитию связей между регионами. Развитие аэропорта, строительство железной дороги Кызыл–Курагино, строительство и реконструкция автомобильных дорог в соответствии с РЦП "Модернизация транспортной системы Республики Тыва на 2009-2010 годы" будут способствовать развитию транспортной функции.

6.
При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства прилегающего «агропояса», дальнейшее развитие могут получить производства по переработке сельхозпродукции, а также предприятия по изготовлению и ремонту сельскохозяйственной техники.

Целесообразно усиливать социально-экономические связи города с сопредельными территориями (прежде всего, с соседними кожуунами) в сфере агропромышленного производства, с развитием в городе высших ступеней обслуживания АПК, ярмарочно-выставочных объектов.

7.
Перспективы развития г. Кызыла связаны также с культурно-бытовым обслуживанием прилегающих кожуунов: Пий-Хемского и Кызылского общей площадью 16,7 тыс. га и населением 35,5 тыс. человек. (2009 г.) 

8.
Учитывая объёмы нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно дальнейшее развитие базы стройиндустрии, а также небольших предприятий по производству различных столярных изделий. 

9.
Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности частично может решать проблему женской занятости.

10.
Кызыл имеет все основания для развития туристических функций, что требует развития соответствующей инфраструктуры, прежде всего, гостиничного сектора, информационного центра, нестандартных учреждений общественного питания, желательно, сувенирного производства. 

Развитие туристско-рекреационной функции в Республике Тыва, совмещающей отдых, лечение и туризм, может стать перспективным и экономически прибыльным как для города, так и для республики при условии социальной, профессиональной и бюджетной поддержки, как на федеральном, так и на региональных уровнях с привлечением частных инвесторов.

Историко-культурное наследие города должно быть включено в систему туризма.

Реализация РЦП "Развитие туризма в Республике Тыва" на 2009-2010 годы" способствует развитию данной функции.

11.
Условием поступательно развития города, его инвестиционной привлекательности является необходимость создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу и статусу города (банки, деловые центры, бизнес-сервис и т. п.).

Реализация ряда инвестиционных проектов по освоению месторождений на территории республики будет способствовать развитию данной сферы.

12.
Водные ресурсы. Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Кызыла являются подземные воды Верхне-Енисейского месторождения. 
В случае увеличения численности населения города выше 130 тыс. человек необходимо развитие нового водозабора на базе Коктейского месторождения подземных вод. 

Развитие нового водозабора вызвано еще и требованием ГОСТ Р 226.01.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие положения».

По предварительному расчету, оба месторождения, с учетом запасов воды только по  промышленным категориям, могут обеспечить водой население в количестве 228,4 тыс. человек.

13.
Имеющиеся территориальные ресурсы, с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда, дают возможность увеличить жилищную ёмкость территории до 3,5 – 4,5 млн. м2 общей площади, что позволит расселить на рассматриваемой территории  200 – 250 тыс. жителей (при средней жилищной обеспеченности 18-20 м2 общей площади).

14.
Демографические ресурсы. Благодаря благоприятной демографической ситуации в республике предположительная проектная численность населения города может составить 150-160 тыс. человек.

15.
Трудовые ресурсы. На ближайший период сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт естественного прироста, вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность.

На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен также и за счёт механического притока в результате развития в городе ряда направлений хозяйственной деятельности.

Возможно продолжение перераспределения кадров между градообразующей и обслуживающей группой в пользу последней.

При обеспечении соответствующей профессиональной ориентации и подготовки имеющиеся демографические ресурсы способны «реализовать» возможности развития города.

Таким образом, экономико-географическое расположение г. Кызыла, имеющиеся ресурсы, созданный научно-производственный потенциал и транспортные связи города в сочетании со столичным статусом являются факторами, определяющими г. Кызыл как ведущий центр концентрации градостроительной активности, участвующий в реализации стратегических задач развития Республики Тыва.
Чем разнообразнее функции города, тем легче решаются проблемы занятости населения, тем более устойчиво его социально-экономическое положение.

В настоящее время просматривается несколько направлений хозяйственной деятельности, по которым может развиваться город Кызыл.

Таблица 6.4
Основные направления развития города Кызыла
	Виды хозяйственной деятельности
	Направления  хозяйственной  деятельности

	1
	2

	АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ


	- формирование и координация деятельности учреждений и предприятий  внегородского значения, обслуживающих территории влияния города Кызыла (районного, внутриреспубликанского, республиканского, межреспубликанского и международного масштаба)

- активизация деятельности органов республиканского и местного управления в инновационном процессе;

- формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию города и республики;

- создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, компьютерной базы по территориальному планированию города и республики; 

- организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

- создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу и статусу города (банки, деловые центры, бизнес-сервис и т. п.).

- создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности;

- совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения;

- усиление и укрепление основных функций города за счёт развития производственно-экономических и социально-культурных связей с населёнными пунктами, тяготеющими к зоне его влияния


Продолжение таблицы 6.4
	1
	2

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


	- дальнейшее развитие и совершенствование производственной базы города;

- обновление и модернизация основных производственных фондов;  

- развитие базы стройиндустрии на местном сырье;

- дальнейшее развитие предприятий лёгкой и пищевой промышленности;

- дальнейшее развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции прилегающих кожуунов;

- развитие малого предпринимательства;

- организация учреждений производственного и сельскохозяйственного маркетинга;

- выпуск опытных образцов рыночной продукции по инновационным проектам, освоение их серийного производства;

	НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


	- укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений; разработка новых эффективных технологий;

- интеграция науки, образования и производства для создания конкурентно способной наукоёмкой продукции, создание центра трансфера технологий;

- формирование единой информационной среды на основе современных телекоммуникационных технологий, создание республиканского информационно-образовательного центра 

- развитие международного сотрудничества, внешнеэкономической и инновационной деятельности, 

- проведение совместных комплексных научных исследований в рамках международных, федеральных и региональных программ и соглашений;

- внедрение инновационных проектов, реализация которых возможна  в других регионах России и за рубежом;

- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры: центра инновационных технологий, центра консалтинговых услуг


Продолжение таблицы 6.4
	1
	2

	КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДГОТОВКА  КАДРОВ


	- подготовка научных кадров высшей квалификации по приоритетным направлениям научно-технической, образовательной, инновационной деятельности;

- создание системы углублённой специализированной подготовки будущих специалистов;

- укрепление материально-технической базы профессиональных учебных заведений, введение новых учебных специальностей для подготовки научных и инженерных кадров, специалистов по маркетингу, бизнес планированию, менеджменту, трансферту технологий, туризму, рекламе и других;

- создание в городе единой образовательной среды;

- расширение системы дистанционного образования и развитие библиотечного комплекса;

- обеспечение тесной связи образовательных учреждений с научными организациями;

- организация семинаров, научных школ, учебных курсов и развитие международных студенческих школ;

- сохранение культурной самобытности, традиционной культуры;

- создание инновационных творческих проектов;

- развитие профессионального искусства;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ


	- сохранение культурного наследия города, создание историко-архивного центра;

- дальнейшее формирование городского центра с акцентированием главных узловых элементов,

- реставрация и модернизация жилищного фонда, социальных и культурно-бытовых зданий и сооружений;

- развитие инженерно-строительной и реставрационной базы

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	- укрепление материально-технической базы республиканских учреждений здравоохранения;

- развитие и дальнейшее совершенствование инновационных технологий на базе ведущих специализированных учреждений здравоохранения;

- развитие специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи, обеспечивающих доступность этих видов помощи для населения республики

	РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ
	- развитие лечебно-оздоровительного отдыха, туризма;

- развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания);

- развитие учебной базы по подготовке специалистов туристического бизнеса высшего и среднего звена


Продолжение таблицы 6.4
	1
	2

	ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


	- использование Кызылского транспортного узла в международном сотрудничестве;

- совершенствование связи с соседними регионами и внутри республики;

- обслуживание  грузовых и пассажирских перевозок, модернизация  транспорта;

- обслуживание внутригородских и внегородских пассажирских перевозок, 

- совершенствование магистральной улично-дорожной сети, транспортное строительство;

- развитие сети автостоянок и многоярусных гаражей;

- расширение сети автосервиса;

- развитие служб обеспечения транспортной деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения

	ВНУТРИГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ


	- создание в Кызыле достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений;

- совершенствование планировочной организации и архитектурного облика города, соответствующего его столичному статусу;

- повышение уровня благоустройства и озеленения города;

- совершенствование внутригородского сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания населения;

- обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи;

- развитие социальной инфраструктуры города, укрепление её материально-технической базы;

- улучшения качества и повышение разнообразия типов жилья;

- осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих  технологий;

- развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих строительство;

- модернизация и развитие средств связи; 

- повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при условии минимальной временной доступности;

- строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, оснащение их современным оборудованием и техникой, формирование специализированных центров;

- реализация комплекса мер по социальной защите работников научно-технической сферы и молодых специалистов в организациях города для привлечения интеллектуального потенциала;

- обеспечение экологического контроля и безопасности населения


Прогноз развития столичных функций

Кызыл - многофункциональный, многогранный город, что объясняется не только его организующей ролью, но и значением его, как главного узла связей, объединяющих республику, и узлов связей с зарубежным миром.

Закон соответствия функциональной структуры рангу города, его месту в общественном разделении труда и территориальной организации общества приведет к трансформации существующей функциональной структуры города.

Столичный статус Кызыла требует развития в нем функций, регулирующих интегральные территориальные отношения (административно-управленческие, социальные, коммерческо-деловые, производственные и т. д.) различного масштаба, соответствующих ареалам распространения этих отношений.

Важный ориентир развития города – соответствие его функциональной структуры экономико-географическому положению столицы, которое определяется развитостью транспортных связей с выходом к международным трансконтинентальным магистралям и местоположением по отношению к промышленно-развитым центрам как внутри республики, так и на прилегающих территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Развитие функций столицы происходит под влиянием трех основных территориальных уровней:

-
микроположением по отношению к ближайшему окружению в границах прилегающих кожуунов и пригородной зоны;

-
мезоположением по отношению к прилегающим субрегионам республики;

-
макроположением по отношению к крупнейшим центрам прилегающих к границам Тывы стран (Монголия, далее Китай) и регионам Российской Федерации.

Столичный статус города в сочетании с его микро-, мезо- и макроположением приведет к корректировке его функциональной структуры, потребует освободиться от функций, которые в изменяющихся условиях признаются неуместными для города, достичь соразмерности между производственными и непроизводственными функциями, сбалансировать специализированные и центральные функции в соответствии с местом города в системе расселения и, таким образом, привести в соответствие его функциональную структуру и столичный ранг.

В соответствии с микроположением в городе сохранятся функции административно-хозяйственного обслуживания,  управления и материально-технического снабжения и традиционные виды деятельности - строительство, транспортное обслуживание, промышленное производство, связанное с аграрным сектором республики, формирование систем инженерного оборудования, экологической и рекреационной инфраструктуры, число видов которого будет возрастать.

Поскольку город функционирует не изолированно, а вместе с его окружением (мезоположение города), его статус вызывает ответную реакцию, "пространственный резонанс", в пределах обширного Центрального макрорайона республики, как наиболее развитого в промышленно-транспортном отношении. Являясь его безусловной точкой роста, город должен стать координирующим и управляющим центром этих территорий.

Это приведет к развитию в столице деловых центров, контор и блока научно-технического прогресса (наука, экспериментальное производство, конструкторские разработки и подготовка кадров) для прогрессивных отраслей промышленного производства республики и для основных отраслей специализации промышленных центров тяготеющих к столице субрегионов. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим функционирование этих видов обслуживания, является столичный престиж, т.е. "престиж адресата".

Столичный характер города обеспечивает развитие органов государственного управления и сосредоточения учреждений рыночной инфраструктуры, ее главных звеньев, кредитно-финансовой и деловой сферы, организует ее развитие в субрегионах.

На территориальном уровне макроположения города, обеспеченного транспортно-экономическими связями как с близко расположенными районами России (Сибирь, Урал), стран СНГ, так и отдаленного зарубежья (Китай, Монголия), будут развиваться функции, обеспечивающие торговлю и транспортное обслуживание, что приведет к созданию блока экспортных услуг (погрузочно-разгрузочные операции с транзитными грузами, организация товаропродвижения, рекламная деятельность, брокерские услуги, таможенная служба и т. д.).

Столичный статус требует дальнейших действий по укреплению Кызыла в международной транспортной системе, формированию социально-экономических и культурных международных связей, появлению общественных организаций международного и регионального сотрудничества, открытия консульств и представительств, расширения международных контактов с правительственными, предпринимательскими и финансовыми структурами, что следует учитывать в структуре деловой части города и при создании районов элитной жилой застройки.

Город должен измениться качественно. Качественные сдвиги должны произойти во всех сферах жизни города, в его облике (прежде всего центральной части) и планировочной структуре, градостроительных параметрах, транспортном оснащении, его социальном разнообразии.

Столица должна освободить свою функциональную структуру от звеньев, переставших соответствовать ее рангу. 

В конечном счете, изменение статуса города и развития столичных функций приведет к эволюции сферы занятости, характеризующейся возрастанием сферы услуг (управление, кредитно-финансовое, научно-техническое и транспортное обслуживание, подготовка кадров, культура, социальные и личные услуги) при сокращении доли сферы материального производства.

Коммерциализация сферы услуг будет характеризоваться разукрупнением учреждений при увеличении их количества и номенклатуры, приближением услуг к потребителю.

Столичный статус города является стержнем в жизни города и требует разработки новой концепции его развития, ключевое звено которой – сочетание функций, выполняемых городом, их масштаб и территориальная ориентация.

Особое качество городской среды, характерное для столицы, требует изменения в стратегии использования территории города. 

С учетом столичного статуса города, особенностей рыночной экономики и закономерности роста города необходимо выделение зоны перспективного развития функций общегородского центра. Это планировочный каркас, перспективная зона более интенсивного использования территории, участки, наиболее ценные в градостроительном отношении.
Перечисленное выше потребовало при разработке генерального плана обратить особое внимание на поиск территорий под размещение общественных объектов, обслуживающих столичные функции города.  

6.3. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2009 г. численность постоянного населения г. Кызыла составляла 108,3 тыс. человек, 35% от численности населения Республики Тыва (313,9 тыс. человек), около 70% от численности её городского населения (160,8 тыс. человек).

Современная численность составляет 75% от намеченной на проектный срок генеральным планом 1991 г. (145 тыс. человек).
По неофициальным данным, в результате миграции из кожуунов республики часть проживающего в городе Кызыле населения (до 15-20 тысяч человек) не имеет прописки. 

По данным Департамента земельных и имущественных отношений, только на территории садоводческих товариществ проживает около 4 тысяч человек, что рождает для города целый ряд проблем социального характера, в том числе криминогенного, и требует принятия соответствующих мер.

В связи с вышесказанным, современная численность городского населения колеблется на уровне 125-130 тыс. человек. Это создаёт определённые трудности, связанные с занятостью населения, его социальным обслуживанием, нагрузкой на деятельность транспортных и коммунальных служб города. 
Таблица 6.5
Динамика численности постоянного населения за период 1979-2008 гг.

(по материалам Госкомстата РФ)

	Годы
	1979
	1985
	1986
	1987
	1988
	1989
	1991
	1992
	1993
	1995
	1996

	тыс. чел.
	66,0
	74,9
	76,8
	79,7
	81,9
	85,0
	88,0
	90,3
	89,3
	92,3
	94,6

	Годы
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	тыс. чел.
	98,7
	100,3
	101,5
	102,9
	104,1
	105,9
	108,1
	109,1
	108,3
	108,1
	108,3


[image: image5.png]JUHAMWKA YJUCIIEHHOCTHU TTIOCTOAHHOI'O
HACEJIEHMA 3A TIEPHOJ 1979-2008 rr

THIC HET

120
100

80

60
40

20

0

& \;&\Q%\“ A Q%* Q%’ Qn\\au V\qq q'“ &° Qq‘)' SQQWQQ\WQQ’\’%QQ WQQ"WQQL\WQQ “QQ st @“




Период времени после разработки генерального плана 1991 года принёс серьёзные изменения в социально-экономической жизни, как города, так и страны в целом, повлиявшие на реализацию решений генерального плана.

Этот период характеризуется снижением объемов производства и сокращением рабочих мест, зарегистрированной и «скрытой» безработицей.

Формирование рыночных отношений оказало существенное влияние на изменение удельного веса объемов выпускаемой продукции, занятости кадров в отдельных отраслях экономики, уровня безработицы, что неизбежно повлияло на уровень жизни населения и демографическую ситуацию.
Социально-экономические изменения 90-х годов повлияли на демографическую ситуацию в городе, которая характеризуется:

●
сменой ежегодных темпов прироста в сторону уменьшения;

●
снижением темпов прироста населения до + 0,9 % в год фактически против + 2,85% в год по генплану 1991 года (за период реализации генерального плана), за последние три года – за счёт отрицательной миграции населения.
Таблица 6.6
Изменение среднегодовых темпов прироста (снижения) населения города

по различным периодам, %

	1979-1987 гг.
	1988-2000 гг.
	2001-2009 гг.
	1991-2009 гг.

	
	
	
	по генплану

1991 г.
	фактически

	+ 2,37
	+ 1,71
	+ 0,9
	+ 2,85
	+1,25


Таблица 6.7
Естественный и механический прирост населения

	Наименование
	На 1.1.2002 г.
	На 1.1.2003 г.
	На 1.1.2004 г.
	На 1.1.2005 г.
	На 1.1.2006 г.
	На 1.1.2007 г.
	На 1.1.2008 г.

	Естественный прирост (убыль)
	201
	230
	504
	575
	539
	1004
	1029

	на 1000 чел. населения
	1,95
	2,2
	4,8
	5,3
	4,9
	9,2
	9,5

	Механичес-кий прирост (убыль)
	1198
	1867
	361
	1551
	- 677
	- 959
	н/д

	на 1000 чел. населения
	11,6
	17,8
	3,4
	14,3
	- 6,2
	- 8,9
	н/д


Таблица 6.8
Изменение возрастной структуры населения, %

	Возрастные группы
	Перепись

1989 г.
	Перепись

2002 г.
	2009 г.

	Дети
	24,9
	24,1
	23,7

	Трудоспособный возраст
	66,1
	65,3
	66,0

	Старше трудоспособного
	9,0
	10,6
	10,3


[image: image6.png]BO3BPACTHAA CTPYKTVYPA HACEJEHHA 3A 2009 ©, %

= OETV
= TPYLOCTIOCOBHbIN BO3PACT

= CTAPLUE TPYAOCNOCOBHOrO




Таблица 6.9
Сравнительные показатели возрастной структуры населения
по городам РФ,%

	Возрастные группы
	Оренбург, Оренбургская область

2007 г.
	Рыбинск, Ярославская область

2007 г.
	Мичуринск, Тамбовская область, 2007 г.
	Саранск, Республика Мордовия, 2004 г.
	Кызыл, Республика Тыва, 2009 г.

	Дети
	15
	13
	15
	16
	24

	Трудоспособный возраст
	67
	63
	62
	67
	66

	Старше трудоспособного
	18
	24
	23
	17
	10


В половозрастном составе населения Кызыла преобладают женщины – 54%.

В городе проживают жители более 70 национальностей.

Структура населения по национальному составу (по ВПН):

-
тувинцев – 58%;

-
русских – 37%;

-
других национальностей – 5%.
Выводы:

1.
Демографические процессы, происходящие в городе, значительно отличаются от процессов, имеющих место в большинстве городов России с преобладанием русского населения, где происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

2. В городе, как и в республике в целом, отмечаются стабильные положительные показатели естественного прироста, как следствие, благоприятная возрастная структура населения, что позволяет оптимистично подходить к прогнозам численности населения города.
3. Механический отток населения, наблюдаемый в прошедшие три года, объясняется дефицитом мест приложения труда, и может быть стабилизирован по мере развития экономики города и обеспечения занятости населения. 

4. На ближайший период сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт естественного прироста, вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен также и за счёт механического притока в результате развития в городе ряда направлений хозяйственной деятельности.

4. Целесообразно учитывать в генеральном плане Кызыла наличие временного населения как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру города.
5. Значительная доля детских возрастов и молодёжи должна быть учтена при расчёте потребностей в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях внешкольного образования, объектах культуры, здравоохранения и спорта.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых город Кызыл имеет.

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 15-20 лет, выполненный с учетом анализа динамики населения собственно города Кызыл за прошедший период,  показывает колебания в пределах 125-135 тыс. человек, что подтверждается материалами «Стратегии экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года», рассматривающей возможные варианты демографического развития республики, опирающейся на два возможных сценария развития республики: интенсивный и инерционный.
Кроме того, ряд положительных позиций, отмечаемых за последние годы, позволяет говорить о стабилизации социально-экономического положения, повышении уровня и качества жизни городского населения, а именно:

1.
Имеющийся потенциал для развития целого ряда функций города как республиканского, так и муниципального уровня: столичных, административно-деловых, транспортных, производственных, научно-информационных, рекреационных, социальных.

2.
Оживление в промышленности и других отраслях народного хозяйства, с созданием новых рабочих мест; проведение работы, способствующей продвижению продукции Кызылских производителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, развитие агропояса в пригородной зоне города.

3.
Активная инвестиционная политика, проводимая в городе, развитие строительной индустрии.

4.
Реализация целого ряда федеральных, республиканских и муниципальных проектов, касающихся абсолютно всех секторов социально-экономического комплекса города.

5.
Достижение особого качества городской среды, характерного для столицы, сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории – задачи, которые решаются в настоящем генеральном плане, также будут способствовать закреплению в городе населения, в том числе молодёжи, а также привлекать население из других районов республики и из других регионов.

Изложенное выше позволяет говорить о росте численности постоянного населения г. Кызыла на уровне 130-140 тыс. человек.

Для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерного обустройства города, с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т. д.), проектом рассматривается численность населения в 150-160 тыс. человек, на первую очередь развития – на уровне 135-140 тыс. человек.
6.4. Жилищный фонд и жилищное строительство

6.4.1. Современное состояние

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва (ТЫВАСТАТ), жилищный фонд г. Кызыла по состоянию на 01.01.2009 г. в пределах городского округа составил 1 385,5 тыс. м2 общей площади (7,6 тысяч единиц жилых зданий).

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 12,8 м2 на 1 постоянного жителя, что лишь на 5% выше уровня 1991 года (12,7) и в 1,6 раза ниже запланированной в генплане 1991 года (20,0).

Учитывая, что в результате миграции из кожуунов республики часть населения не имеет прописки в г. Кызыле, средняя обеспеченность общей площадью подлежит уточнению (в сторону уменьшения).

Ориентировочно, основная часть населения, 94%, проживает на левом берегу Енисея, в том числе в центральной части города – до 45%, в юго-западной – 40%, около 7% – в восточной его части, 2% – в юго-восточной, что создаёт определённые трудности при организации культурно-бытового обслуживания населения, как повседневного (детские сады, общеобразовательные школы), так и периодического (учреждения внешкольного образования, поликлиники и т. д.). 

Значительная часть жилых строений (11% от общего объёма жилищного фонда – порядка 150 тыс. м2), размещается в пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских объектов.

Третья часть жилищного фонда города (около 440 тыс. м2 общей площади) попадает в границы санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов.

Из общего объёма жилищного фонда 83,9%  (1 162,0 тыс. м2) находится в частной собственности, 4,4% (61,9 тыс. м2) – в государственной, 11,7% (161,6 тыс. м2) – в муниципальной собственности.

Специализированный жилищный фонд (общежития) составляет 77 тыс. м2, из которого третья часть – ветхий и аварийный.

В многоквартирных жилых домах размещается 80% общего объёма жилищного фонда, лишь 20% – в индивидуально-определённых зданиях.

В городе 7,6 тысяч жилых зданий, из которых около 80% – деревянные, десятая часть зданий – каменные и кирпичные.
Таблица 6.10
Распределение жилищного фонда по материалу стен

	
	Наименование
	Единиц
	%

	В многоквартирных жилых домах

	1
	Каменные и кирпичные
	525
	26,4

	2
	Панельные и блочные
	71
	3,6

	3
	Монолитные и смешанные
	-
	-

	4
	Деревянные
	1383
	69,7

	5
	Прочие
	6
	0,3

	
	Всего
	1985
	100,0

	В индивидуально-определённых жилых зданиях

	1
	Каменные и кирпичные
	287
	5,1

	2
	Панельные и блочные
	-
	-

	3
	Монолитные и смешанные
	10
	0,2

	4
	Деревянные
	4649
	82,6

	5
	Прочие
	684
	12,1

	
	Всего
	5630
	100,0

	Жилые дома, итого

	1
	Каменные и кирпичные
	812
	10,7

	2
	Панельные и блочные
	70
	0,9

	3
	Монолитные и смешанные
	10
	0,1

	4
	Деревянные
	6032
	79,2

	5
	Прочие
	690
	9,1

	
	Всего
	7615
	100,0


Основной объём строительства жилых зданий приходится на 1946-1970 гг. (около 70% жилых домов), четвёртая часть была построена в 1971-1995 гг., лишь 8% – в период с 1995 года.

[image: image7.png]PACIIPEJEJEHHUE KWIBIX JOMOB IIO0 MATEPUAJIY CTEH, %

9.1% 10,7%

® KameHHbIe H KHPITHYHbIE

® [TaHeNbHbIE I GOUHbIE
 MOHOHTHbIE H CMEIIaHHbIE
® JTep eBAHHbBIE

uIIpoune

79,2




Таблица 6.11
Распределение жилищного фонда по годам возведения, %

	
	Годы возведения
	Единиц
	%

	В многоквартирных жилых домах

	1
	До 1920 года
	1
	0,1

	2
	1920-1945
	30
	1,5

	3
	1946-1970
	1139
	57,4

	4
	1971-1995
	709
	35,7

	5
	После 1995 года
	106
	5,3

	
	Всего
	1985
	100,0

	В индивидуально-определённых жилых зданиях

	1
	До 1920 года
	-
	-

	2
	1920-1945
	92
	1,6

	3
	1946-1970
	3887
	69,0

	4
	1971-1995
	1141
	20,3

	5
	После 1995 года
	510
	9,1

	
	Всего
	5630
	100,0

	Жилые дома, итого

	1
	До 1920 года
	1
	0,01

	2
	1920-1945
	122
	1,6

	3
	1946-1970
	5026
	66,0

	4
	1971-1995
	1850
	24,3

	5
	После 1995 года
	616
	8,1

	
	Всего
	7615
	100,0


[image: image8.png]24.3%

PACHIPEJIEJIEHUE JKWJIBIX JOMOB IIO I'OJJAM BO3BEJEHUS,

0,01%

8.1% 1.6%

66,0%

u To 1920 rona
m1920-1945
=1946-1970
®1971-1995
mITocne 1995 roga

%




Таблица 6.12
Благоустройство жилищного фонда, %

	Всего
	водо-про-

водом
	канали-

зацией
	центральным отопле-нием
	горячим водо-снабж.
	газом
	наполь-ными электро-плитами
	ванными

(душем)



	тыс. м2
	998,7
	998,7
	1005,1
	959,1
	256,1
	784,1
	856,3

	%
	72,1
	72,1
	72,5
	69,2
	18,5
	56,6
	61,8


[image: image9.png]BJIATOYCTPOICTBO JKIJIHIIHOIO ®OHJIA, %





Таблица 6.13
Распределение жилищного фонда по проценту износа

	
	Наименование
	тыс. м2 общей площади
	%

	В многоквартирных жилых домах

	1
	От 0 до 30%
	814
	41,0

	2
	От 31% до 65%
	798
	40,2

	3
	От 66% до 70%
	110
	5,6


	4
	Свыше 70%
	263
	13,2

	
	Всего
	1985
	100,0

	В индивидуально-определённых жилых зданиях

	1
	От 0 до 30%
	1641
	29,2

	2
	От 31% до 65%
	3712
	65,9

	3
	От 66% до 70%
	255
	4,5

	4
	Свыше 70%
	22
	0,4

	
	Всего
	5630
	100,0

	Жилые дома, итого

	1
	От 0 до 30%
	2455
	32,2

	2
	От 31% до 65%
	4510
	59,2

	3
	От 66% до 70%
	365
	4,8

	4
	Свыше 70%
	285
	3,8

	
	Всего
	7615
	100,0


[image: image10.png]PACIIPEJEJEHHUE KWJIAITHOI'O ®OHJIA 110 ITPOUEHTY HU3HOCA,

= OT0 70 30%
mO0T31% 710 65%
0T 66% 10 70%

m Cpprme 70%

%




Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 115,5 тыс. м2 или 8,3% от общего объёма жилья. Число ветхих и аварийных жилых строений составляет 648 домов. 

В соответствии с Постановлением Председателя администрации г. Кызыла №1314 от 26.09.2001 г. «Об утверждении акта обследования технического состояния ветхого и аварийного жилищного фонда», а также Постановлением Мэра города Кызыла №75 от 02.02.2009 г. «О повторном подтверждении акта обследования технического состояния ветхого и аварийного жилищного фонда», утверждён перечень домов, признанных до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации – всего 492 жилых дома общей площадью 83 тыс. м2.

Перечень утверждён для включения в республиканскую подпрограмму «Переселение граждан Республики Тыва из ветхого и аварийного жилищного фонда» в составе Республиканской целевой программы «Жилище».

Средняя плотность застройки многоэтажной – 230-250 чел/га, малоэтажной многоквартирной – 120-130 чел/га.

Размер индивидуального участка – 6-8-10 соток, плотность индивидуальной застройки колеблется от 20-30 до 50-60 чел/га. Средняя площадь индивидуально-определённого дома – 45 м2 общей площади.

По данным Департамента капитального строительства, среднегодовой ввод жилищного фонда за период 2002-2008 гг. – 19-20 тыс. м2, что составляет 40% от уровня 1991 года и лишь 20% от уровня, запланированного генеральным планом 1991 года.

Таблица 6.14
Структура ввода жилищного фонда за 2002-2008 гг. (тыс. м2)
	Годы
	Этажность
	%

	
	9 эт.
	4-5 эт.
	2-3 эт.
	1 эт.
	всего
	

	2002
	12,6
	1,9
	1,8
	5,8
	22,1
	16,5

	2003
	-
	7,4
	5,6
	4,8
	17,8
	13,3

	2004
	-
	2,4
	1,2
	10,6
	14,2
	10,6

	2005
	-
	-
	1,7
	8,5
	10,2
	7,6

	2006
	-
	6,6
	2,1
	15,4
	24,1
	18,0

	2007
	-
	2,6
	1,8
	28,7
	33,1
	24,8

	2008
	-
	-
	4,6
	7,7
	12,3
	9,2

	всего
	12,6
	20,9
	18,8
	81,5
	133,8
	100,0

	%
	9,4
	15,6
	14,1
	60,9
	100,0
	


[image: image11.png]CTPYKTYPA BBOJIA JXWJINITHOI'O ®OHJA 3A 2002-2008 r.r.

||I|||[

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

15T m2-35T W 4-55T. m95T.




Структура жилищного строительства по этажности за период 2002-2008 гг.:

-
9-ти этажные – 9,4%;

-
4-5-ти этажные – 15,6%;

-
2-3-х этажные – 14,1%;

-
1-этажные – 60,9%.

По состоянию на 01.01.2009 г., число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 3 655 единиц или 12,1 тыс. человек. Для их расселения потребуется порядка 220 тыс. м2 общей площади жилья (из расчёта нормы 18 м2/чел.).
В городе реализуются республиканские программы, разработанные в развитие Национального проекта «Жилье – гражданам России» и программы «Молодежи – доступное жилье», в свете которых отрабатываются различные схемы приобретения жилья, планируются объёмы нового строительства.

Реализуются республиканская адресная программа «Переселение граждан Республики Тыва из аварийного жилищного фонда», республиканская целевая программа «Развитие жилищного кредитования в Республике Тыва на 2006-2010 годы», целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2010 год", направленные на улучшение инженерного благоустройства и условий проживания населения города. 
По данным Департамента капитального строительства, к 2009 г. в городе в стадии строительства находилось порядка 40 тыс. м2 общей площади, с учётом произведенных отводов и намерений – до 80 тыс. м2.

Под индивидуальное строительство за период 2002-2007 гг. в городе отведено 344 участка общей площадью 32,9 га. 

Вывод:

Низкий уровень жилищной обеспеченности, высокий процент ветхого и аварийного жилищного фонда, невысокий уровень инженерного обустройства жилых домов обуславливает необходимость принятия неотложных мер по расширению жилищного строительства и благоустройства жилищного фонда в республике с применением возможностей российского и республиканского бюджета, а также средств населения.

6.4.2. Жилищное строительство

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 1,8 млн. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – до 86 тыс. м2 общей площади в год.

Принятая структура нового жилищного строительства (протокол обсуждения проекта генерального плана от 18.02.2010 г.):

-
многоэтажное – 15%;

-
среднеэтажное (секционное и блокированное) – 50%;

-
усадебное (индивидуальное) – 35%.

Из общего объёма размещается:

-
на свободных территориях – 80-85%;

-
на реконструируемых – 20-15%.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 185 тыс. м2 общей площади, в том числе ветхий фонд – 115,5 тыс. м2.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 3,0 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения 160 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 18-19 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

-
многоэтажная секционная застройка – 300-350 чел/га;

-
малоэтажная секционная и блокированная застройка – 170-190 чел/га;

-
усадебная застройка:

-
при участках 3-4 сотки – 80 чел/га;

-
при участках 6-8 соток – 40 чел/га;

-
при участках 10-15 соток – 20-25 чел/га.

Учитывая градостроительную ценность городских территорий, размер приусадебного участка рекомендуется принять: от 3-4 соток в центре города, до 6-8 соток – в остальных планировочных районах. Земельные участки более 0,08 га проектом предлагается размещать в периферийных районах, за пределами основной застройки города.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-
под многоэтажную, среднеэтажную и малоэтажную многоквартирную застройку – 290-300 га, в том числе 220-230 га (75-80%) – свободные территории, порядка 70-80 га (20-25%) – реконструируемые;

-
под индивидуальную коттеджную застройку – до 900 га. Следует отметить, что порядка 40% от намеченных территорий приходится на площадки, занятые в настоящее время садоводческими товариществами. 
На правом берегу р. Енисей (Северный планировочный район) предлагается разместить третью часть объёма нового жилищного строительства (0,6 млн. м2 общей площади), в котором возможно расселение 30-32 тыс. жителей. Для этого потребуется освоение 200-210 га территорий.

Таблица 6.15
Распределение проживающего населения 

по планировочным районам города

(современное состояние и проектный срок)

	
	Наименование планировочных районов
	Современное состояние
	Проектный срок

	
	
	Население,

тыс. чел.
	%
	Население,

тыс. чел.
	%

	
	ПРАВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	6,5
	6,0
	35,4
	22,1

	1
	Северный
	6,5
	6,0
	35,4
	22,1

	
	ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	101,8
	94,0
	124,6
	77,9

	2
	Центральный
	49,0
	45,2
	47,6
	29,8

	3
	Юго-Западный 
	43,2
	40,0
	53,2
	33,2

	4
	Юго-Восточный
	2,3
	2,1
	7,5
	4,7

	5
	Восточный
	7,3
	6,7
	4,5
	2,8

	6
	Западный
	-
	-
	11,8
	7,4

	
	ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	108,3
	100,0
	160,0
	100,0


[image: image12.png]PACIIPEJIEJIEHUE ITPOYKUBAIOIIEI'O HACEJEHUS
10 IUIAHUPOBOYHLIM PAVIOHAM I'OPOJIA, %

(COBPEMEHHOE COCTOSIHUE)

6,7% 0% 6,0%
2.1%

u CeBepHBIiT

B I{eHTp aNbHBIT

® FOro-3anagHeIit

® FOro-BocTouHbIii

40,0% 45.2% B BocTouHbIi
= 3amaHbIT




[image: image13.png](IPOEKTHBII CPOK)

u CeBepHBIiT

B IJeHTp aNbHBIT

® FOro-3anaaHeiii
B FOro-BocTouHbIii
= BocTouHbIi1

= 3amaHbIT





Новое жилищное строительство предполагается осуществлять комплексно:

-
с полным набором объектов культурно-бытового обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения, спорта и бытового обслуживания);

-
при обеспечении:

-
транспортного обслуживания;

-
инженерного благоустройства;

-
озеленения и организации внутримикрорайонных пространств.

На первую очередь строительства предполагается освоение 1/3 намеченного объёма нового строительства – 540 тыс. м2 общей площади (с учётом строящихся домов и произведённых отводов). 

Убыль жилищного фонда определена в размере 65 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первой очереди развития города – 1 860 тыс. м2 общей площади.

При ориентировочной численности населения города на 2015 г. – 140 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 13,3 м2/чел.

Распределение жилищного фонда и населения города на планируемый срок и на первую очередь развития приводится в таблицах ниже.

Таблица 6.16
Распределение жилищного фонда и населения города

на проектный срок (тыс. м2 общей площади)

	
	Наименование планировочных районов,

вид застройки
	Современное состояние
	Проектный срок

	
	
	Насе-ле-ние,

тыс. чел.
	Жи-лищ-ный фонд, тыс. м2
	Убыль за весь период
тыс. м2
	Сущ. сохр.
тыс. м2
	Новое

стр-во
тыс. м2
	Итого к концу

срока
тыс. м2
	Расселяемое население,

тыс. чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ПРАВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	6,5
	84,0
	4,0
	80,0
	575,0
	655,0
	35,4

	1
	Северный, всего
	6,5
	84,0
	4,0
	80,0
	575,0
	655,0
	35,4

	
	- многоэтажная;
	3,8
	49,0
	-
	49,0
	-
	569,0
	31,3

	
	- среднеэтажная 
	
	
	
	
	520,0
	
	

	
	- малоэтажная 
	2,7
	35,0
	4,0
	31,0
	55,0
	86,0
	4,1

	
	ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	101,8
	1301,0
	181,0
	1120,0
	1225,0
	2345,0
	124,6

	2
	Центральный, всего
	49,0
	625,0
	160,0
	465,0
	400,0
	865,0
	47,6

	
	- многоэтажная;
	32,0
	410,0
	5,0
	405,0
	80,0
	790,0
	44,0

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	305,0
	
	

	
	- малоэтажная;
	17,0
	215,0
	155,0
	60,0
	15,0
	75,0
	3,6

	3
	Юго-Западный, всего 
	43,2
	553,0
	13,0
	540,0
	445,0
	985,0
	53,2

	
	- многоэтажная;
	42,0
	538,0
	-
	538,0
	200,0
	813,0
	45,0

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	75,0
	
	

	
	- малоэтажная;
	1,2
	15,0
	13,0
	2,0
	170,0
	172,0
	8,2

	4
	Юго-Восточный, всего
	2,3
	30,0
	5,0
	25,0
	130,0
	155,0
	7,5

	
	- многоэтажная;
	1,0
	13,0
	-
	13,0
	-
	13,0
	0,7

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная;
	1,3
	17,0
	5,0
	12,0
	130,0
	142,0
	6,8

	5
	Восточный, всего
	7,3
	93,0
	3,0
	90,0
	-
	90,0
	4,5

	
	- многоэтажная;
	2,9
	37,0
	-
	37,0
	-
	37,0
	2,0

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная;
	4,4
	56,0
	3,0
	53,0
	-
	53,0
	2,5

	6
	Западный, всего
	4,0 *
	-
	
	
	250,0
	250,0
	11,8

	
	- многоэтажная;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная; 
	4,0 *
	-
	
	
	250,0
	250,0
	11,8

	
	ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	108,3
	1385
	185,0
	1200,0
	1800,0
	3000,0
	160,0

	
	* - временное население, проживающее на дачах


Таблица 6.17
Распределение жилищного фонда и населения города

на первую очередь развития (тыс. м2 общей площади)
	
	Наименование планировочных районов,

вид застройки
	Современное состояние
	Первый этап развития

	
	
	Насе-ле-ние,

тыс. чел.
	Жи-лищ-ный фонд, тыс. м2
	Убыль за весь период
тыс. м2
	Сущ. сохр.
тыс. м2
	Новое

стр-во
тыс. м2
	Итого к концу

1 этапа

тыс. м2
	Расселяемое население,

тыс. чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ПРАВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	6,5
	84,0
	1,0
	83,0
	117,0
	200,0
	15,0

	1
	Северный, всего
	6,5
	84,0
	1,0
	83,0
	117,0
	200,0
	15,0

	
	- многоэтажная;
	3,8
	49,0
	-
	49,0
	-
	149,0
	11,2

	
	- среднеэтажная 
	
	
	
	
	100,0
	
	

	
	- малоэтажная 
	2,7
	35,0
	1,0
	34,0
	17,0
	51,0
	3,8

	
	ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 
Р. ЕНИСЕЙ
	101,8
	1301
	64,0
	1237,0
	423,0
	1660,0
	125,0

	2
	Центральный, всего
	49,0
	625,0
	50,0
	575,0
	180,0
	755,0
	56,9

	
	- многоэтажная;
	32,0
	410,0
	5,0
	405,0
	65,0
	575,0
	43,3

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	105,0
	
	

	
	- малоэтажная;
	17,0
	215,0
	45,0
	170,0
	10,0
	180,0
	13,6

	3
	Юго-Западный, всего 
	43,2
	553,0
	11,0
	542,0
	183,0
	725,0
	54,6

	
	- многоэтажная;
	42,0
	538,0
	-
	538,0
	45,0
	618,0
	46,5

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	35,0
	
	

	
	- малоэтажная;
	1,2
	15,0
	11,0
	4,0
	103,0
	107,0
	8,1

	4
	Юго-Восточный, всего
	2,3
	30,0
	2,0
	28,0
	60,0
	88,0
	6,6

	
	- многоэтажная;
	1,0
	13,0
	-
	13,0
	-
	13,0
	1,0

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная;
	1,3
	17,0
	2,0
	15,0
	60,0
	75,0
	5,6

	5
	Восточный, всего
	7,3
	93,0
	1,0
	92,0
	-
	92,0
	6,9

	
	- многоэтажная;
	2,9
	37,0
	-
	37,0
	-
	37,0
	2,8

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная;
	4,4
	56,0
	1,0
	55,0
	-
	55,0
	4,1

	6
	Западный, всего
	4,0 *
	-
	-
	-
	-
	-
	4,0 *

	
	- многоэтажная;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- среднеэтажная;
	
	
	
	
	-
	
	

	
	- малоэтажная; 
	4,0 *
	-
	-
	-
	-
	-
	4,0 *

	
	ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
	108,3
	1385
	65,0
	1320,0
	540,0
	1860,0
	140,0

	
	* - временное население, проживающее на дачах


Ввиду отсутствия инвентаризационных данных по жилищному фонду в разрезе планировочных и жилых районов города, современное распределение жилищного фонда принято ориентировочно, исходя из существующего распределения проживающего населения, средних плотностей застройки (многоэтажной, среднеэтажной и усадебной) и современной жилищной обеспеченности.

Размеры убыли приняты с учётом мероприятий по реконструкции территорий, намеченных в генеральном плане, а также полученных данных по ветхому и аварийному жилищному фонду.

Намеченные объёмы убыли и нового строительства жилья должны уточняться на стадии проектов планировки и проектов застройки при получении более подробной исходной информации. 
На возможный вариант увеличения инвестиций и развития строительной базы, для обеспечения маневрирования строительства, а также с целью определения возможных направлений территориального развития города, проектом предусматриваются резервные территории для размещения жилищного строительства.

Резервы предусмотрены как на свободных территориях, так и на площадках реконструкции малоэтажного фонда.

6.5. Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития

6.5.1. Современное состояние

Современное культурно-бытовое обслуживание города представлено развитой системой учреждений, что объясняется статусом города.

Являясь административным центром республики, г. Кызыл исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания населения города и республики в целом, а также центра повседневного обслуживания жителей городского округа и частично жителей прилегающих к городскому округу кожуунов, тесно связанных с городом трудовыми и культурно-бытовыми связями. 

В связи с этим сеть учреждений обслуживания города довольно разнообразна, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения.

В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению.

Качественное состояние отдельных объектов обслуживания невысоко, что требует их замены или реконструкции. 

Следует отметить неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории города, основная масса которых сосредоточена в центральной части города, а также в районах многоэтажной застройки.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

Учреждения здравоохранения. По данным социально-экономического паспорта города, в городе функционирует целый ряд медицинских учреждений республиканского и городского подчинения: 13 больничных учреждений (2,8 тыс. коек), в том числе два роддома и четыре диспансера, 8 амбулаторно-поликлинических учреждений (3,5 тыс. посещений в смену), станция скорой помощи, станция переливания крови. 

Кроме того, учитывая статус Кызыла, в городе размещается 5 республиканских медицинских центров: Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Центр восстановительного лечения для детей, Центр медицинской профилактики, Центр медицины катастроф, перинатальный центр (в стадии строительства).

Следует отметить, что ряд зданий, в которых размещаются учреждения здравоохранения, находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта: республиканская детская больница, республиканская консультативно-диагностическая поликлиника, республиканский кожно-венерологический диспансера республиканская психиатрическая больница, республиканский Дом ребёнка, станция переливания крови, Кызылский муниципальный родильный дом №1.

По данным департамента образования, по состоянию на 01.01.2009 г. в городе функционирует 16 общеобразовательных учреждений, нормативной ёмкостью 13,6 тыс. мест, в которых обучается  16,7 тыс. учащихся. Превышение проектной наполняемости составляет 23% или 3,1 тыс. учащихся,  а превышение норм по санитарным нормам – 35% или 4,3 тыс. учащихся. Некоторые образовательные учреждения проводят занятия в 3 смены.

Здание начальной школы №8, а также бассейн школы №3 находятся в аварийном состоянии. В неудовлетворительном состоянии находится здание школы №10.

Детские дошкольные учреждения представлены 29 детскими садами, которые посещают 4,7 тыс. детей. На очереди стоят 7,2 тыс. детей. Число детей дошкольного возраста в г. Кызыле приближается к 12 тыс. человек. Таким образом, посещают детские сады 39,5%, на очереди стоят 60,5%. Нормативная обеспеченность составляет 33,2%.

Отмечается, что нормативный радиус пешеходной доступности данного типа учреждений (300 м – в районах многоэтажной застройки, 500 м – в районах усадебной застройки) соблюдается не во всех районах города.

В ряде районов и жилых образований (в восточной, юго-восточной, центральной частях города на левом берегу р. Енисей, а также в правобережной части города) в настоящий момент детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Здание детских садов № 14, 18 и 23 находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии. Кроме того, детские сады № 14 и 18 размещаются в санитарно-защитных зонах производственных предприятий. 

По данным социально-экономического паспорта города за 2008 г., в городе имеется 2 детских дома (102 воспитанника), 5 школ-интернатов общего типа (804 воспитанника), из них один – для детей-сирот (162 воспитанника), две школы-интерната для детей с отклонениями в развитии речи (231 воспитанник). Данные о техническом состоянии зданий отсутствуют.

В структуре профессионального образования – 7 учреждений начального и среднего профессионального образования, 5 вузов (включая филиалы), готовящих около 13 тысяч специалистов самых различных профессий (по состоянию на 01.01.2009 г.). 

Здания Кызылского техникума экономики и права, ПУ-1, ПУ-11 находятся в неудовлетворительном состоянии, Кызылского государственного медицинского училища – в аварийном состоянии. Требует реконструкции Кызылское училище искусств.

Учреждения культуры в городе представляют: четыре музея (включая филиалы), музыкально-драматический театр (705 мест), 15 библиотек (806,2 тыс. экз.), Дом народного творчества (590 мест), Тувинская государственная филармония (450 мест), два кинотеатра (общей ёмкостью 580 мест), два городских дома культуры (общей ёмкостью 200 мест), Дом художника, детские художественная, музыкальная и хореографическая школы (общей ёмкостью 210 мест), театр юного зрителя, ансамбль «Эдегей», Кызылское училище искусств.

Ряд объектов размещается в зданиях, находящихся в аварийном или ветхом состоянии: национальная библиотека им. Пушкина, библиотека им. Горького, библиотека им. Крупской, детская художественная школа, филиал детской хореографической школы, городской дом культуры «Енисей», культурный фонд В. Донгака, требует замены или реконструкции.

Спортивные учреждения города представляют: два стадиона с трибунами общей ёмкостью 9 тыс. человек, дворец спорта им. Ярыгина со спортзалом и бассейном, универсальный спортивный комплекс «Субедей» со спортзалом и хоккейной площадкой, Центр спортивной подготовки «ШВСМ им. Ярыгина», училище олимпийского резерва, ряд спортзалов, в том числе при общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях.

Сеть стационарных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания представлена:

-
240 магазинами;

-
четырьмя открытыми рынками (830 торговых мест, 16,2 тыс. кв. м торговой площади);

-
14 предприятиями общественного питания (1,3 тыс. посадочных мест).

Гостиницы. В городе размещаются 6 гостиниц на 295 мест, здания которых находятся в хорошем состоянии.

Учреждения коммунального обслуживания. В городе 5 бань на 146 мест, четыре прачечных и одна химчистка. 

Практически все здания коммунальных объектов имеют 100% износ и требуют капитального ремонта.

Кроме вышеупомянутых, по данным городских служб и в соответствии с программой комплексного социально-экономического развития, намечена реконструкция, достройка и строительство ряда объектов культурно-бытового обслуживания и общественного назначения (см. ниже «Проектное решение»).

Выводы:
-
неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории города, концентрация объектов в центральной части города, что создаёт дискомфортные условия проживания жителей в ряде районов преимущественно индивидуальной застройки;

-
наблюдается значительная перегрузка общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений;

-
отмечается несоблюдение в ряде районов нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;

-
низкое техническое состояние зданий ряда важных объектов обслуживания, в частности, здравоохранения, требующее их замены или реконструкции;

-
размещение ряда объектов на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

-
низкая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания;

-
необходимость дальнейшего формирования многофункциональных центров периодического и частично эпизодического обслуживания в правобережной части города, а также в восточной, юго-восточной и западной частях города;

-
необходимость расширения сети детских и молодёжных учреждений внешкольного образования и спорта районного значения. 

6.5.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития города. 

Столичный статус Кызыла обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования внутригородского сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для городов-столиц.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж города с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

-
пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

-
определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель достигается за счёт предлагаемого в проекте формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

Таким образом, планируемый период развития города характеризуется ростом как количественных, так и качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

-
изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

-
изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общегородского и республиканского значения;

-
дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, республиканского и федерального уровня.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения города и округа по основным сферам: здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Здравоохранение

Основной целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-
обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-
реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-
проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-
дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

-
создание межрайонных диагностических и специализированных лечебных центров, а также отделений скорой медицинской помощи с концентрацией новейшего медицинского оборудования и технологий, что позволит приблизить специализированную медицинскую помощь к населению и улучшить клинические результаты лечения.

Учитывая достаточно высокий современный уровень медицинского обслуживания, в системе здравоохранения города предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

На перспективу предусматривается:

-
реконструкция или новое строительство медицинских объектов, размещаемых в ветхих и аварийных зданиях;

-
расширение участков ряда существующих больниц;

-
размещение новых поликлиник или их филиалов на крупных площадках жилищного строительства с учётом нормативного радиуса обслуживания 1000 м;

-
строительство и реконструкция помещений под офисы общей врачебной практики;
-
резервирование площадок под размещение медицинских центров в правобережной части города;
-
модернизация существующего «больничного городка», включающая в себя создание единой медицинской инфраструктуры с общим коммунальным хозяйством, со строительством единой кислородной станции и крупной прачечной.

С учётом объектов, намеченных по Программе комплексного социально-экономического развития города Кызыла, на перспективу учитывается:

-
завершение строительства стоматологической поликлиники;

-
реконструкция или новое строительство медицинских объектов, размещаемых в ветхих зданиях с процентом износа от 50 до 100%:

-
республиканской детской больницы;

-
республиканской консультативно-диагностической поликлиники;
-
республиканского кожно-венерологического диспансера;

-
республиканской психиатрической больницы;

-
республиканского Дома ребёнка;

-
станции переливания крови;

-
Кызылского муниципального родильного дома №1;

-
Кызылского медицинского училища);

-
дома престарелых;

-
кроме того, строительство следующих объектов здравоохранения:

-
терапевтического центра с кардиодиспансером;

-
пристройки к перинатальному центру;

-
строительство иммунологического центра;
-
детской консультативно-диагностической поликлиники;

-
больницы скорой медицинской помощи;

-
республиканской судмедэкспертизы;

-
медвытрезвителя;

-
перенос по планировочным соображениям объектов, попадающих на площадки реконструкции или в зону формирования центра города (республиканского кожно-венерологического диспансера) и размещение их на новых площадках;

-
перенос по санитарно-гигиеническим соображениям психиатрической и инфекционной больниц ориентировочно в северную правобережную часть города (на период градостроительного прогноза).

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. 

Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета, а также республиканские и муниципальные программы.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

-
строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой с целью внедрения новых лечебно-диагностических технологий, специализированной помощи больным;

-
компьютеризацию системы здравоохранения;

-
дальнейшее развитие единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Окончательные решения о реорганизации системы медицинского обслуживания населения, о проведении структурных преобразований в системе здравоохранения, о строительстве новых и реконструкции существующих учреждений здравоохранения принимаются специализированными федеральными, республиканскими и городскими организациями 

Образование
Стратегическая цель образовательной политики Республики Тыва заключается в обеспечении доступного и качественного образования, что требует решения ряда приоритетных задач, перечень которых сформулирован в республиканской целевой программе "Модернизация образования Республики Тыва на 2009-2010 годы".
Высокие показатели рождаемости привели к тому, что современная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами в городе Кызыл составляет соответственно 33,2 и 81,0%.

Учитывая сложившиеся тенденции в развитии образования (профильное обучение, кооперация старшей ступени школы с учреждениями профессионального высшего и среднего образования, дополнительного образования детей, широта услуг, дистантное образование и т. д.), частично утрачивается понятие «микрорайонная школа». Частично этим объясняется значительная перегрузка ряда современных школ города.

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территории города, рост численности населения города (на проектный срок до 160 тыс. человек), намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья потребует дополнительное строительство этих учреждений с соблюдением радиусов пешеходной доступности (для общеобразовательных школ – 750 м, для детских дошкольных учреждений: 300 м – в многоэтажной застройке, 500 м – в усадебной). 

В ряде районов новой застройки возможно строительство небольших школ, совмещённых с детскими дошкольными учреждениями.
Ориентировочно на планируемый срок при полном освоении намеченных площадок жилищного строительства проектом предлагается строительство:

-
12 новых общеобразовательных школ (с учётом произведённых отводов);

-
порядка 47 детских дошкольных учреждений по 280 мест (с учётом произведённых отводов).
Размещение существующих детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ и ориентировочное размещение новых представлено на «Схеме размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ».

Таблица 6.18
Потребности в общеобразовательных школах и детских 
дошкольных учреждениях 
	Наименование
	Расселяемое население, 

тыс. чел.
	Нормативная 

ёмкость, 

мест
	Существ. сохран. 

мест
	Новое

 стр-во, мест

	1
	2
	3
	4
	5

	Общеобразовательные школы

	Всего по городу
	160,0
	27200
	12944
	14661

4348 1

	в том числе по планировочным районам

	1. Северный
	35,4
	6020
	400
	5620

800+325 1

	2. Центральный
	47,6
	8090
	6214
	1876


Продолжение таблицы 6.18
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Юго-Западный
	53,2
	9040
	5160
	3880

1648+625+325 1

	4. Юго-Восточный
	7,5
	1275
	-
	1275

625 1

	5. Восточный
	4,5
	765
	1170
	-

	6. Западный
	11,8
	2010
	-
	2010

	Примечания:

1 – в том числе определены площадки под строительство (Постановление Мэра г. Кызыла № 573 от 22.03.2006, выписка из протокола заседания Правительства РФ № 10 от 13.03.2008 г.)

	Детские дошкольные учреждения

	Всего по городу
	160
	17600
	3982
	13698

	в том числе по планировочным районам

	1. Северный
	35,4
	3895
	130
	3765

	2. Центральный
	47,6
	5235
	2085
	3150

	3. Юго-Западный
	53,2
	5850
	1697
	4153

840 2

	4. Юго-Восточный
	7,5
	825
	-
	825

	5. Восточный
	4,5
	495
	70
	425

	6. Западный
	11,8
	1300
	-
	1300

	Примечания:

2 - в том числе определены площадки под строительство (Постановление Мэра г. Кызыла № 573 от 22.03.2006, выписка из протокола заседания Правительства РФ № 10 от 13.03.2008 г.)


Кроме того, предусматривается:

-
пристройка спортивного зала к республиканскому лицею;

-
школа интернат для глухих детей;

-
капитальный ремонт школы №10;

-
капитальный ремонт бассейна школы №3;

-
капитальный ремонт детских садов № 14, 18, 23.

Выше приведённые расчёты выполнены на максимальную проектную численность населения города – 160 тыс. человек (с учётом временного населения). При проектной численности 140 тыс. жителей потребность в общеобразовательных школах и ДДУ снизится на 15%.

Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов.

Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»).

Необходимо продолжение работы по оснащению школ современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к Интернету, квалифицированными педагогическими кадрами и др. 

Предусматривается развитие дополнительного образования в центрах детского и юношеского творчества, музыкальных, художественных и хореографических школах, школах искусств.

Окончательное решение о необходимости строительства детских дошкольных, школьных и внешкольных учреждений, их ёмкости и специализации должно приниматься в соответствии с планами департамента по образованию и молодёжной политике Мэрии г. Кызыла, а их размещение – на основании проектов планировки.

Развитие индустрии туризма потребует организацию подготовки соответствующих кадров. Проектом предлагается открытие в городе филиала университета туризма и сервиса, а также училища туризма и гостиничного бизнеса для подготовки кадров среднего обслуживающего персонала.
Проектом учитывается отвод под размещение центра туризма.
Культура

Главной целью в сфере культуры будут являться сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Учитывая значение г. Кызыла, как центра Азии, необходимо создание в городе сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия республики и города, а также возрождением народных промыслов с целью формирования имиджа Республики Тыва – как территории с богатейшим культурно-историческим наследием и туристским потенциалом.

Сохранение культурной самобытности, традиционной культуры – один из приоритетов работы в сфере культуры и искусства

Возможна организация в городе нескольких музеев и их филиалов, формирование туристического центра (возможно использование существующих мало востребованных объёмов общественных зданий), строительство выставочно-ярмарочного комплекса.

Кроме того, учреждения культуры будут дополняться новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны и т. д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центрах в каждом планировочном районе. Объекты досуга микрорайонного значения могут размещаться во встроенно-пристроенных зданиях, или в первых этажах новостроек.

Республиканская целевая программа "Государственная поддержка культуры и искусства Республики Тыва" на 2009-2010 годы ориентирована на достижение краткосрочных целей культурной политики Республики Тыва, важнейшими из которых являются модернизация и техническое переоснащение объектов культуры и искусства для наиболее качественного предоставления услуг населению. 

Острой проблемой остается недостаточная материально-техническая база учреждений культуры (необходимость ремонта, обеспечение спецоборудованием, реставрация имеющихся объектов культуры, строительство новых и т. д.), решение которой требует значительных финансовых средств.

В подведомственных учреждениях культуры существуют первоочередные проблемы, требующие безотлагательных действий. Для их решения определены приоритеты при распределении бюджетного финансирования.

Проектом предусматривается:

-
завершение благоустройства территории и совершенствование нового здания Национального музея Республики Тыва;

-
достройка стелария у Национального музея для создания экспозиции, представляющей уникальные каменные памятники (стелы); 

-
строительство библиотеки им. Пушкина;

-
строительство пристройки к зданию Дома народного творчества;

-
строительство Дома учёных;

-
строительство Дворца бракосочетания;

-
строительство учебных корпусов ТГУ (лаборатория и т. д.);

-
строительство 2-3-х зального кинотеатра;

-
строительство пристройки или отдельного здания для Тувинского филиала Восточно-Сибирской академии культуры и искусства;

-
строительство камерного русского театра;

-
реконструкция Тувинского муздрамтеатра;

-
реконструкция Центра развития традиционной культуры и ремёсел;

-
реконструкция здания ТИГИ;

-
пристройка к учебному корпусу училища искусств;
-
капитальный ремонт ДК «Строитель»;

-
капитальный ремонт детских художественной и хореографической школ.

С целью возрождения республиканского циркового искусства планируется создание циркового училища на базе учреждений внешкольного образования.

Физкультура и спорт

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Развитие этой сферы социальной инфраструктуры обуславливает высокий процент детей и молодых людей в структуре населения города. 

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-
строительство и реконструкция спортивных объектов;

-
проведение массовых спортивных мероприятий;

-
разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, а также в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

-
создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов по месту жительства.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных спортклубов и т. д.  

Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

-
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех планировочных районах города;

-
размещение объектов спорта в составе планируемых многофункциональных центров.

На первую очередь строительства предусматривается:

-
капитальный ремонт спортивного комплекса им. Ярыгина;

-
капитальный ремонт плавательных бассейнов (школы №3, №5, с/к им. Ярыгина);

-
строительство плавательного бассейна микрорайона «Южный»;

-
физкультурно-оздоровительного комплекса в районе моста;

-
плоскостные спортивные сооружения в молодёжном сквере по ул. Кочетова.

Помимо общегородских, предусматривается формирование спортклубов и спортивных школ районного значения и внутри микрорайонов новой застройки.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Необходима организация рынков в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, небольшая гостиница, предприятие общественного питания и т. д.

Проектом предусматриваются новые площадки размещения рынков и торговых рядов в Юго-западном, Северном и Центральном планировочных районах.

Намечается организация значительного количества учреждений общественного питания населения (всевозможные рестораны, кафе, бары и пр.)

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Кроме «точечных» объектов обслуживания, проектом предлагается ряд площадок под размещение крупных выставочно-сервисных центров, многофункциональных центров и торговых комплексов.

Учреждения коммунального обслуживания

Гостиницы. Развитие индустрии туризма обуславливает расширение гостиничного хозяйства. 

Ёмкость гостиниц предусматривается увеличить в 3 раза: до 960 мест против 295 мест существующего гостиничного фонда с одновременным повышением качества обслуживания.

Прачечные и химчистки. В настоящее время в городе не хватает прачечных и химчисток. В дальнейшем потребность в этих учреждениях должна увеличиваться.

Бани. Современная обеспеченность банями составляет 17%. Общая потребность нового строительства бань составляет порядка 1,1-1,3 тыс. мест.

Размещение новых объектов планируется во всех планировочных районах города, в первую очередь, в районах индивидуальной застройки. 

Кроме того, необходим ремонт существующих ветхих и аварийных зданий.

Рекомендуемое место размещения бань – коммунальная зона.

Кладбища. На перспективу предлагается перевод существующего кладбища в центре города в мемориальный парк. Размещение нового городского кладбища предусматривается в южной части города.
Окончательное принятие решений о выборе площадок для размещения объектов обслуживания и их ёмкости принимается на стадиях проекта планировки.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени, достижение как минимум, уровня «минимальных социальных стандартов» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р, а также в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности  субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры Распоряжения Правительства РФ от 19 октября 1999 г. №1683-р».

Таблица 6.19
Ориентировочный расчёт потребности в основных учреждениях обслуживания на планируемый срок

	Наименование учреждений
	Единица

изме-рения
	Норма на

1000 жит.1
	Общая потребность

	
	
	
	в расчёте на 140 тыс. чел.
	В расчёте на 160 тыс. чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Школы
	мест
	170
	23800
	27200

	2. Детские сады
	мест
	110
	15400
	17600

	3. Больницы и диспансеры 
	коек
	13,47/4
	24252
1280
	2694

1280

	4. Обеспеченность врачами
	чел.
	41 на 10 тыс. чел.
	574 3
	6563

	5. Обеспеченность средним медицинским персоналом
	чел.
	114,3 на 10 тыс. чел.
	16003
	18303

	6. Аптеки
	объект
	1 на 13 тыс. жит.
	11
	12

	7. Поликлиники
	пос/см.
	18,15
	2540
	2900

	8. Станции скорой и неотложной медицинской 
	авто-мобиль
	1 на 10 тыс.  жит.
	14
	16

	9. Музеи
	объект
	0,65 на 10 тыс. жит.
	9
	10


Продолжение таблицы 6.19
	1
	2
	3
	4
	5

	10. Парк культуры и отдыха
	объект
	1 на 100-200 тыс.
	2
	2

	11. Выставочный зал
	объект
	1 на адм. район города
	2
	2

	12. Профессиональный театр
	мест
	4-5 
	700
	800

	13. Клубы, дома культуры, центры культуры
	мест
	25
	3500
	4000

	14. Концертный зал
	мест
	1-4
	560
	640

	15. Кинотеатры, видеозалы и видеосалоны
	мест
	12
	1680
	1920

	16. Библиотеки взрослые
	объект
	1 на 10-12 тыс. жит.
	13
	15

	17. Библиотеки детские
	объект
	1 на 4-7 тыс. учащихся и дошкольников
	5
	6

	18. Детские школы искусств, школы эстетического образования
	мест
	12% детей

1-8 классов
	2285
	2610

	19. Спортивные залы
	тыс. м2 
	3,5 на 10 тыс. чел.
	49
	56

	20. Плоскостные сооружения
	га
	1,9 га на 10 тыс. чел.
	27
	30

	21. Детские и юношеские  спортивные школы
	мест
	20% детей и подростков 6-15 лет
	4800
	5600


	22. Школы подготовки спортивных резервов
	мест
	0,25% от числа молодёжи 16-20 лет
	3000
	3500

	23. Универсальный спортивно-зрелищный зал с искусственным льдом
	объект
	1 в центре системы расселения
	1
	1

	24. Бассейны крытые
	м2 пл. водного зеркала
	50
	7000
	8000

	25. Учреждения торговли
	м2 торг. пл.
	280
	39200
	44800

	26. Рынки
	м2 торг. площ.
	24-40 
	3360-5600
	3840-6400

	27. Предприятия общественного питания
	пос. мест
	40
	5600
	6400

	28. Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	9
	1260
	1440

	29. Гостиницы
	мест
	6
	840
	960

	30. Бани
	мест
	8
	1120
	1280

	31. Прачечные 
	кг. сух. белья в сут.
	120
	16800
	19200


Продолжение таблицы 6.19
	1
	2
	3
	4
	5

	32. Химчистки 
	кг обр. вещей в см.
	11,4
	1596
	1824

	33. Пождепо
	объект/
машин
	-
	6/38
	6/38

	34. Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	33,6
	38,4

	1 нормы приняты:

- по позициям 1,2 – в соответствии с половозрастной структурой;

- по позициям 3-22 – в соответствии с минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р; с Методикой определения нормативной потребности  субъектов российской федерации в объектах социальной инфраструктуры Распоряжения Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р;

- по позиции 33 – в соответствии с  Федеральным законом  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  № 123-фз от 22 июля 2008 года, а также нормами НПБ 101-95;

- по остальным позициям – в соответствии с нормами СНиП-89**

- по позиции 26 -  24-40 в зависимости от сезона;

2 в числителе – в расчёте на население города и население прилегающих кожуунов; в знаменателе – дополнительно в расчёте на всё население, проживающее в Республике

3 без учёта республиканских объектов


Реализация столичных функций предусматривает расширение их разнообразия, что выражается не только в административно-управленческой и организационной деятельности на территории республики, но и включает в себя реализацию представительских, презентативных, культурно-образовательных, духовных и прочих функций.

В связи с этим на планируемый срок предлагается:

-
строительство представительского центра в северном планировочном районе, в состав которого войдут гостинично-офисные здания и прочие объекты обслуживания;  

-
создание на территории г. Кызыла центра трансфера технологий – структуры, которая позволит наладить тесное сотрудничество между учеными, промышленниками, предпринимателями, международными, федеральными, республиканскими и местными властями, общественностью с целью решения проблем социально-экономического и технологического развития города, республики и т. д. Размещение центра предусматривается в правобережной части города части города;

-
формирование бизнес-центров и общественно-деловых комплексов во всех крупных планировочных районах города и в западной производственной зоне.

Кроме «точечных» объектов, проектом предусматривается ряд площадок под размещение крупных выставочно-сервисных центров, производственно-деловых и торговых комплексов, логистических терминалов, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать особый интерес для инвесторов.
7. Планировочная организация территории
Планировочная организация территории г. Кызыла складывалась под воздействием следующих факторов:

· природно-ландшафтного каркаса территории, образованного слиянием рек – Большого и Малого Енисея, вдоль которых и развивался город, а также горным рельефом, обуславливающим развитие города в низине и ограничивающим его разрастание во многих направлениях;

· большого влияния на формирование города планировочных ограничений (шумовые зоны аэропорта, санитарно-защитных зон предприятий и пр.);

· дорожно-транспортного каркаса, обусловленного географическим положением и значением города в регионе, поскольку здесь пересекаются основные транспортные направления в республике,

· развитием города как крупного промышленного центра республики, что наложило свой отпечаток на планировку города в виде значительных производственных территорий.

В результате сложилась линейная планировочная структура города, вытянувшегося вдоль р. Енисей по левому берегу с центром в месте слияния рек (Большой и Малый Енисей).
Прямоугольная планировка центра с регулярной сетью улиц отразилась и в планировочной структуре периферийных районов, а в последнее время, со строительством обходной автомагистрали на юге, структура приобрела законченный вид.
Долгие годы жилищное строительство в городе велось на незастроенных территориях (экстенсивно), в результате чего многие кварталы многоэтажной застройки оказались на периферии, а к центру города примыкают районы индивидуальной низкоплотной застройки.

В то же время нужно отметить и внедрение, не всегда удачное, многоэтажной застройки в историческую часть города.
Большое значение для города имеет территория правобережной части. До сих пор ее освоение шло достаточно медленно, что связано, в первую очередь, с отсутствием там инженерно-транспортной инфраструктур. Но в перспективе эта территория может стать основным полноценным территориальным резервом города для дальнейшего роста.
Особое место в структуре города занимают районы, прилегающие к набережной р. Енисей. Сегодня они заняты индивидуальным (зачастую ветхим) жильем, не имеют регулярной планировки улиц, но в будущем, благодаря своему выгодному расположению в городе эти районы могут стать весьма престижными и комфортными для проживания. Для этого необходима длительная работа городских властей по реконструкции этих жилых районов.
Анализ современной ситуации, сложившейся в городском округе, выявил ряд проблем, решение которых возможно в русле мероприятий территориального планирования.

Наиболее существенные из них:

· дефицит свободных территорий под жилищное строительство в освоенной левобережной части города;

· недостаточный объём реставрационных и реконструктивных мероприятий проводимы в центральной части города;

· отсутствие стратегии развития производственных территорий, занимающих значительные площади, в том числе весьма ценные участки вблизи жилых многоэтажных районов города.
· несоблюдение санитарно-защитных зон при размещении жилых зданий рядом с производственными объектами и в шумовой зоне аэропорта;

· наличие большого объёма малоценного жилищного фонда, требующего ремонта и реконструкции;

Территория городского округа Кызыла в его административных границах, хотя и имеет достаточно свободных территорий, но для развития жилых территорий большинство из них не пригодны в силу ряда градостроительных ограничений. При необходимости территория городского округа может быть значительно увеличена за счёт прилежащих территорий, поскольку заложенная планировочная структура, в том числе транспортная сеть, позволяет это сделать.

7.1. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
Территориальное развитие города рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях города (т. е. путем реконструкции существующей застройки). 

Концепция территориального развития города Кызыла, предлагаемая в данном генеральном плане, предполагает в качестве основного направления дальнейшего развития города – интенсивное градостроительное освоение территорий правобережной части города, на сегодняшний день практически свободных от застройки. Такое направление развития обусловлено рядом факторов, основные из них приведены ниже.

1. Архитектурно-планировочный фактор:

1) компактность размещения городской застройки с активным включением р. Енисей;

2) возможность полноценного территориального развития зоны городского центра.

2. Планируемое строительство железной дороги, что неизбежно повлечёт за собой развитие различных структур правобережной части города.

3. Дефицит территорий для размещения нового жилищного строительства на левом берегу.

4. Для достижения  социальной нормы жилищной обеспеченности 18-20 м2/чел. (против современной 12,8) при проектной численности населения 160 тыс. человек (с учётом временного населения) требуется построить 1,7-2,0 млн. м2 общей площади (см. раздел «Жилищное строительство»). 
Для размещения указанного объёма потребуется порядка 1500 га территорий нового жилищного строительства. Имеющиеся ресурсы левобережной части – 1100 га, из них 100 га – реконструируемые площадки в центральной части, 360 га – дачные объединения, рекомендуемые к переводу в категорию жилья. 
Остальные свободные площадки левобережной части, пригодные для размещения жилой застройки, в большинстве своём значительно удалены от сложившейся городской застройки. Их освоение связано со значительными затратами на создание инженерно-транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, территориальные ресурсы левобережной части полностью не обеспечивают потребности города в новых территориях, что обуславливает выход с застройкой на правый берег. 
На свободных территориях предусматриваются преимущественно два вида нового жилищного строительства – секционное среднеэтажного и индивидуальное с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план  предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции (уплотнения) существующего малоэтажного фонда с низкими показателями плотности, расположенного на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, набережная и др.).

Территории для реконструкции существующего фонда выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности.

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки города, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности. 

Достижение такой цели обеспечивается выборочной (или сплошной в отдельных случаях) реконструкцией кварталов центра города и кварталов, формирующих облик основных городских магистралей (Ленина, Кочетова, Рабочая, Дружбы, Чульдум и др.).

Базовыми принципами планирования территории города являются:

· Реорганизация городской среды, повышение её качества;

· Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда; 

· Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

· Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.
7.1.1. Обоснование выбора створа моста
Концепция территориального развития города Кызыла предполагает развитие города и размещение новых жилых районов на правом берегу реки Енисей. Вследствие этого возникает вопрос связанности двух частей города и необходимости размещения еще одного автомобильного моста, который смог бы, в купе с существующим, осуществлять полноценную взаимосвязь новых жилых районов с центром города. 
Анализ возможного размещения моста был проведен по различным параметрам, таким как:

1) Оптимальное распределение транспортных потоков с учетом вновь предлагаемых под жилую застройку территорий. В настоящее время, в условиях ослабления притяжения промышленных зон города, вследствие их неинтенсивного использования в роли главного фактора выступает показатель доступности до центра города. 
Преимущество получают варианты размещения, предполагающие наименьший показатель длины пути от наиболее удаленных проектируемых жилых районов правобережья до сложившегося общественно-административного центра города. Не меньшее значение имеет показатель суммарной протяженности всех корреспонденций для выявления среднего значения.

2) Увязка моста со сложившейся транспортной системой города. В городах, расположенных на двух берегах, мост через реку всегда связан с высокой концентрацией транспортных потоков, что зачастую затрудняет движение транспорта, перемещение между частями города и ухудшает их взаимосвязанность. Поэтому необходимо предусматривать удобные транспортные развязки и выходы на основные городские магистрали, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность моста. 
Соответственно при поиске места для устройства нового моста необходимо исходить и из возможности устройства данных мероприятий.

3) Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры городского центра, имеющей особую градостроительную ценность. В современных условиях сохранение облика исторических центров городов приобретает особое значение. Мировой опыт показывает, что одним из наиболее эффективных приемов для достижения среды комфортной для проживания городского населения является вынос основных транспортных потоков из центра города. В этом отношении наиболее привлекательными оказываются такие варианты размещения моста, которые предполагают минимальное вторжение в городской центр.

4) Протяженность моста. Немалое значение в современных рыночных условиях имеет экономическая составляющая проектных решений. Мосты являются одними из наиболее дорогостоящих сооружений и возводятся, как правило, при финансирование из федерального бюджета. Поэтому в преимущественном положении оказываются такие варианты размещения моста, обеспечивающие его наименьшую протяженность.

В процессе проектирования были рассмотрены и проанализированы все возможные варианты размещения моста. В результате этой работы, генеральным планом предложен вариант размещение мостовых переходов в районе слияния рек Большого и Малого Енисея приблизительно в створе ул. Кузнецова. Он позволяет связать правобережную часть с существующими городскими магистралями, помогает оптимально распределить потоки транспорта, способствует сохранению сложившейся структуры городского центра и в том числе структуры основных пешеходных связей. 
7.1.2. Предложение по изменению границ

Генеральным планом внесено предложение по изменению границы городского округа Кызыла. В частности, это увеличение территории городского округа за счет территорий прилегающих кожуунов (Пий-Хемского и Кызыльского), в связи с размещением новых и включением в границы города существующих объектов жизнеобеспечения города: 

1. железнодорожного вокзала к западу от города;

2. садово-дачных обществ в Вавилинском затоне (до речной переправы реки Бий-Хем пос. Кара-Хаак Кызылского района);

Таким образом, площадь территории городского округа, с учетом измененных границ, составит около 23,0 тыс. га, что на 3,0 тыс. га больше существующей. Из них: 

· 0,3 тыс. га предлагается присоединить в западной части города под размещение планируемого железнодорожного вокзала; 

· 2,7 тыс. га – в северной части города, где размещен ряд важных для города объектов, такие как дачные общества, сельскохозяйственные предприятия, производственные предприятия (асфальтовый и кирпичный заводы), а также планируется размещение новых объектов капитального строительства (республиканские психиатрическая и инфекционная больницы).

Изменение границ городского округа, с учетом размещения новых важных для города объектов, позволит городу стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение расчетного срока генерального плана.
7.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА 

В генеральном плане развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры намечено по двум ключевым направлениям:

1. реконструкция застроенных территорий,

2. освоение новых (не застроенных) территорий.

1. Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры города и приведение отдельных ее элементов (магистрали, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды города.

2. Генеральным планом предложено освоение под городские функции ряда новых площадок. В первую очередь это – развитие городских территорий на правом берегу. Подход в градостроительном планировании правого берега можно назвать контекстуальным. 
Формирование планировочной структуры новых (правобережных) территорий предлагается как органичное продолжение сложившейся левобережной части. Более того, прибрежные территории являются как бы зеркальным отражением относительно оси, образованной рекой. По сетке кварталов и этажности они продолжают исторически сложившуюся ткань городского центра. С точки зрения функционального наполнения, на территории правого берега предполагается развивать преимущественно жилую и общественную функции. 
В районе набережной правого берега важно сконцентрировать общественно-деловую и рекреационную функции, что позволит территориально развиваться городскому центру и при помощи пешеходного и автомобильных мостов перейти на правый берег. Это одно из важнейших преимуществ данной территориальной концепции, потому как развитие центра города на левом берегу ограничено сложившимися жилыми массивами.

Для целей планирования размещения капитального строительства территория города поделена на 6 планировочных районов:

I. Центральный, ограниченный с севера и северо-запада – набережной р. Енисей, с юга – ручьем Тонмас-Суг и ул. Магистральной, с востока – естественной парковой зоной близ студенческого городка ТывГУ;

II. Юго-Западный, ограниченный с севера - ручьем Тонмас-Суг и рекой Енисей, с запада – объездной автодорогой М-54, с востока – ул. Бак-Хаакской;

III. Западный, ограниченный с востока – объездной автодорогой М-54, с остальных сторон – западной границей города;

IV. Юго-Восточный, ограниченный с запада – ул. Бак-Хаакской, с севера – ул. Магистральной, с востока – стрельбищем ВЧ и крутым горным склоном, с юга – городской чертой;

V. Восточный, ограниченный с запада - естественной парковой зоной близ студенческого городка ТывГУ; с остальных сторон – восточной границей города;

VI. Северный, охватывающий всю правобережную часть города.

[image: image14.png]



Часть территорий городского округа не вошли в состав выделенных планировочных районов в силу их слабой фактической градостроительной освоенности. Это, прежде всего, территории правобережной части города, севернее предлагаемых проектом резервов под жилье, а также территории на юге, расположенные южнее предлагаемой генпланом объездной автодороги.

Территориальное планирование города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

-
общественно-деловые;

-
жилые;

-
производственные;

-
рекреационные.
7.2.1. Зона городского центра
На сегодняшний день к центру города Кызыла необходимо отнести как раз приблизительно ту территорию, которая была занята городом Белоцарском в самом начале, с момента его закладки (1914 г.). Несмотря на то, что большая часть этой территории постоянно перестраивалась, частично меняла свое функциональное назначение, все-таки исторически сложившаяся планировочная структура сохранилась, и концентрация общественных функций преимущественно осталась в ее пределах.

Помимо этого, по прошествии многих лет с момента основания города, эти территории приобретают еще и уникальное культурно-историческое значение.

Закладка города относится к началу ХХ века. Это, во многом, характеризует его планировочную структуру. 

Прямоугольная планировочная структура с регулярной сетью улиц и дорог была заложена изначально. Это предопределило компактность поселения, а ныне городского центра. Главные улицы города расположились параллельно реке. Основной тканью будущего города являлись усадебные участки для русских переселенцев. 
Важное значение в планировочной структуре города имела Базарная площадь (сегодня площадь Арата), расположенная в геометрическом центре поселения. В последствии эта площадь изменила свою функцию с общественно-торговой на общественно-административную, но сохранила свое ключевое для города значение, являясь, по сути, ядром городского центра. 

Первый генеральный план г. Белоцарска был характерен также своей ориентацией к реке. На набережную выходили административные и культовые здания в сочетании с открытыми общественными пространствами. В дальнейшем эта структура была утрачена. 
Сегодня выходы к набережной затруднены, сама набережная никак не сформирована и зачастую с ней соседствует хаотично расположенная ветхая индивидуальная застройка. А между тем в летний период Кызылу свойственен сухой жаркий климат и большая раскрытость города к реке могла бы не только улучшить эстетический облик города, но и сделать условия пребывания более комфортными. 
Набережные являются «визитной карточкой» многих городов и всегда расцениваются как особо ценные в градостроительном отношении территории. На сегодняшний день набережная г. Кызыла находится в запущенном состоянии и совершенно выключена из городской жизни.  Положительным моментом для г. Кызыла можно считать тот факт, что его прибрежная территория не превратилась в транспортную магистраль, как происходит во многих городах мира (на пример набережные в Стамбуле, Афинах, Москве и многих других городах). 
Таким образом, остается возможность реорганизации ее в полноценную рекреационную городскую территорию. Отрицательный момент заключается в том, что значительные территории, примыкающие непосредственно к прибрежной полосе, заняты ветхими жилыми кварталами усадебной застройки. К сожалению, многие земельные участки находятся в частной собственности и для реорганизации этих территорий потребуются значительные усилия городских властей.

В целом, застройка центра на левом берегу исторически сложилась, но планировочная структура центра должна получить свое завершение более активными выходами в прибрежную парковую зону.
Поскольку генеральным планом предусмотрено значительное увеличение населения (до 160 тыс. чел.) и в связи с этим существенное расширение городских селитебных территорий (преимущественно в правобережной части города), становится очевидным и необходимость в увеличении территорий центра города. Площадь общегородского центра после реорганизации должна составить не менее 65-70 га (с учетом зеленых насаждений). 
В связи с этим, генеральным планом намечен переход территорий центра на правый берег с размещением основных общественных (преимущественно общественно-делового характера) зданий правобережной зоны центра в прибрежной части. Такое решение видится закономерным по разным позициям, в том числе: 

· сбалансированное размещение центра относительно жилых районов, 

· компактность центра города, способствующая более интенсивному взаимодействию основных городских функций,

· предпочтительное размещение зоны центра на наиболее ценных в градостроительном отношении территориях; к таким территориям необходимо отнести прибрежные части городов, которые изначально обладают мощным природным фактором и являются притягательными для населения.

Таким образом, зона центра делится естественной преградой (р. Енисей) на две части. Связь между ними предусмотрена преимущественно пешеходная и выражена в предлагаемом пешеходном мосте, расположенном в створе улицы Чульдум. Это частично позволит избежать транспортной перегруженности центральной части, от которой сегодня «задыхаются» многие крупные российские города, а также будет способствовать повышению комфортности проживания и эстетической ценности центра города.

Генеральным планом предусмотрено размещение на правом берегу ряда таких важных для города общественно-деловых объектов, как: Выстовочно-ярмарочный комплекс, Республиканский информационно-образовательный центр, Республиканский представительский центр, Центр трансфера технологий, гостиницы, банки и др.
7.2.2. Общественно-деловые зоны
В городе Кызыле сложилась развитая сеть обслуживания как проживающего в нем населения, так и функций административного центра области. Однако нельзя сказать, что объекты сферы обслуживания распределены по территории города равномерно. Напротив, их размещение явно дифференцировано, с очевидным тяготением к ядру центра. 
Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на территории исторического ядра города и на крупных магистралях – улицах Ленина, Кочетова, Чульдум и ряде других улиц. В годы, ознаменовавшиеся переходом к рыночным отношениям, произошли большие изменения в сфере обслуживания. Снизилась востребованность кинотеатров, библиотек и домов культуры. 
Одновременно, значительно развилась сеть торговли и питания, досуговых центров и танцевальных залов. Сократилась сеть детских дошкольных учреждений в связи с использованием их помещений по другому назначению.

Главной особенностью новой функциональной и планировочной организации территории города в отношении общественно-деловых зон является расширение территорий общественно-делового центра города, а также построение пространственно развитой системы общественных центров, частично замещающих функции городского центра и равномерно обслуживающие территорию селитебных зон города. При этом сохраняется главенствующая роль исторического ядра города.

Генпланом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах. Предусматривается многофункциональный состав объектов, формирующих эти центры. Предусмотрено размещение крупных многофункциональных центров и торговых комплексов, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать  интерес у инвесторов.

Общественно-деловые зоны, кроме упомянутой системы общественных центров, включают в себя участки специальных учебных заведений, больниц и спортивных сооружений.

Коммерческие зоны производственного и общественного назначения

Проектом предусматривается ряд площадок под размещение так называемых коммерческих зон производственно-общественного назначения (крупных выставочно-сервисных центров, производственно-деловых и торговых комплексов логистических предприятий и т.п.), тяготеющих к промышленным зонам и наиболее интенсивным транспортным узлам, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать особый интерес для инвесторов.

7.2.3. Жилые зоны

К основным проблемам современного состояния жилых зон следует отнести следующие:

1) значительная часть жилого фонда находится в неудовлетворительном состоянии, не обеспечена необходимыми инженерными коммуникациями, при этом многие кварталы такой застройки расположены на территория прилегающих к центру города;

2) расположение значительных объемов жилищного фонда в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов, в шумовой зоне аэропорта (Ближний Каа-Хем, поселок Спутник и др.);

3) недопустимо низкая степень плотности заселения территории кварталов, прилегающих к зоне центра, ограниченных улицами Красноармейская, Дружбы, Солчака Тока, Оюна Курседи, Каа-Хем, а также улицами Тииова, Ленина и набережной реки Енисей, не соответствующая высокой градостроительной ценности земель в этой зоне;

4) дефицит объектов социальной инфраструктуры первой ступени обслуживания;

5) нерациональное использование территорий под места парковки и хранения индивидуального автотранспорта в зонах многоэтажной застройки.

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование различными по своим параметрам типами застройки:

· многоэтажными домами (5-9 этажей) секционного типа;

· среднеэтажными домами (3-4 этажа) секционного типа;

· индивидуальными домами усадебного типа.

По видам размещения жилые образования подразделяются на:

· существующие сохраняемые;

· существующие реконструируемые (как правило, путем выборочной реконструкции, осуществляемой путём выкупа частных домовладений);

· новые жилые образования, размещаемые на свободных территориях.

Проектом намечены следующие новые и реконструируемые жилые территории.

Территория правобережной части города

Наиболее перспективной и емкой территорией для жилищного строительства в городе Кызыле является территория правобережной части (Северный планировочный район). Она обладает благоприятными природно-экологическими и инженерно-геологическими условиями. 
Территории правобережной части города практически свободны от застройки и подходят для реализации комплексных проектов. Основным фактором, способным ускорить освоение данной территории, является создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом определено порядка 210 га под жилую застройку на правом берегу, что позволит расселить до 30 тыс. жителей. Основной тип застройки здесь – дома средней (2-4 этажа) этажности с развитой системой повседневного обслуживания населения в первых этажах, улучшенной планировкой и объемно-пространственным решением. Также предусмотрены и незначительные территории под кварталы индивидуального жилья. 
Такая застройка будет гармонично сочетаться с исторической городской средой и парковой зоной вдоль набережной. Акцент на этом типе застройки продиктован также и требованиями времени, поскольку, помимо выжимания максимального количества жилой площади, необходимо и создание более комфортных условий проживания жителей, что с большим успехом достигается в малоэтажной и индивидуальной типах застройки, более сомасштабной человеку. 
Мировой опыт показал, что переход к более низкой этажности сопровождается серьезными социальными сдвигами в положительную сторону, такими как большая оседлость населения, увеличение производительности труда, уменьшение роста преступности на основе увеличения общности проживания жителей в квартирах малоэтажной застройки. 
Применительно к г. Кызылу необходимо также добавить и такой немаловажный критерий, как национально-исторический уклад жизни тувинского народа, которому гармонирует традиционная низкая этажность застройки.

Территории в юго-западной части города

Значительные территориальные ресурсы выявлены на западе города. Частично это свободные от застройки и планировочных ограничений территории, частично – территории, освобождаемые в случае предусмотренного генпланом выноса ряда объектов (СИзо, УФСИН) из восточной части Западной промзоны.

Застрой на этих площадках предполагается двух типов: многоэтажная (5-9 этажей) и индивидуальная. Многоэтажная застройка размещается по ул. Московской и является логичным продолжением жилых многоэтажных кварталов в районе ул. Ангарский бульвар. 
Особенностью планировки новых многоэтажных жилых районов является их большая расчлененность по отношению к застраивающимся в настоящее время территориям. В межквартальных разрывах прокладываются бульвары, связывающиеся с городскими озелененными территориями, окружающими новую застройку, что повышает уровень комфортности проживания в таких районах. 

Индивидуальную застройку предполагается разместить вдоль трассы, на сегодняшний день являющейся южным обходом М-54, в свободном коридоре между Западной промзоной и территорией аэропорта. 

Территории в южной части города

На юге города генпланом предлагается использовать территориальные резервы в районе пос. Спутник. Здесь возможно развивать селитебные территории лишь в южном направлении, на территориях свободных от планировочных ограничений. В этом районе намечена застройка индивидуального типа с большими земельными участками.

Территории в центральной части города

Одно из приоритетных направлений размещения новой жилой застройки – реконструкция центральной части города. Здесь, в зоне существующей застройки, предусматривается выборочная реконструкция малоценного фонда, представленного преимущественно ветхим индивидуальным жильем. 
В первую очередь необходимо обратить внимание на кварталы, прилегающие непосредственно к зоне центра, формирующие архитектурный облик города. Также весьма ценными в градостроительном отношении являются прибрежные территории. 

Застройка в центральной части города предусмотрена всех типов, с большей долей малоэтажного (3-4 этажа), которая наиболее характерна для сложившейся городской среды центра.

Территории в западной части города 

Значительная часть населения проживает на сегодняшний момент в дачном поселке на левом берегу у западной границы городского округа. Генеральным планом предусмотрен перевод данных территорий в жилье. Это позволит обеспечить проживающее там население необходимыми социально-бытовым обслуживанием и инженерными коммуникациями.
Таблица 7.1

Показатели нового жилищного строительства 

(правый и левый берег)

	Вид застройки
	Правый берег
	Левый берег

	
	га
	тыс. м2
	тыс. жит.
	га
	тыс. м2
	тыс. жит

	Многоэтажная и среднеэтажная
	130-140
	520
	27-29
	160-170
	660
	35-37

	Усадебная
	70
	55
	3
	830
	565
	30-35

	ВСЕГО
	200-210
	575
	30-32
	990-1000
	1225
	68-70

	
	
	
	
	
	
	

	Резервы, тыс. га
	0,1
	
	
	0,5
	
	


Проблема размещения гаражей

Особого внимания заслуживает проблема размещения гаражей для хранения личного автотранспорта на территориях жилых зон. На данный момент они сгруппированы в крупные гаражные массивы и занимают значительные территории, отчуждаемые, по сути, от жилых микрорайонов. Такое соседство негативно сказывается на уровне комфорта и безопасности проживания близ таких территорий, а ткань жилой застройки оказывается разорванной. 
Помимо этого, такой способ хранения доказал свою неэффективность, поскольку гаражи находятся на значительном удалении от места жительства их владельцев. Фактически они не используются и дублируются временными парковочными местами в жилых дворах и на внутриквартальных проездах.

Генеральным планом предлагается в новых жилых районах размещение многоуровневых охраняемых парковочных комплексов, равномерно распределенных по территории застройки и находящихся в 5-10 минутной пешеходной доступности от жилых домов. Такое компактное размещение гаражей позволит более рационально использовать городские земли и повысить безопасность проживания в жилых зонах.

На существующих территориях следует проводить политику по планомерному переходу на такую же систему размещения гаражей. Однако, поскольку на застроенных территориях площадки под новое строительство выявить довольно трудно, задача эта остается на перспективу и требует тщательной долговременной совместной работы города и частных инвесторов.
7.2.4. Промышленные зоны
В городе сформировались три основные промышленные зоны:

· Западная промзона (заключает в себе основной производственный потенциал города; здесь расположены предприятия стройиндустрии, пищевой промышленности и др.);

· Центральная промзона (не содержит вредных производств; здесь размещены преимущественно предприятии деревоперерабатывающей и мебельной промышленности, а также коммунально-складские объекты);

· Восточная промзона (представлена Кызылской ТЭЦ и Рыбзаводом);

Есть предприятия, которые не попали в структуру производственных комплексов, а штучно располагаются среди жилой застройки, усложняя условия проживания в соседствующих с ними жилых образованиях. Так же наблюдается и встречная тенденция – в сформированных промышленных зонах зачастую встречаются вкрапления индивидуального жилья.

Сложившиеся в городе производственные зоны в основном сохраняют свою дислокацию, однако нуждаются в реконструктивных мероприятиях, перечень которых в рамках генплана города установить не представляется возможным из-за отсутствия необходимого объема информации и специфики аналитической работы.

Однако с позиции общегородских интересов некоторые планировочные решения могут быть сформулированы: 

1) Целесообразным выглядит размещение новой жилой застройки за счет сокращения неэффективно используемых обширных производственных территорий. В частности проектом предлагается сокращение территорий западной промзоны со стороны центра за счет выноса УФСИН и СИзо и размещение на этих территориях жилого района.
2) Необходим вынос ряда объектов производственной сферы из центральной части города, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. Речь идет, в первую очередь, таких объектах, как Асфальтобетонный завод, Кожевенно-пимокатный завод, Кирпичный завод и др. (полный перечень выносимых объектов представлен в таблице ниже). 
Передислокацию промышленных и коммунальных объектов предполагается осуществлять, в первую очередь, за счет уплотнения территорий существующих промышленных зон. Так же для переноса объектов и размещения новых предприятий предусмотрены территориальные резервы: в западной части города – в развитие западной промзоны и в южной части – в развитие центральной промзоны. 
Таблица 7.2
Перечень перебазируемых (перепрофилируемых) объектов

	
	Название предприятия (объекта)
	Мероприятие
	Предполагаемое место будущего размещения

	1
	2
	3
	4

	По санитарным и экологическим причинам

	1
	Асфальтобетонный  завод
	перебазирование
	В районе Западной промзоны

	2
	ЖБИ «Жилстрой»
	перебазирование
	

	3
	Кирпичный  завод ООО «Жилье»
	перебазирование
	В районе Западной промзоны

	4
	АТП  ГААО № 2
	перепрофилирование под общественно-деловые функции
	

	5
	Производственная база ООО «Сибтехмонтаж»
	перебазирование
	

	6
	Кожевенно-пимокатный  завод
	перебазирование
	

	7
	Автомастерская
	перебазирование
	

	8
	Кладбище
	закрытие с организацией мемориального прогулочного парка
	

	9
	Отстойники
в створе ул. 7-я Линия к югу
	закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории – под жилищные функции
	

	10
	Склады минеральных удобрений  «Агрохим» (свыше 500 т)
	закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории – под жилищные функции
	

	11
	Гаражи по ул. Северная
	перебазирование – под озелененные территории общего пользования
	

	По планировочным мотивам

	12
	«Тывахлебопродукт»
	ликвидация - под общ.-администр. функции
	

	13
	Рынок (центральный)
	перебазирование - под общественные озелененные территории
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская

	14
	Мелкооптовые и сельскохозяйственные рынки
	перебазирование - под жилую застройку и общественные озелененные территории
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская

	15
	Авторынок
	перебазирование - под жилую застройку
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская

	16
	СИзо в центральной части города
	перебазирование - под жилую застройку
	В район Западной промзоны


Продолжение таблицы 7.2
	1
	2
	3
	4

	17
	СИзо в западной части города
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны

	18
	УФСИН
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны

	19
	Колония № 1
	перебазирование - под застройку городского центра
	В районе Западной промзоны

	20
	ООО  «Суй-Белек»
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны рядом со швейной фабрикой

	21
	Гаражи по ул. Пролетарская – Ка-Хем
	перебазирование - под общ. озеленен. террит.
	

	22
	Гаражи по ул. Безымянная
	перебазирование - под жилую застройку
	

	23
	Гаражи в створе пер. Сесерлиг (к западу)
	перебазирование - под жилую застройку
	

	24
	ПМК-5
	перебазирование - под жилую застройку
	

	25
	ООО  УК  «Жилсервис» по ул. Горная
	перебазирование - под жилую застройку
	

	26
	МУП благоустройства города
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Центральной промзоны

	27
	ЧП НПК (производство пластиковых окон)
	перебазирование - под общественные озелененные территории
	В районе Центральной промзоны


3) Проектом предлагается постепенное выморачивание индивидуальной жилой застройки, расположенной на сегодняшний момент в границах территорий сформировавшихся промышленных зон. В западной промзоне предлагается к выморачиванию порядка 19 га жилой застройки, в центральной промзоне – порядка 11 га.
4) Проектом предлагается размещение новых и реконструкция ряда существующих производственных объектов. Размещение новых объектов планируется за счет уплотнения территорий промзон, а также на территориях, освобождаемых в процессе выморачивания жилого фонда, расположенного на промышленных территориях. Перечень новых и реконструируемых объектов представлен в таблице ниже.
Таблица 7.3
Перечень новых и реконструируемых производственных объектов

	
	Название предприятия (объекта)
	Предполагаемое место будущего размещения

	1
	2
	3

	Новые производственные объекты

	1
	ГУП «Кондитерская фабрика»
	В районе Западной промзоны


Продолжение таблицы 7.3
	1
	2
	3

	2
	ГУП «Детское питание»
	В  районе Западной промзоны

	3
	Мини-завод по переработке молока и мяса
	В районе Центральной промзоны

	4
	Предприятие по производству чипсов
	В районе Центральной промзоны

	5
	Предприятие по бутилированию минеральной воды
	В районе Центральной промзоны

	6
	Завод керамического кирпича
	В районе Западной промзоны

	7
	Завод пеностеклокристаллического пористого заполнителя
	В районе Западной промзоны

	8
	Цех по производству конструкций и деталей ЖБИ
	В районе Западной промзоны

	9
	Модульный кирпичный завод
	В районе Западной промзоны

	10
	Цех крупнопанельного домостроения (ДСК)
	В районе Западной промзоны

	11
	Мусороперерабатывающее предприятие
	В юго-восточной части города, рядом со свалкой ТБО

	Реконструируемые производственные объекты

	12
	ГУП «Кызыльская швейная фабрика»
	В районе Центральной промзоны

	13
	ОАО «Саянские ковры»
	В районе Центральной промзоны

	14
	Рыбзавод
	В районе Восточной промзоны


5) В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в городе Кызыле. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:
· составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории;

· на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия, принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

· изучить вопросы целесообразности функционирования существующих железнодорожных подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия.

7.2.5. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных городских территорий общего пользования, ограниченного пользования, леса городские и лесного фонда, а также открытые пойменные территории реки Енисей, которые находятся на городских землях.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию рекреационной структуры города:

· сохранение системы сложившихся озелененных территорий,

· создание системы бульваров и скверов в планировочной структуре новых селитебных образований,

· создание и благоустройство озелененных набережных по обоим берегам реки Енисей,

· создание второго городского парка в правобережной части города,

· благоустройство территорий и организация зоны отдыха в пойме ручья Тонмас-Суг.

· Создание мест летнего отдыха (пляжи, места для купания) в границах городского округа.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию пойменных территорий путем их соответствующего благоустройства.

В течении реки Енисей вблизи города расположены живописные острова, которые можно использовать в качестве сезонных мест отдыха. Дополнительным фактором для развития рекреации на островах может послужить развитие пароходства в Кызыле.

8. Транспортная инфраструктура
8.1. Внешний транспорт

Транспортно-экономические связи города Кызыла с регионами России осуществляются воздушным и автомобильным транспортом. Речной транспорт не участвует во внешних экономических связях Республики в связи отсутствием судоподъемника, позволяющего проходить плотину Саяно-Шушенской ГЭС речным судам. Железнодорожный транспорт отсутствует. Основная роль во внешних перевозках г. Кызыла принадлежит автомобильному транспорту.

8.1.1. Автомобильные дороги

По территории района проходит одна из основных федеральных автодорог Сибирского федерального округа – автодорога М-54 (Красноярск–Абакан–Кызыл–госграница). Кроме участка федеральной автодороги, опорную транспортную сеть формируют дороги, соединяющие населенные пункты Республики Тыва. 

Существующая интенсивность движения на основных автомагистралях района от 150 до 1000 автомобилей в сутки. Проблем с пропуском автотранспорта по дорогам района нет.
Характеристика автодорог на подходах к г. Кызылу представлена в таблице:

Таблица 8.1
Характеристика автодорог в границах Кызылского кожууна

	
	Наименование автодороги
	Значение автодороги
	Техническая категория
	Ширина (м)
	Тип

покрытия

	
	
	
	
	Земляное

полотно
	Проезжая

часть
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	(М – 54) 

г. Красноярск–

г. Абакан–

г. Кызыл–

госграница
	федеральная
	III - IV
	10 -12
	7 -6
	Асфальт/ черный щебень

	2
	г. Кызыл–

с. Усть-Элегест–Ак-Довурак–Абаза–г. Абакан
	региональная
	IV
	10-12
	6 - 7-
	Асфальт/бет


Продолжение таблицы 8.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	 с. Усть-Элегест–Хову–Аксы
	местная
	IV
	10-12
	6 - 7-
	Асфальт/бет.

	4
	г. Кызыл–Кара Хаак
	местная
	V
	8
	4,5 -5
	Черный щебень

	5
	г. Кызыл–

с. Кундустуг–Усть-Бурен 
	местная
	V
	8
	4,5 -5
	Черный щебень


Предложения по развитию сети дорог на подходах к г. Кызылу связаны с улучшением качества внешних дорог в увязке с главными городскими магистралями и проектными обходными дорогами.

8.1.2. Автомобильный транспорт

По внешним автодорогам организованы междугородние и пригородные автобусные маршруты, связывающие г. Кызыл с городами: Красноярск, Абакан, Шушенское, Ермаковское, Ак-Довурак, Сарыг-Сеп, Эрзин, Хандагайты, Тээли и другими. Общая протяженность междугородних и пригородных маршрутов составляет 4 780 км. Междугородние перевозки осуществляет Кызылское автотранспортное предприятие (МУП «КАТП») и частные перевозчики. Объем перевозок (по отправлению) муниципальным транспортом составил в 2008 г. 40,6 тыс. пас. На долю частных перевозчиков приходится более 30% междугородних перевозок – 17,4 тыс. пас. 

Характеристика работы автобусного транспорта на пригородных и междугородных маршрутах МУП «КАТП» за 2008 г приводится в таблице.

Таблица 8.2
Характеристика работы автобусного транспорта
МУП «КАТП» за 2008 г
	
	Наименование показателей
	Ед. измерения.
	Количество

	1
	Протяжённость эксплуатационных пассажирских линий
	км
	2390

	2
	Перевезено пассажиров за год
	тыс. пас. год
	40,6

	3
	Годовая работа
	млн. пас. км
	13,1

	4
	Средняя длина поездки
	км
	323,1


Из представленной таблицы видно, что подвижность населения в междугороднем и пригородном сообщении невысокая (менее одной поездки на жителя в год с учетом поездок на личном автотранспорте). Низкая подвижность населения города в данных видах передвижения находит объяснение:

-
большие расстояния между пунктами притяжения;

-
высокая стоимость проезда;

-
низкое техническое состояние подвижного состава (как следствие низкая скорость движения).

На планируемый срок проектом предлагается:

-
муниципальное предприятие МУП «КАТП» обеспечить новейшим подвижным составом, пригодным для эксплуатации в сложных горных условиях;

-
выделить внегородские перевозки в отдельную автоколонну;

-
допустить на рынок внегородских пассажирских перевозок частных перевозчиков с муниципальным контролем качества и безопасности перевозки пассажиров. 

8.1.3. Речной транспорт

Использование речного транспорта в перевозках грузов и пассажиров на территории Республики Тыва ограничено водным путем г. Кызыл–с. Тоора-Хем. Этот водный путь используется для завоза технических грузов, топлива и продовольствия в поселения, где отсутствуют другие виды транспорта. 

Водный путь от Кызыла до створа Саяно-Шушенской ГЭС по водохранилищу не используется, так как плотина ГЭС не оборудована судоподъёмным устройством. Ранее предполагалось создать глубоководный путь, связующий Тыву с районами в верховье р. Енисей, в том числе с железнодорожным узлом г. Абакана. Протяженность водного пути от Кызыла до Абакана – 594 км. Строительство судоподъемника в створе Саяно-Шушенской ГЭС должно было обеспечить использование речного транспорта для внешних перевозок республики. Анализ показывает, что доставка грузов речным транспортом до Кызыла и Шахнара с последующей перегрузкой на автотранспорт и доставкой до райцентров на западе и севере республики более эффективна, чем автотранспортом. Планы не были реализованы. 

В настоящее время пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом республики осуществляет ЗАО «Тувинская судоходная компания (ЗАО «ТСК»). За последние четыре года участие водного транспорта в перевозках грузов и пассажиров сведено, практически, к нулю. 

В 2007 г. объём пассажирских перевозок водным транспортом составил 1 695 чел (в 3,8 раза ниже показателей 2004 г.). Объем грузовых перевозок 2007 г. 900 тонн (в 1,5 раза ниже показателей 2004 г.).

ЗАО «ТСК» владеет полным комплексом необходимых производственных зданий и площадей, включая грузовой причал, дебаркадер и ремонтно-отстойный пункт. На балансе ЗАО «ТСК» – 6 теплоходов (1 – пассажирский и 5 буксирных), 3 буксира, 9 барж (не самоходные), 1 туер.

Навигационный период на р. Енисей продолжается с мая по сентябрь месяц, в среднем 149 дней. За навигацию можно перевезти более 7 000 пассажиров и более 1 500 тонн грузов.

Проектом предусматривается сохранение в городе всех устройств и сооружений (ЗАО «ТСК»), и дальнейшее их развитие с учетом новых тенденций в развитии речного транспорта, а именно – речного туризма.
В связи с восстановительными работами, проводимыми в настоящее время на Саяно-Шушенской ГЭС, целесообразно будет вернуться к вопросу о строительстве судоподъёмного устройства для создания глубоководного пути, связующего Тыву с районами, расположенными в верховье р. Енисей.

8.1.4. Воздушный транспорт
Потребность города в авиаперевозках обеспечивается авиапредприятиями ФГУП « Туваавиа» и ГУП РТ «Аэропорт Кызыл». 
Аэропорт расположен в границах г. Кызыла. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке днем и ночью ограничивает территориальное развитие города. 

Аэродром аэропорта имеет искусственную взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием – 2700х45 м. Пропускная способность аэровокзала – 250 чел/час. В настоящее время аэровокзал реконструируется с учетом международных перевозок. 

ГУПРТ «Аэропорт Кызыл» выполняет грузовые и пассажирские перевозки самолетами ЯК-40 (9 ед.), Ан-2 (10 ед.), вертолетами Ми-8 (3 ед.) Авиационный парк находится в стадии конкурсного производства ФГУП «Туваавиа». В собственности у Республики Тыва самолёт ЯК-42Д.

Полёты производятся с интенсивностью 3-4 вылета в неделю. Годовой объем пассажирских перевозок в 2008 г. составил 18,1 тыс. чел. (в 1,7 раза ниже показателей 2000 г.), объем грузовых перевозок составил 103 тонн (в 1,5 раза ниже показателей 2000 г.).

В соответствии с ФЦП « Модернизация транспортной системы России 2010-2015 годы» в подпрограмме «Гражданская авиация» предусмотрены средства на модернизацию аэропортового комплекса Кызыл, что даст возможность:
-
реконструировать взлетно-посадочную полосу и аэровокзальный комплекс;

-
расширить географию полетов социально значимых направлений (г. Москва, г. Красноярск, г. Новосибирск); 

-
расширить географию полетов внутри республики;

-
производить прием и дозаправку транзитных самолетов, следующих в направлении Восточной и Юго-восточной Азии. 

8.1.5. Железнодорожный транспорт
В настоящее время железнодорожный транспорт в Республике Тыва отсутствует. Однако в связи с освоением Элегестского месторождения угля появляется возможность включить республику в общероссийскую железнодорожную транспортную систему.

Генеральным планом учитываются проработки ЗАО «Енисейская Промышленная Компания» по освоению Элегестского месторождения угля в Республике Тыва. В проекте освоения предусмотрено строительство железнодорожной линии г. Кызыл–г. Курагино протяженностью 460 км, со строительством подъездного пути к г. Кызылу протяженностью – 38,0 км. Железная дорога пройдет по северной границе западной части г. Кызыла. Станцию Кызыл-Пассажирская планируется разместить на правом берегу в районе нового автомобильного моста через р. Верхний Енисей, также предусмотрен резерв под размещение железнодорожной станции Кызыл-Грузовая.

8.2. Магистральная сеть и городской транспорт

8.2.1. Городские улицы и дороги

Современное состояние

Магистральная улично-дорожная сеть г. Кызыла имеет четкую прямоугольную систему и представлена магистралями общегородского, районного, местного значения, городскими улицами, проездами и грузовыми дорогами. Характеристика улично-дорожной сети города приводится в таблице.

Таблица 8.3
Характеристика улично-дорожной сети города 

	Показатели
	Единица изм.
	Количество

	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	210

	Общая площадь улично-дорожной сети 
	тыс. кв.м.
	1721,8

	Протяженность магистральной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием
	км
	95

	Площадь улиц с твердым покрытием
	тыс. кв.м.
	808,2

	Плотность улично-дорожной сети в целом по городу
	км/км2 площади
	1,5/0,68*


Примечание: * в знаменателе с усовершенствованным покрытием

Из представленной таблицы следует, что общая протяжённость улично-дорожной сети в целом по городу достаточно высокая, однако дорог с усовершенствованным покрытием всего 45,2%.

Основную сетку улично-дорожной сети составляют городские улицы, их характеристика приводится в таблице.

Таблица 8.4
Характеристика основных улиц города

	
	Наименование улиц
	Параметры улиц и дорог

	
	
	Протяженность (км)
	Проезжая часть (м)
	Защитная зелень (м)
	Тротуар (м)

	1
	ул. Абаканская
	1,7
	12
	-
	-

	2
	ул. Бай-Хаакская
	1,6
	12
	-
	-

	3
	ул. Бухтуева
	0,7
	12
	-
	3,5

	4
	ул. Дружбы
	5,4
	18
	2х4,5
	2х2,25

	5
	ул. Калинина
	6,7
	13.5
	1х40
	1х3.6

	6
	ул. Кечил-оола
	2,1
	12
	2х3
	2х2

	7
	ул. Колхозная
	3,3
	8
	-
	-

	8
	ул. Кочетова
	3,5
	15
	2х3
	2х3

	9
	ул. Ленина
	2,5
	13
	2х3
	2х6

	10
	ул. Магистральная
	8
	7
	
	

	11
	ул. Ровенская.
	2,9
	12
	2х2
	2х2

	12
	ул. Салчака Тока
	1,7
	12
	2х3
	2х2

	13
	ул. Механизации
	0,4
	12
	-
	-

	14
	ул. Московская 
	2,2
	16
	4,5
	2х3

	15
	ул. Лопсанчапа
	1,38
	12
	2х2
	2х3,5

	16
	ул. Оюна Курседи
	3,6
	12
	-
	-

	17
	ул. Щетинкина-Кравченко.
	1,9
	4
	14
	2х3


Основной каркас транспортной инфраструктуры города составляют две продольные магистрали общегородского значения: ул. Кочетова–ул. Дружбы и ул. Калинина–ул. Магистральная, и три поперечные ул. Бай-Хаакская–ул. Чульдум, ул.–Салчака Тока–ул. Московская, ул. Каа-Хем. Продольные магистрали обеспечивают транспортные связи всех районов города, расположенных на левом берегу р. Енисей между собой, включая центральную часть города и промышленно-коммунальную зону.

Поперечные магистрали связывают районы города, расположенные на левом и правом берегу реки по существующему мостовому переходу через р. Верхний Енисей.

Основные недостатки магистральной улично-дорожной сети города следующие:

-
низкая плотность дорог с твердым покрытием;

-
грузовой транспорт проходит практически по всем магистральным улицам города, в том числе, через центр, что создает неудобства для движения общественного транспорта и отрицательно сказывается на окружающей среде;

-
ограниченная возможность по пропускной способности существующего моста через р. Верхний Енисей (проезжая часть – 7 м), сдерживает территориальное развитие правобережной части города.

Проектное решение

Проектные решения по дальнейшему развитию улично-дорожной сети и городского транспорта направлены на совершенствование предложений генерального плана города Кызыла, разработанного институтом «Гипрогор» г. Москва в 1991 г. 
Планировочная структура перспективной магистральной улично-дорожной сети направлена на решение следующих основных задач:

-
пропуска грузового транспорта по улицам в обход жилых и центральных районов города;

-
создание новых транспортных связей, решающих транспортное обслуживание правобережной и левобережной частей города;

-
увеличение дорог с твердым покрытием. 

Основную роль в построении улично-дорожной сети и ее классификации сыграли ожидаемая автомобилизация населения города и структура расселения.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и показана на «Схеме развития транспортной инфраструктуры». Магистральные улицы общегородского значения, обслуживают транспортные связи между жилыми, промышленными районами и центром города, и имеют выходы на внешние автомобильные дороги:

-
для продольных магистралей выход на Шагонар, Эрзин, Сарыг-Сеп;

-
для поперечных магистралей выход на Абакан, Черби, Бей-Хаак.

Все внешние магистрали увязаны между собой городскими обходными дорогами, посредством которых перераспределяются транспортные потоки по улично-дорожной сети города.

Таблица 8.5
Проектный баланс магистральной улично-дорожной сети

	
	Категория улиц и дорог
	Протяженность (км)

	1
	Магистральные улицы общегородского значения
	39,6

	2
	Главные улицы города
	4,5

	3
	Магистральные улицы районного значения
	37,4

	
	Обходная дорога
	35,5

	
	ИТОГО магистральные улицы и дороги
	117,0


Существующий мостовой переход через р. Енисей, по трассе федеральной автодороги М-54 имеет ограниченную пропускную способность и сдерживает территориальное развитие города на правом берегу реки. 
Настоящим проектом предусматривается массовое жилищное строительство в правобережной части города. Ожидаемый автомобилепоток, в час пик, в направлении левого берега и обратно составит порядка 3,5-4,0 тыс. машин, что потребует от 7 до 8 полос движения.

В связи с этим проектом предлагается, на первую очередь, существующий мост реконструировать с заменой пролетного строения и одновременным расширением проезжей части с 7,0 до 15 м.

Специальная комиссия должна оценить состояние опор моста и дать своё заключение, согласно которому будет выбран вариант расширения проезжей части. Их может быть два: 

-
при хорошем состоянии опор габарит пролетного строения, заменяется на 15 м, 
-
при плохом состоянии опор рядом строится мост габаритом 11 м. 
Для организации пешеходной связи правого и левого берега р. Енисей предусмотрен пешеходный мост в створе ул. Чульдум (Г-7 м).
Для организации обхода города с восточной стороны и принятия части автомобилепотока проектом предлагается строительство обходной дороги со строительством мостов через Малый и Верхний Енисей (Г-1х7,5 +2х1,5) х 2 (см. «Схему развития транспортной инфраструктуры»).
На «Схеме развития транспортной инфраструктуры» показаны существующие поперечные профили основных улиц города. На планируемый срок рекомендуется сохранить существующие поперечные профили улиц: ул. Ленина, ул. Красных Партизан, ул. Дружбы, ул. Чульдум, ул. Салчака Тока, ул. Московская, ул. Кочетова, ул. Щетинкина-Кравченко. 
Для магистралей общегородского значения, рекомендуемых к строительству, предлагается габарит 26-31 м, для районных магистралей – 26-29 м, для жилых улиц – 16-19 м.
Для обслуживания промышленных и коммунально-складских территорий, между собой, предусмотрена сеть промышленных улиц и грузовых дорог. В нее включены улицы промышленной зоны, выезды из которой ориентированы на обходную дорогу. Проезды вдоль отдельно расположенных коммунальных зон, как правило, выходят на сеть магистралей общегородского значения, минуя жилую застройку. Для перераспределения потоков грузового транспорта служат обходные городские дороги. 

К планируемому сроку предлагается построить не менее 57,5 км магистральных дорог, включая обходную дорогу.
8.2.2. Городской пассажирский транспорт

Городские пассажирские перевозки г. Кызыла осуществляются автобусным, и легковым транспортом. Перевозки осуществляет транспортное предприятие МУП «Кызылское автотранспортное предприятие» и частные перевозчики. Протяженность муниципальных автобусных маршрутов в пределах г. Кызыла – 93,0 км (пять маршрутов), протяженность пригородных автобусных маршрутов – 37,5 км (два маршрута: г. Кызыл–«Сукпак», г. Кызыл–«Вавилинский затон»). 

Плотность сети МПТ в целом по городу составляет – 0,7 км/ км2, в том числе в центральной части города – 1,2 км/км2 (ниже рекомендуемой на 50,1%).

Таблица 8.6
Основные показатели работы городского транспорта за 2008 г.

	
	Показатели
	Измеритель
	Количество

	1
	Количество перевезенных пассажиров муниципальным транспортом
	Млн. пас в год
	28,2

	2
	В том числе:
	
	

	
	- на городских маршрутах
	млн. пас в год
	26,6

	
	- на пригородных.
	млн. пас в год
	1,6

	3
	Пассажирооборот (оценка)
	млн. пас км в год
	129,2

	4
	Количество подвижного состава муниципального транспорта
	ед.
	72

	5
	В том числе по маркам
	
	

	
	Паз-3205,
	ед.
	28

	
	Лаз-695,699
	ед.
	14

	
	Лиаз-677
	ед.
	8

	
	Икарус-250,256
	ед.
	16

	
	Трансстар
	ед.
	1

	
	Грандберд
	ед.
	1

	
	Хундай
	ед.
	1

	
	Газель-322132
	ед.
	3

	6
	Количество подвижного состава частников, работающих на городских маршрутах.
	
	

	7
	В том числе по маркам
	
	600

	
	Паз-3205
	ед.
	43

	
	Газели- 322132
	ед.
	557

	8
	Коэффициент использования парка
	коэффициент
	0,7

	9
	Среднесуточная продолжительность работы муниципального автотранспорта
	час
	11

	10
	Средняя эксплуатационная скорость
	км/час
	18

	11
	Коэффициент использования вместимости подвижного состава муниципального транспорта
	коэффициент
	0,6


Частные перевозчики осуществляют перевозки по всей улично-дорожной сети, имеющей твердое покрытие, что выгодно отличает их от муниципального транспорта. В связи с отсутствием точных отчетных данных по объемам перевозок частными перевозчиками он принимается ориентировочно порядка 2,5-3,0 млн. пасс/год.

К недостаткам МПТ города относятся:

-
низкая плотность МПТ в целом по городу;
-
большой удельный вес частных перевозчиков в общем объеме перевозок;

-
большой интервал движения между автобусами (20-60 мин.);
-
низкая техническая база МУП «Кызылское автотранспортное предприятие»;
-
неудовлетворительное состояние муниципальных транспортных средств (износ более 90%).
Проектное решение

На планируемый срок приоритет в перевозках пассажиров города отдается общественному транспорту. Для создания приоритета МПТ перед частными перевозчиками и легковым транспортом проектом предусмотрена достаточно плотная маршрутную сеть (малые затраты на подход), короткие интервалы движения (малое время ожидания) и достаточно высокая скорость движения.

Основными видами массового пассажирского транспорта остается автобус. Для связи наиболее удаленных районов города (восточного и западного) между собой и с центром предлагается задействовать линии экспресс автобусов.

Общее протяжение линий автобуса 115,4 км, в том числе новые линии – 22,4 км.

Расчет необходимого парка автобусов приводится в таблице.
Таблица 8.7
Расчет количества подвижного состава МПТ на планируемый срок 

	Наименование показателей 
	Единица измер.
	Автобус 

	1
	2
	3

	Подвижность (транспортная)
	Поездки на жителя в год
	265

	Количество перевезенных  пассажиров 
	млн. пасс в год
	50,0

	Объем работы
	млн. пасс км в год.
	145,6

	Средняя эксплуатационная скорость
	км/час.
	35

	Коэффициент сезонной неравномерности
	коэф.
	1,1

	Коэффициент среднесуточной  неравномерности
	коэф
	0,33


Продолжение таблицы 8.7
	1
	2
	3

	Среднесуточная продолжительность работы на линии
	час
	12

	Расчетная вместимость подвижного состава (при наполнении 4 чел. на 1 м. кв. пола)
	Ед.
	60

	Среднесуточный коэффициент наполнения
	-
	0,33

	Коэффициент выпуска на линию
	-
	0,75

	Средняя дальность поездки
	км
	4,6

	Средняя производительность одной машины в год. 
	тыс. пас. км.
	1820

	Инвентарный парк
	Ед.
	100


Территория для размещения автобусного парка на 200 машин предлагается в зоне нового железнодорожного вокзала и автостанции.
8.2.3. Автомобильный транспорт

Современное состояние

Таблица 8.8
Количество транспорта в городе по данным ГИБДД на 01.01.2009 г. 

	Наименование
	Количество автомобилей, ед.

	
	всего
	Муниципальный автотранспорт
	Частный автотранспорт

	Общее количество автомобилей
	23190
	2715
	20475

	Грузовые
	2177
	904
	1273

	Автобусы
	1336
	417
	919

	Легковые
	19516
	1393
	18123

	Мотоциклы
	161
	1
	160


За период 2005-2009 гг. количество автотранспортных средств в городе выросло в 1,25 раза, в том числе количество индивидуального легкового транспорта увеличилось в 1,3 раза. Общая автомобилизация в 2008 г. составила 231,9 машин на 1000 жителей, индивидуальных (легковых) – 195,1 машины на 1000 жителей. Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется:

-
в гаражах (боксах) на территории жилых районов;

-
на открытых стоянках (в летнее время);

-
в свободных производственных помещениях (в зимнее время). 

Проектное решение
При сохранении существующих темпов роста, на планируемый срок количество автомобилей в городе составит не менее 50,0 тыс. порядка 300-350 машин на 1000 жителей.
Хранение индивидуальных легковых автомобилей будет осуществляться:

-
на приусадебных участках,

-
в гаражах боксового типа на непригодных для жилищного строительства территориях;

-
в гаражах манежного типа емкостью 200-500 машин, размещаемых на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях, занимаемых в настоящее время гаражными массивами.
8.2.4. Грузовой транспорт города
В городе зарегистрировано 2 177 единиц грузовых автомобилей из них 1 273 ед. находится в частной собственности (58,4%). 
В настоящее время оценить объёмы грузовых перевозок и тенденцию их развития сложно, ввиду отсутствия прогнозных цифр роста промышленного производства города. Однако, опираясь на данные о росте промышленного производства в целом по стране – на уровне 5-6% в год, можно предположить, что грузовые перевозки будут расти, количество грузовых машин в городе увеличится пропорционально росту потребности в перевозках. Частные перевозчики будут и в дальнейшем играть существенную роль в перевозках.

Техническое обслуживание автомобилей

В настоящее время на территории города существуют сооружения и устройства по обслуживанию транспортных средств. В городе имеется 32 автозаправочные станции (АЗС). Характеристика АЗС представлена в таблице.

Таблица 8.9
Характеристика АЗС

	
	Наименование АЗС
	Количество колонок (ТРК)
	Адрес

	1
	2
	3
	4

	1
	Б./н. АГЗС
	1
	ул. Магистральная, 20 «б»

	2
	«Согун»
	3
	ул. Энергетиков, 1 «а»

	3
	Б./н. АЗС
	4
	ул. Калинина, 122

	4
	«Ак–Бедик»
	5
	ул. Магистральная, 30

	5
	«Сибнефть»
	5
	ул. Калинина, 29

	6
	Б./н. АЗС
	4
	ул. Магистральная, 17

	7
	Б./н. АЗС
	6
	ул. Бай- Хаакская


Продолжение таблицы 8.9

	1
	2
	3
	4

	8
	«Лоза»
	4
	ул. Магистральная, - ул. Интернациональная

	9
	«Тыва – Ойл»
	4
	ул. Новомостова,7

	10
	Б./н. АГЗС
	1
	ул. Магистральная,32

	11
	«Москвич»
	3
	ул. Интернациональная, 115

	12
	«Капитал»
	4
	ул. Калинина, 1 «д»

	13
	«Хербис»
	4
	ул. Колхозная  Магистральная

	14
	«Орбита»
	3
	ул. Колхозная (р-н. Орбита)

	15
	Б./н. АЗС
	3
	ул. Московская – Ангарский Бульвар

	16
	АЗС №3
	4
	ул.Паротурбинная

	17
	«Южная»
	2
	ул. . Московская ( районе магазина 39)

	18
	Б./н. АЗС
	3
	ул. Ровенская

	19
	«Тыва»
	5
	ул. Абаканская,33

	20
	Б./н. АЗС
	3
	ул. Калинина, (поворот на левобережные дачи)

	21
	Б./н. АЗС
	3
	ул. Калинина, (на против милиции)

	22
	«Белдир»
	4
	ул. Ангарский бульвар

	23
	ГААО - 2
	6
	ул. Калинина, 122

	24
	ГААО - 2
	8
	

	25
	ГААО - 2
	4
	ул. Каа-Хем

	26
	«Сибнефть»
	4
	ул. Абаканская

	27
	Б./н. АЗС
	3
	ул.  Абаканская,33 (поворот на ИТК)

	28
	«Ажикай»
	4
	ул. Магистральная - ул. Каа-Хем

	29
	Б./н. АЗС
	4
	ул. Магистральная - Кузнецова

	30
	Б./н. АЗС
	4
	ул. Магистральная - Проточная

	31
	Б./н. АЗС
	4
	ул. Магистральная – Сергея Лазо

	32
	«Саны»
	2
	ул. Лоспанчапа 37/3

	
	Итого
	121
	


Количество АЗС (ТРК) удовлетворяет потребностям городского транспорта в заправках. На одну колонку приходится 192 автомобиля, что в 6,3 раза меньше рекомендуемой СНиП 2.07.01.-89* загрузки одной ТРК (1-ТРК на 1 200 легковых автомобилей).
На планируемый срок количество ТРК в городе должно быть не менее 42 ед., т. е. необходимости в строительстве новых АЗС на территории города нет.

Станции технического обслуживания (СТО)

В настоящее время на территории г. Кызыла существует 10 СТО. Ориентировочное количество постов на станциях технического обслуживания определено исходя из условия 1 пост на 200 легковых машин (СНиП 2.07.01-89). Таким образом, на планируемый срок потребуется не менее 250 постов на станциях технического обслуживания города (в настоящее время 36 постов). 
Размещение АЗС и СТО по территории города показано на «Схеме развития транспортной инфраструктуры».

9. Инженерная защита и подготовка территории
9.1. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Из отрицательных физико-геологических факторов в пределах планируемой территории города широкое развитие имеют: затопление паводками редкой повторяемости, переработка берегов р. Енисей, подтопление грунтовыми водами, оврагообразование, распространение оползневых явлений, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки.

Территория характеризуется большой степенью опасности развития экзогенных геологических процессов. Весьма сложные инженерно-геологические, гидрометеорологические и сейсмические условия требуют проведения повсеместной комплексной инженерной защиты территории от опасных природных процессов.

Проектные решения

Перечисленные выше отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния благоустройства территории показал, что для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке в составе:

-
организация и очистка поверхностного стока;

-
защита от затопления паводками редкой повторяемости;

-
защита от подтопления (понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей);

-
регулирование русла ручья Тонмас-Суг; 

-
берегоукрепление;

-
благоустройство овражных территорий;
-
освоение сейсмоопасных территорий.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объёме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных условий представлено на «Схеме инженерной защиты территории от опасных природно-техногенных процессов».

9.1.1. Защита от затопления

Водный режим реки Енисей характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. В период половодья проходит около 60% общего годового объема стока, что способствует затоплению значительных прибрежных территорий.

Практически ежегодно город подвергается затоплению паводковыми водами р. Енисей. 

Затопление паводком 1% обеспеченности, которому подвергается планируемая территория, в том числе занятая жилой застройкой, является особенно опасным из перечисленных природных процессов.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории населённых пунктов должны быть защищены от затопления паводком 1% обеспеченности.

Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории или при помощи строительства глухого бетонного парапета. 

Защита от затопления новых незастроенных территорий возможна при помощи подсыпки грунта до незатапливаемых паводком 1% обеспеченности отметок с учётом гарантированного запаса. 

Для защиты от затопления было осуществлено строительство дамб обвалования на участках:

-
участок №1 «Орбита», левобережная защитная дамба начинается в створе ул. 26 Бакинских комиссаров и заканчивается на крутой выпуклой излучине берега р. М. Енисей, протяжённостью 0,9 км;

-
участок №1 «Центральный», левобережная защитная дамба начинается на крутой выпуклой излучине берега р. М. Енисей в районе станции Юннатов, заканчивается в районе коммунального моста через Енисей, протяжённостью 4,6 км;

-
участок №2 «Кожзавод», левобережная защитная дамба от коммунального моста до ул. Семирацкого (не доходя 140 м до руч. Тонмас-Суг), протяжённостью 2,2 км;

-
участок №3 «Звероферма», правобережная дамба в районе зверофермы, протяжённостью 7,0 км.

Общая протяжённость построенной левобережной дамбы обвалования составляет 7,7 км.

Дамбы выполнены 15-20 лет назад из местного грунта, часто хозяйственным способом. Существующие защитные дамбы находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют свои защитные функции. Сооружения не имеют единого фронта защиты. Крепление напорного откоса, как правило, отсутствует. Дамбы не имеют полного профиля, проезд по ним затруднён, иногда невозможен. Высота дамб, как правило, не обеспечивает защиту населённого пункта от расчётных уровней паводка 1% обеспеченности. На водопропускных сооружениях частично разрушены бетонные конструкции, затруднена работа затворов. 

Инженерная защита г. Кызыла от затопления паводками в настоящем проекте выполнена с учётом проекта «Реконструкция защитных сооружений г. Кызыла», выполненного ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации», г. Абакан, в 2007 г.

Для защиты от затопления предусматривается реконструкция существующих участков дамб и строительство новых участков, как на левом, так и на правом берегах реки Енисей. 

Реконструкция защитных мероприятий г. Кызыл включает следующие мероприятия:

-
реконструкцию защитных дамб;

-
реконструкцию и строительство водопропускных сооружений;

-
строительство насосных станций;

-
строительство придамбового дренажа.

Строительство защитных сооружений предусматривается осуществить в составе:

-
левобережного участка дамбы от существующего участка дамбы вверх по течению реки вплоть до восточной границы города протяжённостью 3,4 км;

-
левобережного участка дамбы от существующего участка дамбы вниз по течению реки вплоть до западной границы застройки, протяжённостью 12,0 км;

-
правобережного участка защитной дамбы предусматривается в районе проектируемого моста через Верхний Енисей вниз по течению реки Енисей от проектируемого моста до проектируемого стадиона и вверх по течению реки Верхний Енисей до границы застройки, протяжённостью 6,0 км.  

Суммарная протяжённость проектируемых участков левобережной дамбы составляет 15,4 км, протяжённость проектируемых участков правобережной дамбы – 6,0 км.

Верх дамбы или подсыпки поднимается до незатапливаемых паводками  1% обеспеченности отметок, с учетом гарантированного запаса. В соответствии со СНиП 2.07. 01-89* отметка гребня дамбы и подсыпки предусматривается на 0.5 м выше расчетного горизонта высоких вод 1% обеспеченности. 

Строительство и реконструкция дамбы обвалования предусматривается с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа и коллектора для сбора и отвода поверхностного стока. Напорный откос закрепляется железобетонными плитами или камнем на гравийно-песчаном основании. На защищаемой территории необходимо выполнить вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод. 

На период пока не будет осуществлено строительство защитных сооружений при возникновении опасности затопления паводками защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. 

Кроме того, необходимо отметить, что на затапливаемых территориях не должно осуществляться освоения под градостроительную функцию без проведения предварительной инженерной подготовки затапливаемых участков. 

9.1.2. Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами основного горизонта или грунтовыми водами типа «верховодки» подвергаются значительные территории города. Подтопление связано с природными (выклинивание грунтовых вод) и техногенными факторами. Ведущую роль имеют неорганизованный сток поверхностных вод, как на застроенной территории, так и на прилегающей территории, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт и утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений. Немаловажную роль в поддержании высокого уровня грунтовых вод играет плохое санитарное состояние ручья Тонмас-Суг в связи с тем, что в русло ручья происходит выклинивание грунтовых вод с южной части территории города. 
Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории города не проводились. В целях борьбы с подтоплением территории грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение ручья Тонмас-Суг, являющегося для всей территории естественной дреной, по которой осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

Кроме того, проектом предлагается защита от подтопления путем строительства локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий и открытых дрен с целью отвода дренажных вод в близлежащие водотоки и водоёмы. 

Для более надёжного перехвата выклинивающегося грунтового потока и отвода его при помощи проектируемой насосной станции в р. Енисей предусматривается строительство ливнедренажного коллектора, проходящего вдоль русла ручья с нагорной стороны. 

Освоению территорий с высоким уровнем грунтовых вод должно предшествовать проведение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

9.1.3. Регулирование русла руч. Тонмас-Суг

Ручей Тонмас-Суг начинается в районе п. Каа-Хем. Протекает в западном направлении в южной части г. Кызыла и впадает в р. Енисей. Длина ручья 15 км. Прибрежная часть ручья заболочена. В питании ручья Тонмас-Суг значительную часть занимает грунтовая составляющая, и только в период весеннего снеготаяния и при выпадении интенсивных дождевых осадков добавляется поверхностная составляющая стока.

Санитарное состояние ручья Тонмас-Суг не удовлетворительное, русло заилено и замусорено. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском грунтовых и паводковых вод. 

Проектом намечается расчистка русла от водной растительности, ила, камней; уширение и углубление с целью увеличения пропускной способности; спрямление русла на отдельных участках и выполнение противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов. 

Общая протяжённость регулирования русла ручья составляет 8,0 км.

В устье руч. Тонмас-Суг в районе пересечения его защитной дамбой предлагается осуществить строительство насосной станции. Назначение насосной станции – перекачка поверхностного и грунтового стока с защищённой территории вовремя прохождения паводка в р. Енисей, когда уровень воды в руч. Тонмас-Суг находится ниже уровня воды в р. Енисей. В меженный период вода из ручья сбрасывается самотёком через водопропускную трубу, которую необходимо заложить при строительстве дамбы обвалования.

Работы по расчистке, углублению русла ручья повысят его дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

В целях исключения задержки воды в руч. Тонмас-Суг при пересечении русла дорогами необходимо осуществить строительство мостовых переходов.

9.1.4. Организация поверхностного стока

На территории посёлка в настоящее время сеть дождевой канализации отсутствует. 

В настоящей работе  определено плановое положение ливнесточных коллекторов, местоположение очистных сооружений.

Поверхностные стоки, формирующиеся на территориях существующей и проектируемой жилой и промышленной застройки, намечается отводить сетями открытых или закрытых водостоков и сбрасывать в р. Енисей после очистки.

Для защиты посёлка от затопления поверхностным стоком с прилегающей нагорной территории вдоль верхних границ застройки или вдоль автомобильных дорог, располагающихся на склонах, предусматривается устройство нагорных каналов, перехватывающих склоновый сток, поступающий с вышележащих территорий. Этот сток может сбрасываться в водотоки напрямую, без очистки.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных положений:

-
сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий проектируемыми ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток;

-
использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой и хозяйственно-бытовой с самостоятельными очистными сооружениями;

-
использование, в основном, централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

-
для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки, на территории парков, вдоль дорог допускается открытая система ливневой канализации в виде лотков и канав;

-
для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки;

-
промышленные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Для «сглаживания» пиков дождевых паводков перед очистным сооружением возможно устройство аккумулирующей ёмкости, вода из которой при помощи насосной станции подаётся на очистное сооружение. Перед аккумулирующей ёмкостью предусмотрено строительство распределительной камеры, из которой наиболее чистые пиковые расходы поверхностных вод сбрасываются в водоём, минуя очистное сооружение.

Выполнение мероприятий по организации поверхностного стока кроме защиты от затопления ливневыми и талыми водами и защите от эрозионных процессов, будет способствовать понижению уровня грунтовых вод, очищению воды в водотоках, т. е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

9.1.5. Защита от речной эрозии 

Эрозионные процессы широко развиты на рассматриваемой территории, проявляются очень часто и наносят значительный ущерб объектам экономики и особенно линейным сооружениям. К эрозионным процессам относятся плоскостной смыв, овражная эрозия, боковая и донная эрозия рек.

Наиболее существенное негативное воздействие на объекты экономики оказывает боковая речная эрозия, проявляющаяся подмывом и переработкой берегов. 

Крепление эрозионных берегов предусматривается только на участках расположения населенного пункта  на берегу, в том случае, если этот процесс угрожает жизнедеятельности населенного пункта.  

Для укрепления берегового склона проектом предлагается откосное крепление камнем или железобетонными плитами, уложенными на обратный фильтр. Во избежание сползания плит с откоса вдоль подошвы откоса укладывается бетонный упор. В связи с тем, что упор одновременно выполняет защитную роль против размыва грунта у подошвы откоса во время прохождения паводков, упор заглубляется в грунт. 

Общая протяжённость берегоукрепительных сооружений р. Енисей и В. Енисей составляет 5 км. 

9.1.6. Благоустройство овражных территорий

Склоны некоторых оврагов из-за высоких скоростей течения воды после интенсивных дождей или таяния снега размываются. Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврага, устройство запруд или полузапруд, быстротоков, перепадов по тальвегу. Нарушенные участки склонов предлагается уположить и озеленить.

9.1.7. Террасирование склонов

При  размещении проектируемой застройки на территориях с уклонами поверхности более 10% предполагается строить на террасах, выполненных, как правило, в полу-насыпи и полу-выемке. Сопряжение террас между собой может осуществляться откосами или подпорными стенками.

На участках, где рельеф нарушен или будет нарушен в результате хозяйственной деятельности (срезки или насыпи грунта при строительстве железной и автомобильных дорог и террас под застройку), предусматривается провести мероприятия по организации поверхностного стока, устройству удерживающих сооружений, закреплению грунтов, уполаживанию, озеленению и др.

9.1.8. Рекомендации по строительству в сейсмических зонах

Площадки строительства расположены в зоне, характеризующейся высокой сейсмической опасностью. Сейсмичность рассматриваемой территории по действующим картам сейсмического районирования ОСР-97, согласно СНиП II-7-81*, характеризуется исходной бальностью 8-9 баллов для объектов массового строительства и объектов повышенного уровня и особенно ответственных объектов соответственно. 

Выбор типа фундамента и конструктивного решения подземной части здания, привязку проекта к местным условиям, определение основных параметров фундаментной конструкции, предварительную оценку осадок и их неравномерности, общей устойчивости основания и т. п. следует выполнять с использованием инженерных методик, изложенных в СНиП 2.02.01-83* и СНиП 2.02.03-85. 

При проектировании и строительстве зданий и сооружений в столь сложных природных условиях рекомендуется применять свайные фундаменты.

Сейсмостойкость зданий может усиливаться конструктивными решениями. Для усиления сейсмостойкости зданий рекомендуется применение инновационных технологий.

9.1.9. Благоустройство пляжей

Проектом намечается проведение работ по благоустройству существующих и созданию новых благоустроенных пляжей на берегу р. Енисей, на базе естественных прибрежных полос, образованных из галечного грунта.

В состав мероприятий по благоустройству входит расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега с уклонами 0,05-0,12 до глубины воды 1,5 м, отсыпка там, где это необходимо, галечного пляжа толщиной 0,3-0,5 м. Подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину около 3 м.

Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов. Дно должно быть расчищено от коряг, острых камней, тины, зарослей водных растений. 
Таблица 9.1
Таблица объемов работ

	
	Наименование видов работ
	Ед. изме-рения
	Объёмы работ

	
	
	
	Сущ.е поло-жение
	Проект-ный срок
	В том числе:

первая очередь

	1
	Ливневая канализация самотечная
	км
	-
	28,0
	10,0

	2
	Ливневая канализация напорно-самотечная
	км
	-
	3,5
	1,6

	3
	Ливневая канализация вдоль магистральных и обходных дорог
	км
	-
	56,0
	7,0

	4
	Ливнедренажный коллектор
	км
	-
	5,0
	3,2

	5
	Распределительные колодцы 
	шт
	-
	5
	2

	6
	Насосные станции
	шт.
	-
	3
	1

	7
	Регулирование русла Тонмас-Суг
	км
	-
	8,0
	5,0

	8
	Строительство мостовых переездов через руч. Тонмас-Суг
	шт
	-
	5
	3

	9
	Строительство водовыпуска из руч. Тонмас-Суг через дамбу
	шт
	-
	1
	1

	10
	Берегоукрепление р. Енисей и В. Енисей
	км
	-
	5,0
	-

	11
	Строительство дамбы обвалования, в т. ч.:

Левобережный участок

Правобережный участок
	км

км
	7,7

7,0
	15,4

6,0
	8,4

-

	12 
	Реконструкция дамбы обвалования, в т. ч.:

Левобережный участок 

Правобережный участок
	км

км
	-

-
	7,7

7,0
	7,7

-

	13
	Придамбовый дренаж
	км
	-
	28,0
	16,0

	14
	Очистное сооружение ливневой канализации
	шт
	-
	4
	1


10. Озеленение

10.1. Существующее положение
По данным, предоставленным городской администрацией, в настоящее время зеленые насаждения общего пользования города занимают площадь 84,4 га, что составляет 7,7 кв. м на одного жителя и представлены ГУ «Национальный парк культуры и отдыха РТ» (парк культуры и отдыха им. Гастелло) и скверами. 

Основным зеленым устройством является Государственное учреждение «Национальный парк культуры и отдыха РТ», который является гордостью города. Парк расположен в живописном месте на слиянии рек Каа-Хем и Бий Хем. Основная задача парка – сохранение лесного массива в первозданном виде, для чего проводятся работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников, обработка лесного массива от вредителей и болезней, очистка от мусора. Также в парке проводятся работы по благоустройству, посадке деревьев и кустарников и устройству цветников.

Парк является памятником природы и осуществляет досуговую деятельность: механические аттракционы, игровые залы, тир. На территории парка проводятся соревнования, организуются концерты.

Территории скверов, в основном, благоустроены и озеленены. Проведено озеленение 31 улицы, общей площадью 0,9 га, на которых высажено 43 4763 дерева. На центральных улицах разбиты 23 цветочные клумбы, общей площадью 0,37 га. 

Плоскостные спортивные устройства города занимают 18 га, включая ипподром (16 га). Обеспеченность спортивными устройствами на 1 жителя составляет 1,6 м2. 

В пределах городской черты расположены леса государственного учреждения «Кызылское лесничество» Агентства лесного хозяйства Республики Тыва. Общая площадь лесного фонда лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 291 502 га. Площадь федеральных городских лесов составляет 641 га. Последнее лесоустройство было проведено в 1987-1988 гг. Всесоюзным объединением «Леспроект» Центральным лесоустроительным предприятием, первой лесоустроительной экспедицией. Леса расположены в основном вдоль р. Енисей и по островкам, являясь санитарно-защитной зоной реки, выполняя также функции оздоровительной зоны города. Преобладающими породами являются насаждения лиственницы сибирской (61,6%), кедра (34,3% от покрытых лесом земель). В лесничестве преобладают хвойные насаждения – 96,7%, мягколиственные насаждения занимают 1,8% от покрытых лесом земель. Средний возраст насаждений составляет 137 лет. Лесистость района составляет 71,7%.

Зеленые зоны города расположены по берегу р. Енисей, площадью 29 га. В районе «Серебрянки» расположены зоны отдыха и детские лагеря на площади 35 га.

В таблице ниже приводится перечень существующих зеленых насаждений общего пользования.

Таблица 10.1
Перечень существующих зеленых насаждений общего пользования
	
	Наименование существующих зеленых насаждений общего пользования
	Площадь, га

	1.
	Парк культуры и отдыха им. Гастелло
	71,0

	2.
	Сквер «Красных партизан» по ул. Красных партизан (32) 
	1,0

	3.
	Сквер «Центр Азии» по ул. Красных партизан (14)
	1,15

	4.
	Сквер «Павшим воинам» по ул. Ленина (2)
	0,99

	5.
	Сквер «Предмостный» по ул. им. Кочетова (перед мостом)
	4,47

	6.
	Сквер «Салчака Тока» по ул. Тувинских Добровольцев 
	0,98

	7.
	Сквер «Малый» у гостиницы «Кызыл» по ул. Тувинских Добровольцев
	0,68

	8.
	Сквер «Репрессированным» по ул. Щетинкина-Кравченко
	0,1

	9.
	Сквер по ул. Титова (район пятиэтажек)
	0,85

	10. 
	Сквер «Красных партизан» по ул. Красных партизан (41)
	0,7

	11.
	Сквер «Ленина» по ул. Ленина (32)
	1,2

	12.
	Сквер «Арата» по ул. Ленина (32)
	1,2

	13.
	Сквер «Аллея Аэропорта» 
	0,07

	14.
	Сквер «Аллея Абаканская» 
	0,005

	
	Итого
	84,4


Перечисленные озелененные территории общего пользования находятся преимущественно в центральной части города, в удовлетворительном состоянии. На территориях старой индивидуальной застройки озелененные территории общего пользования практически отсутствуют.

В дополнение к озелененным территориям общего пользования имеются озелененные территории ограниченного пользования: озелененные участки в индивидуальной застройке, озелененные внутриквартальные территории, зеленые насаждения на участках различных учреждений.
10.2. Проектное решение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования городского микроклимата и основным местом кратковременного отдыха горожан.

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением города Кызыла, с учетом существующих озелененных территорий 

Генеральным планом предусматривается создание единой системы зеленых насаждений, равномерно распределенных по территории города и удобно связывающих селитебную территорию с общественным центром и местами кратковременного отдыха населения.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений. 

Все существующие городские зеленые насаждения общего пользования  сохраняются, дополнительно благоустраиваются с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев. При размещении крупных массивов застройки учитывалась возможность сохранения ценных природных ландшафтов.  

Планировочное ядро всей системы озеленения города составят зеленые насаждения общего пользования – парки, городские сады, скверы и бульвары. 

Самым крупным объектом общего пользования остается ГУ «Национальный парк культуры и отдыха РТ» (парк культуры и отдыха им. Гастелло). На территории парка необходимо провести дополнительное благоустройство и частично реконструировать насаждения.

Значительная часть проектируемых зеленых устройств будут созданы на базе существующих лесных насаждений в пойме реки Енисей. 

На правом и левом берегу р. Енисей намечается создание городского парка площадью 32,0 га.

Генпланом предлагается благоустройство и зеленое оформление правого и левого берегов реки Верхний Енисей, на площади 20,0 га. В зависимости от архитектурно-планировочного решения прилегающей застройки, зеленые насаждения организуются по типу скверов и прогулочных бульваров.

В пойме ручья Тонмас-Суг создается парковая зона, площадью 20,0 га. Территории, прилегающие к ручью в пределах застройки, благоустраиваются и озеленяются по типу прогулочных бульваров. Здесь же предусматривается общегородской спортивный парк со стадионом и различными спортивными площадками, площадью 60,0 га. 

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Скверы и бульвары – это наиболее многочисленные зелёные устройства, применяемые в озеленении городских территорий. Они размещаются в общегородском центре, около общественных зданий, в центрах жилых районов и у отдельно стоящих зданий. По основным пешеходным направлениям предусматривается строительство бульваров и развитой системы широких зеленых защитных полос и бульваров вдоль всех основных улиц и магистралей. Эти насаждения помимо декоративного оформления улиц, дифференцируют транспортное и пешеходное движение, обеспечат защиту зданий от пыли, шума солнечного перегрева, уменьшат проникновение транспортных шумов, а также затенят пешеходные полосы вдоль всех основных направлений пешеходных потоков. 

Проектная структура зеленых насаждений каждого планировочного района города помимо крупного паркового массива общегородского значения включает также развитую сеть районных садов, скверов и бульваров размещаемых в составе застройки с учетом обеспечения радиусов пешеходной доступности. 

Районные зелёные устройства общего пользования предпочтительно решать в ландшафтном исполнении с живописными дорожками, видовыми точками, небольшими массивами и группами деревьев и кустарников. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования (вместе с существующими зелёными устройствами) к концу проектного срока составит 260,0 га, что обеспечит норму 16,0 кв.м. на одного жителя. 

Площадь плоскостных спортустройств к концу проектного срока должна составить 90,0 га, что обеспечит норму 5,6 м2 на 1 жителя города.

Городской спортивный парк запроектирован в пойме ручья Тонмас-Суг, на площади 60,0 га. В парке размещается городской спортивный центр, различные спортивные сооружения, а также сооружения для отдыха посетителей. Насаждения в спортивном парке должны занимать не менее 50% общей площади парка.

Спортивные устройства проектируются в парковых зонах, кроме этого предусматривается строительство спортивных комплексов, размещаемых на самостоятельных участках или на смежных с районными парками территориях. Предусматривается строительство спортивных сооружений в районах новой застройки. Существующие спортивные устройства сохраняются. Плоскостные спортивные устройства запроектированы в каждом планировочном районе. Общая площадь зеленых устройств к концу проектного составит 348,7 га.

Кроме перечисленных спортивных устройств, жители города смогут пользоваться спортивными площадками на территориях учебных заведений и промышленных предприятий.
На первую очередь строительства предлагается реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования. Проекты благоустройства и озеленения скверов, площадей города разработаны ООО «Сибирский ландшафтный центр».

На первую очередь строительства площадь озелененных территорий общего пользования составит 170,4 (12,2 м2 на 1 человека).
Перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений на проектный срок строительства приводится в таблице
Таблица 10.2
	
	Наименование озелененных территорий
	Площадь озелененных территорий в га.

	
	
	На конец

проектного срока
	в том числе
	На 1 этап

	
	
	
	Существующие и на базе существующих
	Новое строительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зеленые насаждения общего пользования общегородского значения

	1.
	Парк культуры и отдыха им. Гастелло
	71,0
	71,0
	-
	71,0

	2.
	Существующие скверы
	13,4
	13,4
	-
	13,4

	3.
	Парк культуры и отдыха на правом берегу Енисея
	32,0
	-
	32,0
	15,0

	4.
	Парковая зона в пойме ручья Тонмас-Суг
	20,0
	-
	20,0
	10,0

	5.
	Парковая зона правого и левого берегов р. Енисей
	24,0
	-
	24,0
	10,0

	
	                                          Итого:       
	160,4
	84,4
	76,0
	119,4

	Правый берег р. Енисей

	Планировочный район «Северный» 

	1.
	Скверы
	11,0
	-
	11,0
	7,0

	2.
	Бульвары
	10,5
	-
	10,5
	5,0

	
	                                            Итого
	21,5
	-
	21,5
	12,0

	Левый берег р. Енисей

	Планировочный район «Центральный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Продолжение таблицы10.2
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Скверы
	25.2
	-
	25,2
	15,0

	2.
	Бульвары
	3,4
	-
	3,4
	2,0

	
	                                            Итого
	28,6
	-
	28,6
	17,0

	Планировочный район «Юго-Западный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Парки
	12,0
	-
	12,0
	6,0

	2.
	Скверы
	10,5
	-
	10,5
	5,0

	3.
	Бульвары
	11,0
	-
	11,0
	5,0

	
	                                            Итого
	33,5
	-
	33,5
	16,0

	Планировочный район «Юго-Восточный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	2,5
	-
	2,5
	1,0

	2.
	Бульвары
	2,0
	-
	2,0
	1,0

	
	                                            Итого
	4,5
	-
	4,5
	2,0

	Планировочный район «Восточный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	2,7
	-
	2,7
	1,0

	
	                                            Итого
	2,7
	-
	2,7
	1,0

	Планировочный район «Западный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	3,8
	-
	3,8
	1,5

	2.
	Бульвары
	3,7
	-
	3,7
	1,5

	
	                                            Итого
	7,5
	-
	7,5
	3,0

	
	Всего по городу зеленых насаждений общего пользования
	258,7
	84,4
	174,3
	170,4

	Лесопарки
	80,0
	
	80,0
	50,0


Помимо зелёных насаждений общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. 

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования. 

Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий. В разделе «Охрана окружающей среды» даны предложения по организации защитных насаждений.
Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям. 

Все транспортные магистрали общегородского и районного значения изолируются от жилой и общественной зоны широкими полосами защитных насаждений, создающими зелёные заслоны со стороны проезжей части магистралей, которые защитят застройку от вредных выхлопных газов, пыли и шума.

Вдоль всех основных жилых улиц и проездов также предусматривается создание полосы защитных посадок, обеспечивающих затенение улиц, защиту застройки от пыли и шума, а также создающих декоративное оформление зданий.

При создании защитных насаждений должны применяться наиболее дымо-газоустойчивые породы деревьев и кустарников, необходимо увеличивать долю участия хвойных пород. 

На базе существующих лесных массивов создаются лесопарки в пойменной части р. Енисей и на островах, общей площадью 80,0 га. Для создания лесопарков на каменистых грунтах требуется 100% замена естественного грунта растительной землей.

Для осуществления намеченного проектом объёма зелёного строительства в пределах городской застройки и на прилегающих территориях, проектом намечается создание соответствующей по мощности производственной базы озеленения города.

На проектный срок площадь городского питомника, предусматриваемого в Северном планировочном районе города и должна составить 85,0 га, из них площадь цветочно-оранжерейного хозяйства составит 6,0 га. Основную часть городского питомника рекомендуется использовать для выращивания крупномерного посадочного материала, ценных видов деревьев и кустарников, и подготовки стандартных саженцев широкого ассортимента.

В связи со сложными почвенными условиями, размещение питомника может быть сделано только после проведения почвенного обследования.
 

Во вновь создаваемых парках и скверах, а также при реконструкции существующих насаждений следует вводить следующие деревья и кустарники: кедр сибирский, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза, ильм, карагана древовидная, уссурийская, карликовая, дерен белый, жимолость.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

-
использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

-
замена естественного грунта растительной землей;

-
полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

-
осуществление регулярного ухода.

11. Инженерная инфраструктура
11.1 Водоснабжение

11.1.1. Источники водоснабжения

Более подробно этот раздел изложен в главе «Природные условия». В настоящем разделе приводятся только сведения, касающиеся хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения города могут рассматриваться поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды

Река Енисей, протекающая в черте города, представляет собой типичный горный водоток и является основной водной артерией в безлесной открытой долине. По ширине река достигает несколько километров, частично разбиваясь на рукава, образуя множество мелких проток. Уклон русла однообразен, скорость течения 2,0-2,5 м/сек. Эксплуатационные запасы достаточно велики. Химический состав преимущественно гидрокарбонатный, магниево-кальцевый с минерализацией 0,1-0,2 г/л. По своим качествам вода реки Енисей может использоваться в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Сложный уровенный режим реки: частые подъемы и спады уровней воды; тяжелые ледоходы; шуга и донный лед потребует строительства сложных дорогостоящих водозаборных сооружений и ставит под угрозу надежность водоснабжения города. Исходя из этого, строительство открытого водозабора является нецелесообразным. 

Подземные воды

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кызыл разведаны, и могут быть использованы в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения подземные воды Верхне-Енисейского месторождения.
В 1981 г. Тувинской геологоразведочной экспедицией была проведена детальная разведка подземных вод на территории городского водозабора. Общие запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ №8872 от 18.11.1981 г, и составляют 75,0 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: А – 64,2 тыс. м3/сут; С – 10,8 тыс. м3/сут. 

Водоносный горизонт в районе городского водозабора приурочен к аллювиальным отложениям низкой и высокой пойм, первой и второй надпойменной террас. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 1,0-14,0 м; подошвы – 5,0-30,0 м. Минимальные уровни отмечаются в весеннюю (март-апрель) и осеннюю (ноябрь) межень перед ледоставом, максимальные в июне-августе, в зависимости от уровней в реках М. Енисей и Б. Енисей.

Водовмещающие породы представлены валунно-галечными и гравийно-галечными отложениями с песчаным и супесчаным заполнителем. Глины и суглинки залегают в виде небольших линз в зоне аэрации. Дебит скважин достигает 33,8 л/сек.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. Качество воды высокое, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Данное месторождение принимается в проекте как основной источник водоснабжения г. Кызыла.
В 2005-2007 гг. ОАО «Тувинская ГРЭ» выполняла работы в составе объекта «Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения защищенными источниками водоснабжения города Кызыла». 

По результатам проведенных поисково-оценочных работ выявлено Коктейское месторождение питьевых подземных вод, расположенное на левом берегу р. Малый Енисей, в 13,5 км выше ее устья. Месторождение находится на территории Кызыльского кожууна, в 8,0 км от восточной окраины г. Кызыла.

Содержание всех нормируемых компонентов в воде Коктейского месторождения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
ТКЗ Тыванедра балансовые эксплуатационные запасы питьевых подземных вод Коктейского месторождения по состоянию на 01.01.2008 г. утверждены по категории С1 в количестве 50,0 тыс. м3/сут. Месторождение рекомендовано к опытно-промышленной эксплуатации на запасах категории С1. Данное месторождение принимается в проекте как резервное для города.

В связи с тем, что намечается массовая застройка Правобережной части города, начаты работы по подсчету запасов подземных вод правобережного водозабора. Следует отметить, что процесс этот требует больших финансовых вложений.

11.1.2. Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Кызыла являются подземные воды Верхне-Енисейского месторождения. 

Городской водозабор проектной производительностью 54,0 тыс. м3/сут. расположен в восточной части города, на первой левобережной террасе р. Малый Енисей, в 2,5 км выше его устья. Водозабор существует с 1959 г. 

В настоящее время водозабор имеет производительность 20,0-25,0 тыс. м3/сут. и состоит из 14-и артезианских скважин глубиной 20-25 м, сифонной линии, трех резервуаров чистой воды общим объемом 10000 м3  (1х6000 м3; 2х2000 м3), насосной станции 1-го подъема, 2-х насосных станций 2-го подъема и электролизной станции. 

Для обеззараживания воды применяется гипохлорид натрия. Хлорирование производится только в период весенне-летних паводков с апреля по октябрь.

Качество подаваемой в город питьевой воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода в город подается посредством пяти водоводов: 2d=350 мм, d=400 мм, d=600 мм, d=900 мм. Для подачи воды в «верхнюю» зону города имеется повысительная насосная станция, расположенная в районе старого кладбища.

Городской водозабор находится в ведении ООО «Водопроводно-канализационные системы». По данным предприятия за 2008 г. (форма № 2-тп «водхоз») среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 13,4 тыс. м3/сут, в том числе:

-
на хозяйственно-питьевые нужды – 7,7 тыс. м3/сут;

-
на нужды промышленности – 2,6 тыс. м3/сут;

-
на нужды социальной сферы и полив – 3,1 тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление – 169 л/сут на чел. Процент охвата населения централизованным водоснабжением – 38,6%.

Часть индивидуальной застройки не имеет системы водоснабжения и пользуется уличными водоразборными колонками. 

Ряд предприятий, расположенных на территории города имеют локальные водозаборы, которые подают воду для нужд предприятия и частично для близлежащей застройки. По данным ОАО «Тувабурвод» 131 предприятие (организация) имеют ведомственные скважины хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения правобережного района города г. Кызыла являются подземные воды долины р. Енисей. Водоснабжение осуществляется от локального водозабора проектной производительностью 1,0 тыс. м3/сут. В настоящее время водозабор состоит из 4-х артезианских скважин (в работе 2 скважины), резервуара чистой воды объемом 50 м3 и насосной станции 2-го подъема. Обеззараживание воды производится бактерицидными установками на выходе из насосной станции 2-го подъема.

Качество подаваемой питьевой воды полностью удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода в жилой район подается посредством водовода d=150 мм. Сети уложены из стальных труб диаметром не более 150 мм.

Водозабор находится в ведении ООО «Водопроводно-канализационные системы». По данным предприятия за 2008 г. (форма №2-тп «водхоз») среднесуточный централизованный отпуск воды из водопровода правобережного района составил 73,9 м3/сут, в том числе:

-
на хозяйственно-питьевые нужды – 57,5 м3/сут;

-
на нужды промышленности – 5,5 м3/сут;

-
на нужды социальной сферы и полив – 10,9 м3/сут.

Для развития системы водоснабжения г. Кызыла Сибирским отделением института Гипрокоммунводоканал был разработан многоэтапный проект «Водопровод (расширение и реконструкция, 3-я очередь) г. Кызыла», включающий строительство разводящих сетей и расширение водозабора. Часть работ по проекту выполнена. В 2003 г. сдана в эксплуатацию насосная станция 2-го подъема, имеющая на сегодняшний день большой резерв мощности и пробурено 7 артезианских скважин на острове. 

Характеристика сетей водопровода

Протяженность сетей водопровода, находящихся на балансе ООО «Водопроводно-канализационные системы» – 77,2 км, в том числе:

-
водоводов – 21,2 км;

-
уличной водопроводной сети – 28,9 км;

-
внутриквартальной сети – 27,1 км.

Водопроводные сети уложены на глубине 3,2 м, материал труб – сталь. Основная часть трубопроводов была проложена в 70-80-х годах прошлого века, реконструкция их практически не производилась. На сегодняшний износ водопроводной сети 65%, более 18% трубопроводов требует замены.

В городе наблюдается тенденция роста аварийных ситуаций на трубопроводах, в последние три года за год происходит более 20 аварий.

Проблемы водоснабжения города

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва головной водозабор г. Кызыла обеспечен только первым поясом зоны санитарной охраны. На территории второго пояса располагается индивидуальная не канализованная застройка. 

В 1981 году решением Исполнительного комитета Кызыльского городского совета народных депутатов был утвержден план мероприятий по созданию второго пояса зоны санитарной охраны в соответствии с существующими нормами. До настоящего времени мероприятия по сносу и реконструкции, не канализованной застройки, не проводились.

Еще одной проблемой в обеспечении населения города водой питьевого качества является большой износ сетей водопровода и проблемы с давлением воды на верхних этажах 9-ти этажных зданий. 

Зоны санитарной охраны

В настоящее время городской водозабор имеет организованный 1-ый пояс зоны санитарной охраны. На территории 2-го пояса ЗСО водозаборных сооружений идет самовольная застройка частными домами, без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва. Централизованная канализация в частных домах отсутствует, что обуславливает опасность микробного загрязнения подземных вод.

Для водозабора правобережного района города также организован только1-ый пояс зоны санитарной охраны. 
В настоящем проекте границы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Для планируемого к строительству водозабора правобережной части города и планируемого за расчетный срок водозабора на базе  Коктейского месторождения подземных вод разработка проектов ЗСО должна вестись специализированной организацией.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Охрана окружающей среды» и «Схема зон с особыми условиями использований территорий».

11.1.3. Проектное решение

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы:

-
данные по существующему положению;

-
проект «Корректура генерального плана г. Кызыл» 1991 г, разработанный институтом «Гипрогор» г. Москва;

-
многоэтапный проект «Водопровод (расширение и реконструкция, 3-я очередь) г. Кызыла», разработанный Сибирским отделением института Гипрокоммунводоканал»; 

-
предложения ООО «Водопроводно-канализационные системы».

Согласно СНиП 2.04.02-84* централизованная система водоснабжения города должна охватить всю жилую застройку города, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*; 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (таблица 11.1) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 70 л/сут. на одного жителя, в соответствии с  примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*. 

Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается  её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13% от расчётного объёма (60х340=20,4 м3/сут). Остальное количество воды на полив намечается брать из реки поливомоечными машинами, для чего необходимо организовать подъезд не менее чем на две машины.

Потребность в воде промышленных предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и неучтенные расходы, принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города в соответствии с примечанием 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на обслуживание системы водопровода (собственные нужды) принимаются 12%, согласно п. 6.6 СНиП 2.04.02-84*.

Водопотребление г. Кызыл на первую очередь и планируемый срок приводится в таблице.
Таблица 11.1
Водопотребление на планируемый срок и первый этап развития

	Наименование потребителей
	Норма водопот-ребления

л/сут  (первая очередь/
планируе-мый срок)
	Коэффи-

циент суточ-

ной неравно-мернос-

ти
	Первая очередь
	Планируемый срок

	
	
	
	Населе-

ние тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут
	Население тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Население

	Левый берег р. Енисей

	Центральный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	43,3
	11,0
	44,0
	13,6

	Остальная застройка 
	180/210
	1,1
	13,6
	2,7
	3,6
	0,8

	Итого по району
	56,9
	13,7
	47,6
	14,4

	Юго-Западный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	46,5
	11,8
	45,0
	13,9

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	8,1
	1,6
	8,2
	1,9

	Итого по району
	
	54,6
	13,4
	53,2
	15,8

	Юго-Восточный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением
	230/280
	1,1
	1,0
	0,3
	0,7
	0,2

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	5,6
	1,1
	6,8
	1,6

	Итого по району
	6,6
	1,4
	7,5
	1,8


Продолжение таблицы 11.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восточный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централиз. горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	2,8
	0,7
	2,0
	0,6

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	4,1
	0,8
	2,5
	0,6

	Итого по району
	6,9
	1,5
	4,5
	1,2

	Западный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 
	180/210
	1,1
	4,0
	0,8
	11,8
	2,7

	Итого по левому берегу р. Енисей
	125,0
	30,8
	124,6
	35,9

	Местная промышленность и неучтенные расходы

	20%
	6,2
	-
	7,2

	Полив улиц и зеленых насаждений (13%)
	70
	-
	125,0
	1,1
	124,6
	1,1

	Всего
	125,0
	38,1
	124,6
	44,2

	Расходы воды на обслуживание системы водопровода

	12%
	4,6
	-
	5,3

	Всего по левому берегу р. Енисей
	125,0
	42,7
	124,6
	49,5

	Правый берег р. Енисей

	Северный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централиз. горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	11,2
	2,8
	31,3
	9,6

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	3,8
	0,8
	4,1
	0,9

	Итого по правому берегу р. Енисей
	15,0
	3,6
	35,4
	10,5

	Местная промышленность и неучтенные расходы

	20%
	-
	0,7
	-
	2,1

	Полив улиц и зеленых насаждений (13%)
	70
	-
	15,0
	0,1
	35,4
	0,3

	Итого
	
	4,4
	35,4
	12,9

	Расходы воды на обслуживание системы водопровода

	12%
	0,5
	-
	1,5

	Всего по правому берегу р. Енисей
	15,0
	4,9
	35,4
	14,4

	Всего в границах планируемой территории
	140,0
	47,6
	160,0
	63,9


Расход воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25 СНиП). 

Левобережная часть города

На первую очередь строительства и планируемый срок принимается два одновременных пожара в жилой застройке с расходом воды на наружное пожаротушение 40 л/сек на один пожар, и один пожар с расходом воды 40 л/сек в промышленной зоне. Потребный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/сек каждая.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды на городском водозаборе и составит (125 х 3600 х 3)( 1000 ( 1350 м3,

Правобережная часть города (северный планировочный район)

На первую очередь строительства принимается два одновременных пожара в жилой застройке с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек на один пожар. 
На планируемый срок принимается два одновременных пожара в жилой застройке с расходом воды на наружное пожаротушение 25 л/сек на один пожар. 
Потребный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/сек каждая.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды будет храниться в проектируемых резервуарах чистой воды и составит: на первую очередь (35 х 3600 х 3)( 1000 ( 378 м3, на планируемый срок (55 х 3600 х 3)( 1000 ( 594 м3. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).
Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения

Водопотребление г. Кызыла на первую очередь строительства составит 47,6 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 63,9 тыс. м3/сут.

Значительное увеличение проектных показателей водопотребления по отношению к существующим, связано с учетом в расчетах временного населения. Если принимать в расчет только постоянное население г. Кызыл, водопотребление может быть уменьшено примерно на 15%. 

Водоснабжение города предусматривается от подземных водозаборов, расположенных в левобережной и правобережной частях города. 

Водоснабжение левобережной части города 
Водопотребление левобережной части города на первую очередь строительства составит 42,7 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 49,5 тыс. м3/сут.

В качестве источника водоснабжения принимается существующий головной водозабор г. Кызыла проектной производительностью 54,0 тыс. м3/сут. Водозабор подлежит реконструкции.
Принципиальная схема водоснабжения сохраняется на перспективу.

Водоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться путем подключения к городским сетям. 

Для развития водоснабжения левобережной части города предлагается:

1.
Провести обследование (мониторинг) сетей и сооружений городского водопровода, в том числе водозабора.

2.
Включить в систему водоснабжения города водозабор «Остров».

3.
Организовать зону санитарной охраны городского водозабора в соответствии с СанПиН, для чего потребуется снос и реконструкция индивидуальной застройки в центре города, попадающей во второй пояс ЗСО водозабора.

4.
Вести новое строительство сетей и сооружений водопровода, в том числе на первую очередь:

-
внутриквартальные повысительные насосные станции в микрорайонах «Спутник» и «Южный»; 

-
водопроводные сети по улицам: Магистральная-Каа-Хем-Курседи (в соответствии с проектом «Водопровод (расширение и реконструкция, 3-я очередь) г. Кызыла»), Комсомольская, Колхозная-Пригородная, второе кольцо в мкр. Спутник, ул. Московская-трасса М 54.

5.
Вести строительство водопроводных сетей на площадках нового жилищного строительства.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов. 

Для повышения надежности подачи воды и сохранения ее количества и качества в процессе транспортировки  в город необходимо:

· вести строительство водоводов и уличной водопроводной сети из современных материалов с использованием приоритетных методов ремонта и восстановления сетей. 
· вести замену изношенных и обновление устаревших водопроводных сетей с увеличением диаметра и использованием современных материалов (полиэтилен). 

В первую очередь требуют реконструкции водовод d=400 мм от водозабора до ул. Магистральная и водопроводные сети, проложенные по улицам: Рабочая, Кочетова, Ленина, Титова, Красноармейская, Гагарина, Пролетарская.

Настоящим проектом предлагается перевод садоводческих обществ, расположенных в западном планировочном районе, в индивидуальную частную застройку, что предусматривает обеспечение этого района инженерной инфраструктурой. Проектом предусматривается подключение жилой застройки к городской системе водоснабжения, что потребует строительства новых водопроводных сетей. Как вариант, ввиду отдаленности западного планировочного района, можно предложить строительство для него локального водозаборного узла, что в первую очередь потребует проведения гидрогеологических изысканий на данной территории.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных предприятий города планируется от системы хозяйственно-питьевого водопровода города и от собственных локальных водозаборов, для которых в обязательном порядке должны быть организованы зоны санитарной охраны. 
Водоснабжение правобережной части города (северный планировочный район)

Водопотребление правобережной части города (северный планировочный район) на первую очередь строительства составит – 4,9 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 14,4 тыс. м3/сут.

Ввиду развития массового жилищного строительства на правобережных территориях, и нецелесообразностью подключения новой застройки к городской системе водоснабжения, проектом предлагается строительство нового подземного водозабора проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут (5,0 тыс. м3/сут на первую очередь). 

Ориентировочное местоположение водозабора выбрано на правом берегу р. Енисей выше по течению нового жилого района.

Предварительный состав сооружений на водозаборе: артезианские скважины, оборудованные погружными насосами, насосная станция 2-го подъема, резервуары чистой воды ориентировочным объемом 4000 м3 (из расчета хранения 25% запаса воды) и станция водоподготовки.

Точное местоположение водозабора, его производительность и состав сооружений могут быть определены только после детальной разведки подземных вод на правобережных территориях, и утверждения их эксплуатационных запасов в установленном порядке.

Существующий водозабор правого берега остается в системе водоснабжения правобережного района только на первую очередь. После строительства нового водозабора вся жилая застройка будет переключена на новый источник водоснабжения. Существующие скважины предлагается перевести в резерв или использовать на производственные цели, например для водоснабжения проектируемой котельной. Использование скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения невозможно, так как они попадают в санитарно-защитную зону расширяемых очистных сооружений правого берега.

На градостроительный прогноз предусматривается вынос инфекционной и психиатрической больниц на правый берег. В случае реализации данного предложения появится необходимость в строительстве локального водозабора для этих объектов.

В соответствии с ГОСТ Р 226.01.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие положения» системы хозяйственно-питьевого водоснабжения средних и крупных городов должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населения должны быть привлечены все ресурсы пресных подземных вод.
Настоящим проектом предлагается в качестве резервного источника водоснабжения рассматривать Коктейское месторождение подземных вод, расположенное на территории Кызылского кожууна. Развитие водозабора на данном месторождении позволит обеспечить резервное водоснабжение г. Кызыла и централизованное водоснабжение пос. Каа-Хем.

Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения города показаны на схеме «Схема планируемого развития водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки».

11.2. Водоотведение

11.2.1. Существующее положение

В настоящее время в г. Кызыле эксплуатируется централизованная система водоотведения, которая по функциональной принадлежности является неполной раздельной и принимает хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды.

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечно-напорной. Бытовые сточные воды от левобережной части города по самотечным коллекторам собираются в отдельные бассейны канализования (3 шт.) в зависимости от рельефа. На сети действует пять КНС, которые перекачивают стоки в магистральный железобетонный коллектор d=1200÷1400 мм, по которому они подаются на очистные сооружения города.

ОС были введены в эксплуатацию в 1987 г. На очистных сооружениях осуществляется механическая и биологическая очистка. Проектная производительность ОС – 16,0 тыс. м3/сут, фактически на ОС поступает до 20,0 тыс. м3/сут. 

После очистки недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются по рассеивающему русловому выпуску d=300 мм в р. Енисей. Согласно акта проверки Управления Роспотребнадзора от 13.08.2008 г. сброс сточных вод оказывает незначительное влияние на загрязнение р. Енисей.

Обработка осадка (140,0 м3/год) производится на иловых площадках, чистка которых осуществляется два раза в год.
По данным ООО «Водопроводно-канализационные системы» за 2008 год среднесуточный пропуск сточных вод системой канализации города составил 18,57 тыс. м3/сут, в том числе хозяйственно-фекальных – 10,64 тыс. м3/сут, производственных – 2,9 тыс. м3/сут. 

В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 35,4%, индивидуальная застройка не канализована.

Сточные воды от правобережной части города проходят очистку на новых модульных очистных сооружениях производительностью 2,0 тыс. м3/сут. Для обеззараживания обезвоженного осадка используется метод биотермической обработки (компостирование). 

Очистные сооружения также имеют ОАО «Тываэнерго» (производительность 0,2 тыс. м3/сут) и ОАО «Кызылская ТЭЦ» (производительность 0,1 тыс. м3/сут).

Для приема жидких бытовых отходов от не канализованной застройки на подводящем коллекторе на территории городских очистных сооружений в 2009 году построена сливная станция производительностью 1000 м3/сут. Доставка стоков из выгребов будет осуществляться вакуумными ассенизационными машинами.
Характеристика сетей канализации

Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.09 г. составляет 88,3 км, в том числе напорных коллекторов – 8,4 км, самотечных коллекторов – 79,9 км.

Материал труб – чугун, асбестоцемент. Глубина заложения труб от 1,8 до 6,0 м. Износ сетей по городу – 70%.

Проблемы водоотведения города

Кроме перегруженности очистных сооружений по объему стоков, существует проблема устаревшего, изношенного оборудования и сооружений, что не позволяет довести очистку сточных вод до требуемых нормативов. 

Строительство 2-ой очереди очистных сооружений, с развитием их до производительности 48,0 тыс. м3/сут начато, но в связи с отсутствием финансирования приостановлено. С 1988 г. на очистных сооружениях ни разу не проводился капитальный ремонт.

Только 35,4% населения, проживающего в капитальной застройке, охвачено централизованной системой канализации. Индивидуальная застройка не канализована. Жители в основном пользуются выгребными ямами.

Для перекачки сточных вод используется пять канализационных насосных станций перекачки, четыре из которых построены в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Еще одной проблемой является большой износ канализационной сети.

Существующая система канализации не отвечает возрастающим потребностям города и несет в себе угрозу экологической безопасности.
11.2.2. Проектное решение

В основу проектной схемы водоотведения положены следующие материалы:

-
данные по существующему положению;

-
проект «Корректура генерального плана г. Кызыл» 1991 г, разработанный институтом «Гипрогор» г. Москва;
-
проектные проработки ОАО «Тывагражданпроект».
Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод
Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием №2 к таблице №3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения.

Водоотведение г. Кызыл на первую очередь и планируемый срок приводится в таблице.

Таблица 11.2
Водоотведение на планируемый срок и первый этап развития

	Наименование потребителей
	Норма водоотведения

л/сут 
	Коэффицсуточ-

ной неравно-мерности
	Первая очередь
	Планируемый срок

	
	
	
	Населе-

ние тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут
	Население тыс. чел.
	Расход тыс. м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Население

	Левый берег р. Енисей

	Центральный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централиз. горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	43,3
	11,0
	44,0
	13,6

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	13,6
	2,7
	3,6
	0,8

	Итого по району
	56,9
	13,7
	47,6
	14,4

	Юго-Западный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централиз. горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	46,5
	11,8
	45,0
	13,9

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	8,1
	1,6
	8,2
	1,9

	Итого по району
	
	54,6
	13,4
	53,2
	15,8

	Юго-Восточный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централиз.горячим водоснабжением
	230/280
	1,1
	1,0
	0,3
	0,7
	0,2

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	5,6
	1,1
	6,8
	1,6

	Итого по району
	6,6
	1,4
	7,5
	1,8


Продолжение таблицы 11.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Восточный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	2,8
	0,7
	2,0
	0,6

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	4,1
	0,8
	2,5
	0,6

	Итого по району
	6,9
	1,5
	4,5
	1,2

	Западный планировочный район 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями 
	180/210
	1,1
	4,0
	0,8
	11,8
	2,7

	Итого по левому берегу р. Енисей
	125,0
	30,8
	124,6
	35,9

	Местная промышленность

	25%
	7,7
	-
	9,0

	Итого
	125,0
	38,5
	126,4
	44,9

	Неучтенные расходы 

	10%
	3,8
	
	4,5

	Всего по левому берегу р. Енисей
	125,0
	42,3
	124,6
	49,4

	Правый берег р. Енисей

	Северный планировочный район

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	230/280
	1,1
	11,2
	2,8
	31,3
	9,6

	Остальная застройка
	180/210
	1,1
	3,8
	0,8
	4,1
	0,9

	Итого по правому берегу р. Енисей
	15,0
	3,6
	35,4
	10,5

	Местная промышленность

	25%
	0,9
	-
	2,6

	Итого
	4,5
	-
	13,1

	Неучтенные расходы 

	10 %
	0,5
	-
	1,3

	Всего по правому берегу р. Енисей
	15,0
	5,0
	35,4
	14,4

	Всего в границах планируемой территории
	140,0
	47,3
	160,0
	63,8


Схема водоотведения

Общее количество сточных вод, поступающих в систему канализации г. Кызыл, на первую очередь составит 47,3 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 63,8 тыс. м3/сут.

Водоотведение левобережной части города
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации левобережной части города, на первую очередь строительства составит 42,3 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 49,4 тыс. м3/сут.

Настоящим проектом на перспективу предусматривается развитие существующей системы водоотведения с подачей стоков на комплекс городских очистных сооружений. 
Проектируемая схема водоотведения охватит все районы жилой застройки и территории промышленных предприятий.

Для развития централизованной системы водоотведения левобережной части города предлагается проведение следующих мероприятий:

1.
Капитальный ремонт и реконструкция городских очистных сооружений. После проведения всего комплекса работ производительность сооружений должна составить 50,0 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях необходимо предусмотреть строительство станции доочистки и внедрить цех механического обезвоживания осадка. Очищенные стоки на выходе должны подвергаться УФ обеззараживанию. 
2.
Новое строительство канализационных сетей и сооружений, в том числе на первую очередь:

-
строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем от КНС-4 (для разгрузки канализационных сетей центральной части города (ул. Ленина) и КНС № 2);

-
завершение работ по строительству Каа-Хемского коллектора с размещением на нем трех канализационных насосных станций перекачки; 
-
разработка ПСД на строительство системы коллекторов для обеспечения водоотведения застройки центрального планировочного района, расположенной во втором поясе зоны санитарной охраны городского водозабора (водоотведение возможно организовать в коллектор по ул. Маяковского-Курседи, который в настоящее время работает с недогрузкой);

-
постепенная реконструкция КНС (№№ 1, 2, 3, 4) с заменой насосного и электрического оборудования; 

3.
Ремонт и перекладка полностью изношенных трубопроводов самотечной сети города с использованием современных материалов, в первую очередь коллекторов по улицам: Тувинских Добровольцев, Комсомольская, Калинина и коллекторов правого берега.

4.
Реконструкция напорных коллекторов от КНС (в первую очередь нуждаются в реконструкции коллектора от КНС № 1, ул. Механизации – ул. Горная). Прокладка, где необходимо вторых ниток напорного трубопровода.
Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключение аварийных ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.
Водоотведение района индивидуальной частной застройки, расположенной в западном планировочном районе (на сегодняшний день территория садоводческих обществ), предусматривается путем строительства централизованной системы канализации с перекачкой стоков на очистные сооружения города. Потребуется строительство КНС и самотечно-напорной сети.
Водоотведение правобережной части города (северный планировочный район)
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации правобережной части города, на первую очередь строительства составит 5,0 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 14,4 тыс. м3/сут.

Ввиду нецелесообразности переброски сточных вод от северного планировочного района на левый берег и ограниченной производительности городских очистных сооружений, для обеспечения водоотведения проектируемой застройки предлагается развитие существующих очистных сооружений правого берега до производительности 15,0 тыс. м3/сут (на первую очередь до 5,0 тыс. м3/сут).

Очистные сооружения предусматриваются с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков в водный объект. В составе комплекса очистных сооружений должен быть предусмотрен цех механического обезвоживания осадка.

Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления. Новейшие сооружения для очистки сточных вод – это небольшие и компактные сооружения. Благодаря разработанным блочным конструкциям есть возможность неограниченного увеличения производительности по очистке для решения любых задач (подключение дополнительных блоков по мере увеличения численности жителей населенного пункта или изменения производительности объекта).

Для обеспечения водоотведения от проектируемой застройки северного планировочного района потребуется строительство самотечно-напорной сети и канализационных насосных станций перекачки.

На градостроительный прогноз предусматривается вынос инфекционной и психиатрической больниц на правый берег. В случае реализации данного предложения появится необходимость в строительстве локальных очистных сооружений для этих объектов.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.
В случае невозможности или сложности подключения индивидуальной застройки (территория садоводческих обществ на правом берегу) к централизованной системе канализации для каждого дома или для группы домов устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности. Очистные сооружения индивидуального типа – септики или сооружения подземной фильтрации, являются одним из наиболее универсальных, надежных и экологически чистых методов очистки сточных вод для загородного дома, коттеджа или дачи.

Жидкие бытовые отходы от не канализованной застройки будут поступать на новую сливную станцию, которая сможет принять объемы ЖБО не только от города, но и от пос. Каа-Хем. Для более эффективной работы сливной станции необходимо развитие парка ассенизационных машин.

Магистральные коллектора и сооружения системы водоотведения города показаны на «Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки».

11.3. Санитарная очистка. Утилизация ТБО

11.3.1. Существующее положение

Санитарная очистка города находится в ведении МУП ТТЦ «Бытмашсервис». 

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, который был пущен в эксплуатацию в 1983 году. Его площадь – 33 гектара, вместимость – 750 тысяч тонн.
На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и общественного питания, уличный смет, строительный мусор и промышленные отходы 4 класса опасности.

Объем накопленных ТБО на 01.01.2009 г. – 487,7 тыс. тонн. Высота складирования рабочего слоя ТБО – 2,0 м. Санитарно-защитная зона полигона – 500 м.
За 2008 год на полигон было вывезено 80,7 тыс. м3 ТБО, в том числе от благоустроенного жилья – 59,3 тыс. м3, от частного сектора – 4,1 тыс. м3, от прочих потребителей – 17,3 тыс. м3.
Сегодня полигон является по существу свалкой, которая переполнена, так как на ней накапливается не только мусор от г. Кызыла, как планировалось при создании, но и отходы из соседних населенных пунктов.
Для сбора и удаления ТБО применяется система несменяемых контейнеров. Контейнеры вместимостью 0,75 м3 установлены на специально оборудованных контейнерных площадках на территории домовладений и при наполнении перегружаются в мусоровоз. Для вывоза ТБО используются кузовные мусоровозы с механизированной загрузкой отходов марки КАМАЗ, КО-449, ГАЗ-5319, КО-413.

В городе установлен норматив накопления ТБО для благоустроенного жилья – 1,35 м3 на человека в год, для частного сектора – 2,3 м3.
Для вывоза ТБО на балансе МУП ТТЦ «Бытмашсервис» имеется 15 мусоровозов. 
Для утилизации жидких отходов на свалке выделена площадь 4,1 га под поля ассенизации. Жидкие бытовые отходы вывозятся из мест образования к месту обеззараживания специальными ассенизационными машинами ГАЗ-53 КО-503 и КАМАЗ АССО. На балансе МУП ТТЦ «Бытмашсервис» имеется 15 таких машин. За 2008 год на поля ассенизации было вывезено 35,9 тыс. м3 жидких отходов.
В 2009 г для приема жидких бытовых отходов от не канализованной застройки на подводящем коллекторе на территории городских очистных сооружений введена в эксплуатацию сливная станция производительностью 1000 м3/сут.
Для утилизации трупов животных выделена площадь 0,8 га на юго-западной стороне полигона ТБО.

Срок эксплуатации вышеперечисленных сооружений истекает в 2013 году.

Кроме мероприятий по сбору и утилизации ТБО предприятие осуществляет мероприятия по уборке городских территорий. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля, летней уборки – с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий по решению администрации города сроки зимней и летней уборки могут изменяться. 

Для обработки улично-дорожной сети в зимнее время применяются песок и отсев, площадка для их складирования расположена на территории МУП ТТЦ «Бытмашсервис».

Всего на балансе МУП ТТЦ «Бытмашсервис» имеется 58 ед. специальной техники, задействованной в санитарной очистке города.

Проблемы
Санитарная очистка городских территорий, захоронение и утилизация накопленных твердых бытовых отходов в настоящее время находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует решения на новом качественном уровне.

11.3.2. Проектное решение
Система санитарной очистки и уборки территорий города предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 или 0,3 тонны в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащих утилизации, составит 42,0 тонн в год на первую очередь и 48,0 тонн в год на планируемый срок.

Вся городская территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

В соответствии с «Концепцией обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации», утвержденной постановлением коллегии Госстроя России от 22.12.1999 г, для городов с населением 100-200 тыс. жителей целесообразна разработка упрощенной технологии обезвреживания и утилизации ТБО.

Настоящим проектом предлагается строительство в городе усовершенствованного полигона ТБО в комплексе с мусоросортировочным комплексом. 

Технико-экономическое обоснование на размещение в г. Кызыле мусоросортировочного комплекса проектной мощностью 50000 тонн в год выполнено в 2005 году Архитектурно-дизайнерским центром «АГРАФ-ПРОЕКТ» г. Кострома. 

Внедрение технологии «Сортировка с прессованием и захоронением неиспользуемого остатка» даст следующие положительные результаты:

-
снижение на 20-25% в год потока отходов на полигон и, следовательно, нагрузки на природную среду;

-
более рациональное использование пространства полигона за счет упорядоченного размещения в нем компактных прессованных брикетов оставшейся части отходов после сортировки;

-
сокращение затрат города на вывоз и обезвреживание ТБО

-
вовлечение отходов в качестве дополнительных источников сырья, возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления.

Территория под полигон ТБО и мусоросортировочный комплекс выделяется на землях, прилегающих к существующей свалке с юго-восточной стороны.

Специальной программой в городе необходимо разработать мероприятия по переходу к интенсивному раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья необходимо приобретение специальных контейнеров и обустройство площадок под их установку. 

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Размещение в городе мусоросортировочного комплекса создаст предпосылки для развития предприятий по вторичной переработке отходов, а строительство железной дороги позволит определить дополнительные рынки сбыта вторичного сырья.

После строительства нового полигона действующая свалка подлежит дегазации, санации и рекультивации. В первую очередь подлежат очистке от мусора прилегающие к свалке территории и подъезды.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. 

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

По расчетам МУП ТТЦ «Бытмашсервис» на первую очередь строительства требуемое количество автомашин, необходимых для вывоза ТБО, составляет – 18 ед., в том числе 7 ед. автомашин «Камаз» и 11 ед. автомашин «ГАЗ», ассенизационных машин для откачки септиков – 19 ед.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО г. Кызыл, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки города Кызыла».
11.4. Энергоснабжение

11.4.1 Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение г. Кызыла осуществляется от Тывинской энергосистемы. Тывинская энергосистема дефицитна.

Опорными центрами питания являются ПС 220/110/35/10 кВ «Кызыл», связанная по одноцепной ВЛ-220 кВ с ПС 220/35/10 кВ «Туран» и ВЛ-110 кВ с ПС «Чадан» и ПС 110/35/10 кВ «Кызылская ТЭЦ».

На ПС «Кызыл» установлены два автотрансформатора по 63 МВА и один автотрансформатор 220/110 кВ мощностью 30 МВА.

Генерирующим источником является Кызылская ТЭЦ, расположенная в восточной части города. Установленная электрическая мощность станции составляет 17 МВт, рабочая – 12 МВт. Кызылская ТЭЦ не производит продажу электроэнергии. Вся выработанная ТЭЦ электроэнергия идет на собственные нужды.

Электроснабжение в городе осуществляется от 5-ти понизительных подстанций: «Кызыл», «Южная», «Городская», «Западная», «Кызылская ТЭЦ».

Таблица 11.3
Характеристика подстанций 

	
	Наименование  ПС
	Напряжение, кВ
	Количество и мощность, установленных трансформаторов, шт., тыс. кВА

	1
	Кызыл
	220/110/35/10
	2х63,0+1х30

	2
	Городская
	110/35/10
	4х10,0

	3
	Южная
	110/10
	2х10,0+1х6,3

	4
	Западная
	110/10
	1х16,0

	5
	Кызылская ТЭЦ
	110/35/10
	2х10,0


ПС 110/10 кВ «Южная» присоединяется на стороне 110 кВ посредством существующих ВЛ 110 кВ к подстанциям «Городская» и «Кызыл».

Суммарная электрическая нагрузка по г. Кызылу составляет порядка 72 МВт, из них:

-
на коммунально-бытовые цели – 51 МВт;

-
на промышленные и прочие – 21 МВт.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется, в основном, по однозвенной схеме – с шин подстанций и ТЭЦ, а также по двухзвенной – через распределительные пункты (РП). 

В электрических сетях города эксплуатируется семь распределительных пунктов.

Таблица 11.4
Характеристика распределительных пунктов

	Наименование РП
	Местонахождение
	Наличие свободных ячеек
	Примечание

	ЦРП
	Ул. Дружбы, восточная часть города
	отсутствуют
	Износ – 97%

	РП - 2
	Ул. Рабочая- ул. Солчак-Тока
	отсутствуют
	-

	РП - 3
	Район старого кладбища
	2 ячейки
	-

	РП - 5
	В районе старого аэропорта, ЕНЦ, восточная часть города
	7 ячеек
	-

	РП - 6 
	Ангарский бульвар, южная часть  города
	5 ячеек
	-

	РП - 7
	Ул. Бай-Хаакская, в южной части города
	1 ячейка
	Новый РП, запитана от ПС «Кызыл», питает спорткомплекс «Субудэй»

	РП ЖБИ
	
	отсутствуют
	-


Распределительная сеть работает на напряжении 10 кВ. Схема сети принята радиально-кольцевой в зоне капитальной застройки и выполнена в кабельном исполнении.

В зоне индивидуальной застройки сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

Протяженность сетей 10 кВ представлена в нижеследующей таблице:

Таблица 11.5
	Наименование
	кабельные
	воздушные

	Питающие линии, км
	27,71
	104,2

	Распределительные линии, км
	2,64
	149,3


Все сети 10 кВ имеют большой (90%) процент износа.

В городе эксплуатируются 417 трансформаторных подстанций.

Планировочные решения

Уровни расхода электрической энергии промышленными предприятиями определены в соответствии с проработками «Схема электроснабжения г. Кызыла».

Удельные электрические нагрузки на жилищно-коммунальные нужды приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» в размере 350 Вт/жит. на 1-ю очередь строительства и 480 Вт/жит. на планируемый срок. При числе часов использования максимума нагрузки 3500 час на 1-ю очередь строительства и 3600 час на планируемый срок удельное электропотребление на жилищно-коммунальные нужды составит соответственно 1225,0 и 1728,0 кВт.ч в год на одного жителя.

Динамика роста электрических нагрузок и электропотребления на жилищно-коммунальные нужды является предварительной и приведена в нижеследующей таблице:

Таблица 11.6
Динамика роста электрических нагрузок и электропотребления 

на жилищно-коммунальные нужды

	
	Наименование планировочных районов
	Планируемый срок
	в т. ч.  1-я очередь строительства

	
	
	Электрическая нагрузка, тыс. кВт
	Электропот-

ребление, млн. кВт. ч
	Электрическая нагрузка, тыс. кВт
	Электропот-ребление, млн. кВт. ч

	1
	Северный
	17,0
	61,2
	5,2
	18,2

	2
	Центральный
	22,8
	82,1
	19,9
	69,6

	3
	Юго-Западный
	25,5
	91,8
	19,1
	66,8

	4
	Юго-Восточный
	3,6
	13,0
	2,3
	8,0

	5
	Восточный
	2,2
	7,9
	2,4
	8,4

	6
	Западный
	5,7
	20,5
	1,4
	4,9

	
	Итого по городу
	76,8
	276,5
	50,3
	175,9

	
	Всего по городу с неучтен. расходами 10%
	84,5
	-
	55,3
	-


Суммарные электрические нагрузки и электропотребление по городу составили:

Таблица 11.7
	
	Планируемый срок
	в т. ч. 1-я очередь строительства

	
	эл. нагрузка,

тыс. кВт
	электропотребление млн. кВт.ч
	эл. нагрузка,

тыс. кВт
	электропотреблениемлн. кВт.ч

	Жилищ.-коммун. сектор
	76,8
	276,5
	50,3
	175,9

	Промышленность
	34,0
	170,0
	26,0
	117,0

	Итого
	110,8
	446,5
	76,3
	292,9

	Всего с учетом Кодн.= 0,8 и 7% потерь (округл.)
	95,0
	-
	65,0
	-


Для покрытия роста электрических нагрузок города и повышения качества электроэнергии предлагается следующее:

-
строительство новой ТЭЦ мощностью 300 МВт в районе Каа-Хемского месторождения;

-
реконструкция ПС «Кызылская» с заменой всех трансформаторов на более мощные – АТ 63 МВА на 125 МВА;
-
реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» с установкой трансформаторов 2х16 МВА;

-
реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Городская» с заменой силовых трансформаторов 4х10,0 МВА на 2х25 МВА;

-
реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная» с установкой трансформаторов 2х10 МВА;

-
достройка участка ВЛ 220 кВ до ПС «Кызылская»;

-
строительство новой подстанции 110/10 кВ «Северная» в Северном районе на правом берегу р. Енисей;

-
модернизация существующих ЦРП;

-
после реконструкции ПС «Южная» необходимо сооружение нового распределительного пункта (РП) в Юго-Западном районе. При этом новую РП следует подключить к ПС «Кызыл», а РП-7 к ПС «Южная», тогда РП-7 сможет запитать центральную часть города;

-
перевод воздушных ЛЭП 10 кВ в кабельное исполнение в многоэтажной застройке;

-
ввиду значительной протяженности распределительных сетей 10 кВ от ЦРП и РП-2 в центральной части города необходимо запроектировать новый РП;

-
с вводом в строй новой ТЭЦ перевод на электропищеприготовление существующей застройки. 

11.4.2 Теплоснабжение

Современное состояние

Теплоснабжение г. Кызыла осуществляется от Кызылской ТЭЦ (КТЭЦ). Она обеспечивает теплом всю капитальную застройку города.

На котельной КТЭЦ установлено следующее основное оборудование: 6 котлов типа БКЗ-75, 3 котла типа ТС-20 и 3 котла типа Б-35-40.

Характеристики источника теплоснабжения – КТЭЦ:

Таблица 11.8
	
	Показатели
	Гкал/ч

	1
	Установленная тепловая мощность КТЭЦ                                                    
	310,2

	2
	Снижение тепловой мощности из-за вывода оборудования в ремонт      
	51,7 

	3
	Расход тепла на собственные нужды                                                             
	13,0

	4
	Расход тепла на выработку электроэнергии                                                  
	25,5 

	5
	Рабочая мощность   
	220,7


Система теплоснабжения – открытая. 

Топливом для КТЭЦ служит уголь Каа-Хемского разреза.

Отпуск теплоты производится по скорректированному температурному графику 130-70(С.

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения для тепловых сетей от КТЭЦ составляет 284,9 Гкал/ч. 

Подача тепла потребителям осуществляется по магистральным тепловым сетям диаметром от 500 до 700 мм.

Тепловые сети г. Кызыла подразделяются на 3 категории:

1. Магистральная тепловая сеть – тепломагистрали Кызылской ТЭЦ:

-
тепломагистраль № 1 – от ТЭЦ до ТК152;

-
тепломагистраль № 2 – от ТЭЦ до ТК227;

-
тепломагистраль № 3 – от ТК224 до ТК316.

2. Распределительные тепловые сети – ответвления от магистральной тепловой сети (либо к центральным тепловым пунктам, либо ответвления к отдельным группам потребителей).

3. Внутриквартальные тепловые сети – тепловые сети от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до потребителей, либо тепловые сети после групповых элеваторных узлов.

Магистральные и распределительные тепловые сети – двухтрубные, тупиковые.

Внутриквартальные тепловые сети – тупиковые, двух типов: двухтрубные и трехтрубные (последние состоят из подающего и обратного трубопроводов отопления и подающего трубопровода горячего водоснабжения). От отдельных ЦТП тепловые сети выполнены в четырехтрубном исполнении (состоят из подающего и обратного трубопроводов отопления, подающего и циркуляционного трубопроводов горячего водоснабжения).

Тепловые сети имеют три резервирующие перемычки, из которых в исправном состоянии находится только перемычка №1 (находится в резерве), перемычки №2 и №3 на отдельных участках повреждены и не могут быть использованы, как резервирующие.

Прокладка трубопроводов тепловой сети – подземная в непроходных каналах из сборных железобетонных элементов, либо бесканальная, а также надземная на низких опорах.

В открытой системе теплоснабжения г. Кызыла эксплуатируется 88 центральных тепловых пунктов.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по непосредственной схеме. Подсоединение систем горячего водоснабжения зданий производится либо к внутриквартальным сетям горячего водоснабжения от ЦТП, либо в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Помимо КТЭЦ в городе работают 23 отопительных и производственно-отопительных котельных.

Все источники теплоснабжения работают на угле Каа-Хемского месторождения. Доставка угля осуществляется автотранспортом.

Основной проблемой теплоснабжения города являются дефицит тепла и большая загазованность города в зимнее время.

Планировочные решения 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунальных потребителей города определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика».

Ориентировочные расходы тепла на жилищно-коммунальные нужды потребителей города, охваченных централизованным теплоснабжением, приведены в нижеследующей таблице:

Таблица 11.9
	
	Наименование районов
	Суммарный расход тепла, Гкал/ч

	
	
	На планируемый срок
	В т. ч. 1-я очередь строительства

	
	Правый берег р. Енисей
	
	

	1
	Северный
	113,0
	44,0

	
	Левый берег р. Енисей
	
	

	2
	Центральный
	143,0
	128,0

	3
	Юго-Западный
	144,0
	135,0

	4
	Юго-Восточный
	2,0
	3,0

	5
	Восточный
	6,0
	8,0

	6
	Западный
	-
	-

	
	Итого
	408,0
	318,0


Покрытие возрастающих тепловых нагрузок потребителей города предполагается осуществлять от существующих и вновь сооружаемых источников теплоты.

Проектом предусматривается:

на 1-ю очередь строительства:

-
реконструкция Кызылской ТЭЦ: 

а) расширение котельного цеха,

б) ввод в действие пиковой котельной (2хЕ-160/14), располагаемой на территории ТЭЦ;

-
реконструкция существующих тепловых сетей;

-
строительство новой районной котельной на правом берегу р. Енисей и тепловых сетей от нее;

Ориентировочная мощность новой районной котельной на планируемый срок составит порядка140 Гкал/ч. Работа котельной предусматривается на сжиженном газе (в случае подачи газа в город и строительства газонаполнительной станции), либо на угле с учетом мероприятий на котельной по очистке отходящих газов.

-
реконструкция существующих котельных города;

на планируемый срок:

-
сооружение новой ТЭЦ в районе Каа-Хемского месторождения в восточной части от города.

Строительство новой ТЭЦ позволит обеспечить теплом восточные и южные микрорайоны города, тем самым перераспределив подачу тепла от Кызылской ТЭЦ в Центральный и Восточный районы города.

Для улучшения экологической ситуации города необходимо проведение ряда мероприятий, а именно:

-
реконструкция существующих источников теплоснабжения с  установкой современного оборудования по очистке отходящих дымовых газов;

-
использование современных технологий по энергосбережению;

-
применение альтернативных источников тепло и электроснабжения (гелиоустановки, мини-ГЭС, термальные воды и др.);

-
использование в качестве топлива брикетированного угля в малоэтажной застройке;

-
переход на электропищеприготовление в жилой застройке с вводом в строй новой ТЭЦ.

11.4.3 Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение потребителей города в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа, который доставляется в автоцистернах из г. Абакана. Газ подается на индивидуально-бытовые нужды населения.

Всего в городе газифицировано 18563 квартиры.

Отпущено сжиженного газа за год всем потребителям города – 1333 т, в т. ч. населению – 363 т, на коммунально-бытовые нужды – 904 т.

Распределение  газа по потребителям в зоне многоэтажной застройки осуществляется от групповых подземных газовых установок, в зоне малоэтажной застройки от баллонных установок.

Планировочные решения

Расчет расхода сжиженного газа на планируемый срок на нужды пищеприготовления в малоэтажной застройке производился исходя из нормы 67 кг/год на одну семью. Годовой расход сжиженного газа составит на планируемый срок – 751 т; в т. ч. на 1-ю очередь строительства – 796 т.

На перспективу сжиженный газ, как и в настоящее время, будет доставляться из г. Абакана.  

11.5 Средства связи

11.5.1 Телефонизация

Телефонная сеть г. Кызыл эксплуатируется оператором сети электросвязи ОАО «Тываcвязьинформ».
Телефонизация потребителей г. Кызыл осуществляется от действующих автоматических телефонных станций (АТС), перечень которых по состоянию на 01.01 2009 г. приводится в таблице: 

Таблица 11.10
	
	Месторасположение
	№№ АТС
	Монтирован. емкость
	Задействов. емкость
	Планируемое развитие

	
	
	
	
	
	Номерная емкость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Городские телефонные АТС

	1
	ул. Дружбы, 156
	АТС-2
	5024
	4657
	
	

	2
	ул. Дружбы, 156
	АТС-3
	10000
	6608
	5000
	Замена на ЭАТС

	3
	ул. Лопсапчапа,42А
	АТС-5
	5280
	4753
	
	

	4
	ул. Кечил-оола,11А
	АТС-6
	1896
	1728
	6000
	расширение

	5
	ул. Кечил-оола,11А
	АТС-56
	1408
	1360
	
	

	6
	ул. Дружбы, 3А
	АТС-58
	1680
	1650
	
	

	7
	ул. Дружбы, 3А
	ПК-97
	1000
	765
	2000
	Замена на ЭАТС

	8
	ул. Дружбы, 3А
	ПК-99
	1000
	541
	2000


	Замена на ЭАТС

	9
	ул. Правобережная, 34
	ПС-90
	1000
	940
	1200
	расширение

	10
	ул. Колхозная
	АТС
	
	
	1800
	Новое стр-во

	11
	ул. МЖК,3
	АТС
	
	
	504
	Новое стр-во

	12
	ул. Оюна Курседи
	АТС
	
	
	832
	Новое стр-во

	13
	ул. Титова 
	АТС
	
	
	1680
	Новое стр-во

	14
	ул. Московская
	АТС
	
	
	816
	Новое стр-во

	
	Итого
	
	28288
	23002
	
	


Продолжение таблицы 11.10

	Учрежденческие производственные АТС (УПАТС)

	
	Месторасположение
	Наименование
	Монтированная емкость

	1
	ул. Ленина, 11
	УФНС по РТ
	300

	2
	ул. Тувинских Добровольцев,29 
	УФСКН по РТ
	100

	3
	ул. Ленина, 23
	Нац Банк РТ
	400

	4
	ул. Красных партизан, 31
	УФСБ по РТ
	300

	5
	ул. Ленина, 18
	МВД по РТ
	600

	6
	ул. Чехова, 2А
	УФСИН по РТ
	300

	7
	ул. Кочетова, 18
	ГУ ОПФР по РТ
	200

	8
	ул. Красных партизан, 31
	ЦССИ ФСО по РФ
	100

	9
	ул. Красноармейская, 100
	Арбитражный  суд РТ
	200

	10
	ул. Кочетова, 18
	ГУ УПФР по РТ
	200

	
	Итого
	
	2700


Суммарная монтируемая емкость всех действующих городских АТС составляет 31тыс. телефонных номеров, при этом задействованная емкость – 83 % от монтированной емкости станций. 

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей  г. Кызыл – 287 ед., в том числе квартирных – 262 ед., что несколько ниже соответствующих показателей для городского населения в городах с населением свыше 100 тыс. жителей в среднем по стране на уровне 318 ед. 

В соответствии с программой «Универсальная услуга связи с использованием таксофонов» в городе установлены 50 таксофонов и организованы пункты коллективного доступа в Интернет (ПКД).

Потребность в дополнительных ТФ номерах общего пользования, с учетом заявок населения и перспективы развития города, должна быть удовлетворена за счет дальнейшего развития телефонной сети, включающего строительство ряда АТС, суммарной телефонной емкостью порядка 5,6-6,0 тыс. номеров, а также за счет расширения действующих ЭАТС и замены координатно-шаговых АТС на современные электронные с увеличением их номерной емкости.

В перспективе планируется увеличение номерной емкости телефонной сети  города порядка 20-21 тыс. номеров, в том числе 15 тыс. номеров за счет расширения действующих АТС и на 5,6-6 тыс. номеров путем нового строительства АТС. 

Проектной организацией ООО «Визард СКС» г. Новосибирск разрабатываются  проекты по телефонизации г. Кызыл. 

В настоящее время сети сотовой подвижной связи в республиканском центре  развиваются, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM», «ЕТК» (ЕнисейТелеКом).
В перспективе, в сочетании с ускоренным ростом сети сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций  города услугах телефонной связи.

Протяженность действующих внутригородских соединительных линий  составляет:

· ВОЛС                           – 61,2 км;

· Кабельные линии        – 239 км;

· РРЛ                               – 33,0 км.

Междугородная связь осуществляется по спутниковым и радиорелейным каналам. Междугородная АТС действует на базе комбинированной АТС/АМТС «EWSD» фирмы – «SIMENS», монтированной емкостью 1230 каналов.

Провайдером, оказывающих населению и предприятиям услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции является ОАО «Тывасвязьинформ». В настоящее время уровень обеспечения информационными услугами недостаточный.  

В перспективе путем реконструкции действующих электрических сетей и строительства новых предусматривается создание в г. Кызыл мультисервисных сетей, обеспечивающих возможность представления населению в дома и квартиры различных телекоммуникационных услуг, в том числе Интернет, IP-телевидение, интерактивное обслуживание по запросам и др.
11.5.2 Телевидение

Телевизионное вещание в городе осуществляет республиканский радиотелевизионный передающий центр (РРТПЦ) с башней высотой 50 м. РРТПЦ транслирует 8 ТВ программ («Первый канал», «Россия+ВГТРКТыва»  «Культура», НТВ, «Спорт», СТС, ТНТ, «5канал»). 

Дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом  аналогового вещания на цифровое вещание.  

До 2015 г. предусматривается создание сетей цифрового телевидения стандарта DVB-Т. Сеть цифрового телевидения  имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов. С этой целью планируется разработка Системного проекта сети цифрового телевидения Республики Тыва и, соответственно, установка на первом этапе цифрового передатчика IV-V диапазона для передачи блока  (мультиплекса) общероссийских обязательных программ (8 телевизионных и 3 радиовещательные программы). В перспективе планируется установка дополнительных цифровых передатчиков для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества программ, распределяемых населению.

12. охрана окружающей среды
Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана положена система планировочных ограничений и режимных требований к градостроительному использованию территории города. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

· природными условиями (климатические, инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, в том числе затопление паводком 1%-й обеспеченности и др.);

· характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление границ территорий с особыми режимами использования, обусловленными необходимостью соблюдения законодательно установленных природоохранных и санитарных требований в процессе градостроительной деятельности, для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане города Кызыла.

В число учтенных природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах генплана («Схема зон с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений)» и «Схема охраны окружающей среды»).

К объектам воздействий на окружающую среду и её компоненты отнесены производственные и коммунальные объекты, гаражи, инженерные коммуникации (в т. ч. воздушные линии электропередачи), свалка (полигон) твердых бытовых отходов, очистные сооружения канализации и отстойники, золошлакоотвалы ТЭЦ и котельных, карьеры и другие нарушенные территории, кладбища, скотомогильник, автодороги с интенсивным движением транспорта, аэродром и источники электромагнитных излучений.

К объектам охраны отнесены компоненты окружающей природной среды, территории (объекты) водного фонда, охраняемые природные территории, территории лесного фонда, городские леса, озелененные территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения, рекреационные зоны.

Следует заметить, что территории жилой застройки, садово-огородных участков и сельскохозяйственного использования могут расцениваться одновременно и как объекты воздействий на окружающую среду, и как объекты, требующие охраны относительно последствий техногенеза.

«Схема охраны окружающей среды» выполнена в программной среде MapInfo в масштабе 1:10000.

12. 1. Эколого-градостроительные проблемы города

Высокий уровень загрязненности приземного слоя атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий
Причины: котловинный рельеф местности, частые и относительно продолжительные приземные инверсии при антициклональном типе погоды, штили, наличие крупных источников загрязнения атмосферы (ТЭЦ ОАО «Тываэнерго» с валовым выбросом 5,7 тыс. т/год, а также асфальтобетонные заводы, объекты стройиндустрии, котельные), автотранспорт и печное отопление индивидуального жилищного фонда (низкие источники выбросов в атмосферный воздух). Отягчающие условия – использование углей в качестве основного вида топлива.

Поэтому Кызыл регулярно входит в список городов Российской Федерации с максимальными концентрациями загрязняющих веществ 10 ПДК и более в атмосферном воздухе (см. таблицу 1).

Ингредиенты и их среднегодовые приземные концентрации в атмосферном воздухе г. Кызыла, превышающие ПДК:  взвешенные вещества – 1,2 ПДК; сажа – 1,1 ПДК; бенз(а)пирен – 3,1 ПДК; формальдегид – 1,7 ПДК.
Таблица 12.1

Список городов с максимальными концентрациями загрязняющих веществ 

10 ПДК и более в атмосферном воздухе в 2007 г.

	Город
	Загрязняющее 

вещество
	Макс. конц., ПДК*
	Город
	Загрязняющее 

вещество
	Макс. конц., ПДК*

	Барнаул
	взвеш. вещ-ва
	13,0
	Первоуральск
	бенз(а)пирен****
	12,7

	Березники
	этилбензол**
	11,6
	Пермь
	хлорид водорода
	17,4

	Бийск
	сероводород
	12,5
	Петровск-Забайкальский
	бенз(а)пирен****
	10,5

	Благовещенск, 
Башкирия
	сероводород
	21,3
	
	
	

	Братск
	формальдегид***
	10,2
	Ростов-на-Дону
	фторид водорода
	14,0

	Губаха
	этилбензол**
	10,9
	Самара
	хлорид водорода
	14

	Екатеринбург
	этилбензол**
	33,5
	
	оксид углерода
	12,6

	Карабаш
	свинец***
	61,7
	Соликамск
	этилбензол**
	19,4

	Корсаков
	взвеш. вещ-ва***
	34
	Таганрог
	хлорид водорода
	10,4

	Краснотурьинск
	бенз(а)пирен****
	12,3
	Уфа
	хлорид водорода
	15,6

	Красноярск
	бенз(а)пирен****
	12,8
	Челябинск
	этилбензол**
	15,8

	Курган
	бенз(а)пирен****
	23,5
	Череповец
	сероводород
	12,6

	КЫЗЫЛ
	бенз(а)пирен****
	10,5
	Чита
	бенз(а)пирен****
	12,0

	Магнитогорск
	бенз(а)пирен****
	32
	Шелехов
	формальдегид
	11,4

	
	этилбензол
	12,1
	Южно- Сахалинск
	сажа
	35,3

	Мирный
	сероводород
	22,4
	Ясная 
Поляна
	диоксид азота*****
	19,3

	Нижний Тагил
	этилбензол**
	31,0
	
	формальдегид*****
	19,4


Примечание:

 *
Приведены наибольшие разовые концентрации примеси, деленные на максимально разовую ПДК.

 **
Приведена наибольшая из среднесуточных концентраций, деленная на максимально разовую ПДК.

 ***

Приведены среднесуточные (среднегодовые) концентрации, деленные на среднесуточные ПДК.

 ****
Приведены среднемесячные концентрации, деленные на среднесуточные ПДК.

 *****
Приведена максимальная из разовых концентрация, деленная на ПДКм.р. леса.

Сведения об экологическом состоянии атмосферного воздуха (на 01.01.2008 г.) приведены в соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (№ 515/11 от 05.03.2009 г.).
Таблица 12.2

Характеристика загрязнённости атмосферы в г. Кызыле
по данным наблюдений ГУ «Тувинский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на стационарных постах

	Примесь
	Пост
	q ср,

мг/м3
	δ,

мг/м3
	qm,

мг/м3
	g,

%
	gl,

%
	n
	ИЗА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Взвешенные вещества 
	2
	0,195
	0,106
	0,900
	0,7
	0,0
	900
	1,30

	
	5
	0,180
	0,117
	0,900
	0,9
	0,0
	750
	1,20

	
	6
	0,150
	0,093
	0,600
	0,3
	0,0
	900
	1,00

	Всего по городу
	
	0,175
	0,107
	0,900
	0,6
	0,0
	2550
	1,17

	В ПДК
	
	1,17
	
	1,8
	
	0,0
	
	

	Диоксид серы
	2
	0,003
	0,004
	0,043
	0,0
	0,0
	900
	0,07

	
	5
	0,004
	0,006
	0,032
	0,0
	0,0
	903
	0,09

	
	6
	0,002
	0,003
	0,015
	0,0
	0,0
	900
	0,03

	Всего по городу
	
	0,003
	0,004
	0,043
	0,0
	0,0
	2703
	0,06

	В ПДК
	
	0,06
	
	1,6
	
	0,0
	
	

	Оксид углерода
	2
	2,291
	1,291
	8,000
	2,5
	0,0
	678
	0,80

	
	5
	1,993
	1,009
	8,000
	0,7
	0,0
	678
	0,71

	
	6
	1,938
	0,924
	5,000
	0,0
	0,0
	678
	0,69

	Всего по городу
	
	2,074
	1,096
	8,000
	1,1
	0,0
	2034
	0,73

	В ПДК
	
	0,69
	
	1,6
	
	0,0
	
	

	Диоксид азота
	2
	0,026
	0,021
	0,130
	0,0
	0,0
	900
	0,64

	
	5
	0,028
	0,021
	0,140
	0,0
	0,0
	903
	0,71

	
	6
	0,021
	0,022
	0,170
	0,0
	0,0
	900
	0,53

	Всего по городу
	
	0,025
	0,021
	0,170
	0,0
	0,0
	2703
	0,63

	В ПДК
	
	0,63
	
	0,9
	
	0,0
	
	

	Оксид азота
	2
	0,010
	0,011
	0,090
	0,0
	0,0
	900
	0,16

	
	5
	0,012
	0,014
	0,100
	0,0
	0,0
	903
	0,19

	Всего по городу
	
	0,011
	0,013
	0,100
	0,0
	0,0
	1803
	0,18

	В ПДК
	
	0,18
	
	0,25
	
	0,0
	
	

	Сероводород
	5
	0,0005
	0,0007
	0,005
	0,0
	0,0
	903
	

	В ПДК
	
	-
	
	0,6
	
	0,0
	
	

	Фенол
	5
	0,0014
	0,0018
	0,014
	0,2
	0,0
	903
	0,37

	В ПДК
	
	0,5
	
	1,4
	
	
	
	


Продолжение таблицы 12.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сажа
	2
	0,042
	0,060
	0,450
	5,8
	0,0
	900
	0,84

	
	5
	0,044
	0,069
	0,380
	8,4
	0,0
	903
	0,88

	
	6
	0,031
	0,052
	0,350
	4,0
	0,0
	900
	0,62

	Всего по городу
	
	0,039
	0,061
	0,450
	6,1
	0,0
	2703
	0,78

	В ПДК
	
	0,78
	
	3,0
	
	
	
	

	Формальдегид
	2
	0,0050
	0,0028
	0,015
	0,0
	0,0
	900
	1,94

	
	5
	0,0049
	0,0029
	0,015
	0,0
	0,0
	903
	1,89

	
	6
	0,0050
	0,0029
	0,015
	0,0
	0,0
	900
	1,94

	Всего по городу
	
	0,0050
	0,0030
	0,015
	0,0
	0,0
	2703
	1,94

	В ПДК
	
	1,7
	
	0,43
	
	
	
	

	Бенз(а)пирен
	2
	4,0
	
	10,5
	
	
	12
	8,0

	Х 10-6
	
	
	
	
	
	
	
	

	В ПДК
	
	4,0
	
	10,5
	
	
	
	

	В целом по городу
	СИ
	
	
	10,5
	
	
	
	

	
	НП
	
	
	
	8,4
	
	
	

	
	ИЗА 5
	12,62
	
	
	
	
	
	


Загрязнение поверхностного стока

Причины: несанкционированный сброс загрязненных стоков в водные объекты и на рельеф, нарушения технологии очистки и сбои работы очистных сооружений канализации, аварийные выпуски, слаборазвитая система ливневой канализации, сброс дождевых и талых вод в водоемы без очистки, невысокий уровень благоустройства территории.

Объём сброса загрязнённых сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) составляет 6972 тыс. куб. м (2008 г., по данным Паспорта города). Максимальное значение концентрации алюминия (12,1 ПДК) отмечено на участке р. Енисей в районе Кызыла.

Отягчающие условия: расположение городского водозабора хозяйственно-питьевого назначения в черте города, наличие во 2-м поясе зоны санитарной охраны водозабора потенциальных источников загрязнения: неканализованный индивидуальный жилищный фонд, птицефабрика, ТЭЦ «Тываэнерго», рыбзавод, газонаполнительная станция, АТП, РСУ, «Коммунэнерго», ЧП Анкудинов (сельскохозяйственный профиль), АЗС, пограничная часть ФСБ, войсковая часть, гаражи, складские территории.
Проблема сбора, утилизации, складирования, обезвреживания, переработки ТБО и производственных отходов, а также высокий процент нарушенных территорий
Причины: полигон ТБО, скотомогильник, многочисленные карьеры, несанкционированные свалки мусора и выемки грунта, стихийные грунтовые дороги, дигрессионные выгоны и пастбища.

В городе утилизация бытовых отходов ведется с 1983 года на полигоне ТБО, который к настоящему времени переполнен, поэтому складирование отходов производится на его периферии (общая замусоренная площадь – почти 220 га). Санитарно-защитная зона – 1000 м.

Вблизи города (2,5 км к югу) находится крупный скотомогильник общей площадью 37 га, санитарно-защитная зона – 1000 м.

Общая площадь нарушенных и загрязненных территорий в городе и вокруг него (без учета полигона ТБО и скотомогильника) – 608 га (28 участков).

При исследовании проб почвы отмечается увеличение нестандартных проб по санитарно-химическим показателям с 0% в 2007 г. до 6,5% в 2008 г., по микробиологическим показателям отмечается уменьшение удельного веса нестандартных проб почвы с 5,6% в 2007 г. до 2,5% в 2008 г. Ухудшение качества почвы по санитарно-химическим показателям отмечается в основном в селитебной зоне – на территории детских учреждений и детских площадок (сведения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (№ 515/11 от 05.03.2009).

Отягчающие условия: климатические условия (небольшое количество атмосферных осадков, высокие летние температуры воздуха, ветровой режим переходных сезонов года) провоцируют высокий уровень запыленности приземного слоя воздуха. Нарушенные территории – потенциально опасные очаги запыления атмосферы и очаги проникновения загрязнений в грунтовые воды.

Проблема дискомфортных акустических условий восточной части городской застройки
Причины: полеты воздушных судов аэропорта «Кызыл». Общая площадь санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в ночное время – 40 тыс. га, в дневное время – 8 тыс. га.

Проблема недостаточной изученности воздействий электромагнитных излучений оборудования аэропорта «Кызыл»

Причины: имеются сертификаты соответствия оборудования (дата окончания – 25.07.2013) и положительные Санитарно-эпидемиологические заключения (сведения Тувинского Центра ОВД филиала «ЦентрСибаэронавигация» от 17.08.2009), однако графическая привязка санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки оборудования к территории – отсутствует, в связи с чем, установить границы зон с особыми условиями использования территорий, обусловленные негативными воздействиями электромагнитных полей, в материалах генплана не представляется возможным.

Воздействия других источников электромагнитных излучений г. Кызыла (17 шт.) не превышают предельно допустимые уровни, санитарно-защитные зоны – отсутствуют (см. таблицу 12.3).

Таблица 12.3

Источники электромагнитных излучений по г. Кызылу

	Адрес
	Источники ЭМП
	Размер СЗЗ
	ЗОЗ
	Соответствие фактических данных ПДУ

	1
	2
	3
	4
	5

	Ул. Паротурбинная21
	Базовая станция сотовой связи БС 44708  БиЛайн GSM 900/1800, год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 800: на высоте от 69,0 м до 80,0 м, горизонтальная дальность 25,0 м;

По азимуту 3000: на высоте от 69,0 м до 80,0 м, горизонтальная дальность 25,0 м;

По азимуту 2850: на высоте от 69,0 м до 80,0 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 2730: на высоте от 70,0 м до 80,0 м, горизонтальная дальность 39,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Колхозная, 2
	БС 17004 GSM 900/1800 (МТС)
	Отсут-ств
	Отсутствует
	Не превышают ПДУ

	
	Базовая станция сотовой связи БС № 17.2406 GSM 900/1800 (Мегафон), год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 1100, 2300: на высоте от 67,0 м горизонт. дальность 30,0 м;

По азимуту 3500: на высоте от 66,0 м  горизонт. дальность 28,0 м
	Не превышают ПДУ


	 Ул. Рабочая, 
4 а
	БС 17011 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 900: на высоте от 16,0 м до 33,0 м, горизонтальная дальность 62,0 м;

По азимуту 1800: на высоте от 16,0 м до 33,0 м, горизонтальная дальность 60,0 м;

По азимуту 2700: на высоте от 16,5 м до 33,0 м, горизонтальная дальность 122,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Базовая станция сотовой связи БС 44771  БиЛайн GSM 900/1800, год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 1000: на высоте от 19,2 м до 31,2 м, горизонтальная дальность 40,5 м;

По азимуту 1800: на высоте от 19,2 м до 31,2 м, горизонтальная дальность 40,5 м;

По азимуту 2700: на высоте от 19,2 м до 31,2 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 2700: на высоте от 18,9 м до 31,0 м, горизонтальная дальность 39,5 м
	Не превышают ПДУ


Продолжение таблицы 12.3

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Базовая станция сотовой связи БС № 17.2403 GSM 900/1800 (Мегафон), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 1000: на высоте от 20,0 м горизонтальная дальность 63,0 м;

По азимуту 2200: на высоте от 20,5 м горизонт. дальность 52,5 м;

По азимуту 3400: на высоте от 21,0 м горизонтальная дальность 31,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Дружбы, 156
	Базовая станция сотовой связи БС № 17.2402 GSM 900/1800 (Мегафон), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 100: на высоте от 17,5 м гориз. дальность 67,1 м;

По азимуту 1200: на высоте от 15,4 м горизонтальная дальность 65,7 м;

По азимуту 2500: на высоте от 20,0 м горизонтальная дальность 47,8 м;

По азимуту 1150: на высоте от 15,4 м горизонтальная дальность 47,8 м
	Не превышают ПДУ

	
	Базовая станция сотовой связи БС 17001 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 1470: на высоте от 23,0 м до 30,0 м, горизонт. дальность 65,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Оюна Курседи, 163
	Базовая станция сотовой связи БС № 17.2401 GSM 900/1800 (Мегафон), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 1000: на высоте от 18,5 м горизонт. дальность 36,5 м;

По азимуту 2200: на высоте от 18,0 м  горизонт. дальность 38,0 м;

По азимуту 3400: на высоте от 18,0 м горизонт. дальность 38,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Островского, 2, башни № 1 и № 2 Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва
	Базовая станция сотовой связи БС № 17.2404 GSM 900/1800 (Мегафон), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 1000: на высоте от 36,0 м горизонтальная дальность 51,0 м;

По азимуту 2200: на высоте от 38,4 м горизонтальная дальность 50,0 м;

По азимуту 3400: на высоте от 38,0 м горизонт. дальность 34,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Базовая станция сотовой связи БС 17002 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 370: на высоте от 48,0 м до 55,0 м, горизонт. дальность 50,0 м.

На высоте от 10,0 м горизонт. дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Передатчик типа «ЗОНА-2» (перв.канал), год ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 10,0 м горизонт. дальность 305,0 м
	Не превыш. ПДУ

	
	Передатчик типа АТРС 5/0,5 (ТК Россия), год ввода 2007
	Отсут-ств.
	На высоте от 10,0 м горизонт. дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Передатчик типа ТЦ-1000 М (СТС-Регион ТК «СТС»), год ввода 2007
	Отсут-ств.
	На высоте от 10,0 м горизонт. дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Передатчик типа ТЦ-1000 Д (ТК «Культура»), г.од ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 10,0 м горизонт. дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ


Продолжение таблицы 12.3

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Передатчик типа «ТСЗВ-1000» (СТС-Регион ТК «Домашний»), г. ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 10,0 м горизонтальная дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Радиовещательный передатчик типа «Полюс 4.0 ПМ» (Радио России), г. ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 10,0 м горизонтальная дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Радиовещательный передатчик типа «Полюс 4.0 ПМ», год ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 10,0 м горизонтальная дальность 305,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Калинина, 1б
	Базовая станция сотовой связи БС 44717  БиЛайн GSM 900/1800, год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 500: на высоте от 22,0 м до 35,0 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 2300: на высоте от 24,0 м до 35,0 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 3200: на высоте от 22,0 м до 35,0 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 92,70: на высоте от 18,0 м до 31,0 м, горизонтальная дальность 34,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Сукпакская, 1
	Базовая станция сотовой связи БС 44726  БиЛайн GSM 900/1800, год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 600: на высоте от 24,5 м до 36,0 м, горизонтальная дальность 40,0 м;

По азимуту 2200: на высоте от 26,0 м до 36,0 м, горизонтальная дальность 40,5 м;

По азимуту 3000: на высоте от 26,0 м до 36,0 м, горизонт. дальность 40,5 м;

По азимуту 630: на высоте от 24,5 м до 35,5 м, горизонт. дальность 40,5 м
	Не превышают ПДУ

	Аэропорт
	Базовая станция сотовой связи БС 17003 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 00: на высоте от 14,0 м до 18,0 м, горизонтальная дальность 35,0 м
	Не превышают ПДУ

	
	Обзорный радиолокатор ОРЛ-А(+АРП)
	Отсут-ств.
	На высоте 10 м радиус ЗОЗ – 60 м
	Не превышают ПДУ

	
	Ближняя приводная радиостанция и маркерный радиомаяк БПРМ-229
	Отсут-ств
	Отсутствует
	Не превышают ПДУ

	Ул. Магистральная
	Обзорный радиолокатор аэродромный ДРЛ
	Отсутств
	Отсутствует
	Не превышают ПДУ

	Ул. Интернациональная, 117
	Базовая станция сотовой связи БС 17023 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 00, 900, 2700: на высоте от 17,0 м до 26,0 м, горизонтальная дальность 50,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Калинина, 11
	Базовая станция сотовой связи БС 17022 GSM 900/1800 (МТС)
	Отсут-ств
	По азимуту 300, 1500, 2700: на высоте от 12,0 м до 19,0 м, горизонтальная дальность 45,0 м
	Не превышают ПДУ


Продолжение таблицы 12.3

	1
	2
	3
	4
	5

	Ул. Калинина, 148
	Базовая станция сотовой связи БС 17020 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2007
	Отсут-ств
	По азимуту 00, 1200, 2400, 2170: на высоте от 20,0 м до 28,0 м, горизонтальная дальность 49,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Ленина, 5
	Базовая станция сотовой связи БС 17021 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 16,0 м до 21,0 м горизонтальная дальность до 30,0 м
	Не превышают ПДУ

	Ул. Лопсанчапа, 42
	Базовая станция сотовой связи БС 17012 GSM 900/1800 (МТС), год ввода 2006
	Отсут-ств
	По азимуту 900: на высоте от 24,0 м до 43,0 м, горизонтальная дальность 62,0 м;

По азимуту 2300: на высоте от 24,0 м до 43,0 м, горизонтальная дальность 62,0 м;

По азимуту 3400: на высоте от 24,0 м до 43,0 м, горизонтальная дальность 62,0 м;

По азимуту 198023: на высоте от 24,0 м до 43,0 м, горизонтальная дальность 52,0 м
	Не превышают ПДУ

	Станция космической связи «Орбита»
	ЗССС «Орбита-Зонд», год ввода 2007
	Отсут-ств
	На высоте от 1105 м горизонтальная дальность 30,0 м
	Не превышают ПДУ


12. 2. Пути решения эколого-градостроительных проблем планировочными методами

Перспектива оздоровления экологической ситуации в городе Кызыле планировочными средствами лежит в сфере восстановления экологического равновесия в городе и его сохранения на прилегающих территориях, улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных участках и на всей планируемой территории в целом. 
При этом требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом города: резервирование участков и элементов природно-экологического каркаса под природоохранные и рекреационные функции с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; защита территории от опасных природных и техногенных процессов; закрытие (перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных производств; создание современной системы удаления и обезвреживания бытовых и производственных отходов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры города.
Установка и соблюдение границ и режимов зон с особыми условиями использования территорий (пространственных требований природоохранного и санитарного законодательства)
В составе генплана выявлены и картографически привязаны границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими планировочными ограничениями. К ним относятся (см. «Схему охраны окружающей среды»):

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (планируемый срок);

-
санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

-
санитарно-защитные зоны понизительных подстанций (планируемый срок);

-
санитарный разрыв железной дороги (планируемый срок);

-
санитарные разрывы воздушных линий электропередачи;

-
санитарные разрывы воздушных линий электропередачи (планируемый срок);

-
санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке ночью – La=75 дБ(а);

-
санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке днем – La=75 дБ(а);

-
1-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
2-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, установленный решением ИККГСНД от 18.06.1981 № 323;

-
2-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
3-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
санитарно-защитные полосы магистральных водоводов;

-
прибрежные защитные полосы;

-
водоохранные зоны.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных, животноводческих, инженерных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ приняты в материалах документации по территориальному планированию как ориентировочные в строгом соответствии с материалами, представленными Заказчиком, и дополнены по классификации санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов вместе с названиями объектов, их образующих, приведены в семантических атрибутах соответствующих электронных графических слоёв «Схемы охраны окружающей среды».

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в проекте учтены по аналогам и в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А.Н. Марзеева).
Размеры санитарных разрывов (охранных зон) воздушных линий электропередачи принимаются в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом требований СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарных разрывов вместе со сведениями о напряжении воздушных линий электропередачи приведены в семантических атрибутах соответствующего электронного графического слоя «Схемы охраны окружающей среды».

Границы санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов приняты в соответствии с расчётами института «Сибаэропроект» (Красноярск, 2009). Параметры санитарных разрывов приведены в семантических атрибутах соответствующего электронного графического слоя «Схемы охраны окружающей среды».
Размеры санитарного разрыва проектируемой железной дороги приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 6.8) в духе новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.1.4 и 2.6) и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог». Размер санитарного разрыва приведён в семантических атрибутах соответствующего электронного графического слоя «Схемы охраны окружающей среды». Обоснование границ полосы отвода и охранной зоны железной дороги – в разделе «Транспортная инфраструктура».
Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов и поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и Решением ИККГСНД от 18.06.1981 № 323. Для поверхностных водозаборов в условиях сильно расчлененного рельефа границы 2-го пояса ЗСО совпадают с границами 3-го пояса ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и письмом РУ № 91 ФМБА России от 24.06.2009 № 06-06/1131. Размеры полос и зон приведены в семантических атрибутах соответствующих электронных графических слоёв «Схемы охраны окружающей среды».
Границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон показаны в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65). Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон вместе с названиями водотоков и водоёмов приведены в семантических атрибутах соответствующих электронных графических слоёв «Схемы охраны окружающей среды».

Границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий (см. «Схему границ зон с особыми условиями использования территорий» и «Схему охраны окружающей среды») положены в основу комплексной оценки территории (см. раздел 4 генплана и «Схему комплексной оценки территории») и проектного решения генерального плана (см. «Основной чертёж»).

12. 3. Рекомендации по сохранению и формированию природно-экологического каркаса города

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий (более подробно см. раздел генерального плана «Озеленение») – основных составляющих так называемого «зеленого фонда города» (в терминологии СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Предлагаемая планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса территории. Это особенно важно для города, находящегося под прессом негативных воздействий промышленных предприятий, коммунальных объектов, объектов стройиндустрии и транспортной инфраструктуры.

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров, что придаст территории города и прилегающих территорий свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей.
К элементам сохраняемого (и формируемого) природно-экологического каркаса отнесены:

-
водоёмы и болота (водно-болотные угодья);

-
городские леса и леса лесного фонда (ключевые территории ПЭКТ);
-
озеленённые территории общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения;
-
линейные элементы ПЭКТ (экологические коридоры – водотоки, лесополосы, перелески) и открытые пространства (луга, степи);
-
реконструируемые элементы ПЭКТ (территории, предусматриваемые к рекультивации и экологической реабилитации).
Территории природно-экологического каркаса показаны в виде электронных графических слоев в составе «Схемы охраны окружающей среды».

К ключевым территориям природно-экологического каркаса отнесены река Енисей и её притоки, массивы пригородной зоны, городские леса, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции.
Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены поймы рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных). К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся озерно-болотно-луговые комплексы, небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки и газоны вдоль автомобильных дорог, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.
Система озелененных территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы, бульвары), озелененные территории специального назначения и ограниченного пользования выделены в отдельную группу элементов ПЭКТ, формирующих экологическое пространство урбанизированной части города Кызыла. Они выполняют рекреационные, средообразующие, компенсирующие, санитарно-защитные, водоохранные, почвозащитные функции.

К реконструируемым территориям отнесены участки, перевод которых в категорию элементов природно-экологического каркаса (после изменения свойств и режима содержания переводимой территории – например рекультивации нарушенных территорий либо посадки защитных лесополос) будет способствовать восстановлению естественных свойств ландшафта, пространственному объединению (соединению) площадных либо линейных элементов каркаса для обеспечения его непрерывности, устойчивости внутрисистемных связей и биоэнергетического обмена.

12. 4. Оценка территории для целей жилищного строительства по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам

Совокупность объектов негативных воздействий на окружающую среду, объектов, подлежащих охране и зон с особыми условиями использования территорий, образуемых ими (см. «Схему охраны окружающей природной среды»), во многом определяет возможности территориального развития города и совершенствования его планировочной структуры. Каждый из названных факторов, либо ограничивающий, либо стимулирующий к росту градостроительный потенциал территории, в процессе комплексной оценки территории наряду с другими многочисленными факторами был объединён в группы и оценен по пятибалльной системе (см. раздел 4 генплана). Настоящий подраздел посвящен учтённой в комплексной оценке территории классификации экологической и санитарно-гигиенической групп факторов, определяющих градостроительную привлекательность территорий города Кызыла и прилегающих территорий.

Неблагоприятные

-
объекты и территории водного фонда;

-
территории лесного фонда и городские леса;

-
производственные, коммунальные, агропромышленные объекты и территории;

-
территории специального назначения;

-
территории культовых объектов;

-
территории высших учебных учреждений;

-
территории учреждений здравоохранения;

-
территории археологических раскопок;

-
территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-
территории санитарных разрывов воздушных линий электропередачи;

-
территории санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов;

-
территории 1-го пояса ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-
территории прибрежных защитных полос;

-
территории зелёного фонда города как основы его природно-экологического каркаса.

Условно благоприятные

-
территории пашни, пастбищ, прочих земель сельскохозяйственного использования;

-
территории садово-огородных участков;

-
территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

-
территории водоохранных зон;

-
территории 2-го пояса ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Относительно благоприятные

-
территории 3-го пояса ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-
рекультивируемые и экологически реабилитируемые территории;

-
территории перепрофилируемых, перебазируемых объектов.

Прочие территории, которые могут входить в состав зон жилищного строительства

-
открытые природные пространства;

-
территории транспортной инфраструктуры;

-
коммунальные территории низких классов санитарной опасности (гаражи, пожарные депо, рынки и т. п.).

12. 5. Реализация комплекса природоохранных мероприятий

Проектным решением генерального плана учитывается необходимость реализации следующих природоохранных мер планировочного и организационного характера:

-
перебазирование (перепрофилирование) экологически опасных объектов;

-
проведение воздухоохранных мероприятий на организованных источниках нагретых выбросов в атмосферу (19 объектов);

-
ликвидация сброса загрязненных стоков в объекты водного фонда (6 объектов);

-
контроль источников шума (аэродром, ТЭЦ);

-
контроль источников электромагнитных излучений (17);

-
защитное экранирование электроподстанций (общая длина специальных экранов: ПС «Городская» – 80 м, ПС «Южная» – 145 м, ПС «Кызыл» – 335 м);

-
формирование мемориального парка на базе кладбища (сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м);

-
санитарный контроль объектов во 2-м поясе зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого назначения (17 производственных и коммунальных объектов и неканализованный индивидуальный жилищный фонд);

-
подготовка санитарного и экологического заключений о возможности использования участка перебазируемого (ликвидируемого) объекта под назначенную функцию (9 объектов);

-
разработка проектов единой санитарно-защитной зоны для производственных узлов (групп предприятий) – 6 промзон (промузлов, групп предприятий);

-
разработка программы по поэтапному выводу предприятий и коммунальных объектов с градостроительно ценных территорий (3 объекта, в том числе ПАТП и автовокзал);

-
индивидуальный жилищный фонд, рекомендуемый к выморачиванию в первоочередном порядке (4,7 тыс. кв. м общей площади в жилых домах на территории 12,3 га);

-
рекультивация и экологическая реабилитация загрязненных и нарушенных территорий (28 участков общей площадью 608 га);

-
сохранение и развитие зеленого фонда города как основы его природно-экологического каркаса (не только для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов, но и для организации массового отдыха и туризма);

-
совершенствование транспортной инфраструктуры города (см. раздел генплана «Транспортная инфраструктура»);

-
реконструкция систем энергоснабжения и теплоснабжения города с внедрением новых технологий по производству и применению брикетированных видов топлива, производимых на базе местных углей (см. раздел генплана «Энергоснабжение»);

-
развитие систем водоснабжения и канализования города (см. радел генплана «Водоснабжение, водоотведение и санитарная очистка»);

-
развитие системы ливневой канализации с организацией локальных очистных сооружений ливневой канализации перед выпуском стоков в водные объекты (см. раздел генплана «Инженерная защита и подготовка территории»);

-
формирование единой системы озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения (см. раздел генплана «Озеленение»).

Учитываемые генеральным планом планировочные природоохранные меры соответствуют рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва (письмо от 10.12.2009 №1076).

В случае размещения в городе (либо на прилегающих к нему территориях) нового источника тепла и энергии (ТЭЦ, районной котельной) необходим учёт повторяемости антициклонального и фронтального типов атмосферных процессов и особенностей горно-долинной циркуляции атмосферного воздуха при небольших скоростях ветра (противоположные переносы воздушных масс в дневной и ночной периоды суток). 

В местных орографических и атмосферных условиях рациональнее размещать источник на наиболее высоких отметках рельефа и с наибольшими высотами рассеивающих труб для того, чтобы вывести наибольшую массу выбросов за верхнюю кромку инверсионного слоя, формирующегося в долине р. Енисей и его притоков при антициклональном типе погоды (чаще всего, зимой, в период максимальных энергетических нагрузок), обеспечивая, тем самым, наибольшую эффективность рассеивания выбросов в атмосфере.

При выборе площадки размещения нового источника тепла и энергии требуется проведение ряда аэрологических исследований, а также разработки в составе технико-экономического обоснования строительства объекта раздела ОВОС (оценки воздействий на окружающую среду) планируемого для размещения объекта капитального строительства (ТЭЦ, районной котельной).

Перечень перебазируемых (перепрофилируемых) объектов

По санитарным и экологическим причинам

-
Асфальтобетонный завод;

-
ЖБИ «Жилстрой»;

-
Кирпичный  завод ООО «Жилье»;

-
АТП  ГААО № 2;

-
Производственная база ООО «Сибтехмонтаж»;

-
Кожевенно-пимокатный  завод;

-
Автомастерская;

-
Кладбище – закрытие с организацией мемориального прогулочного парка;

-
Отстойники (в створе ул. 7-я Линия к югу) – закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории;

-
Склады минеральных удобрений  «Агрохим» (свыше 500 т) – закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории;

-
Гаражи по ул. Северная.

По планировочным мотивам

-
«Тывахлебопродукт»;

-
Рынок (центральный);

-
Мелкооптовые и сельскохозяйственные рынки;

-
Авторынок;

-
ООО  «Энергострой»  (недействующее);

-
СИзо в центральной части города;

-
СИзо в западной части города;

-
УФСИН;

-
Колония № 1;

-
ООО «Суй-Белек»;

-
Гаражи по ул. Пролетарская – ул. Ка-Хем;

-
Гаражи по ул. Безымянная;

-
Гаражи в створе пер. Сесерлиг (к западу);

-
ПМК-5;

-
ООО  УК  «Жилсервис» по ул. Горная;

-
МУП благоустройства города;

-
ЧП НПК (производство пластиковых окон).

Места перебазирования объектов, а также функциональный характер использования территорий перебазируемых либо перепрофилируемых объектов указаны в таблице «Перечень перебазируемых (перепрофилируемых) объектов» раздела генплана «Планировочная организация территории».
В качестве показателя градостроительной эффективности принимаемых генпланом планировочных и природоохранных решений произведены укрупнённые расчеты общей жилой площади в жилых домах, расположенных в санитарно-защитных зонах объектов г. Кызыла, а также расчеты этих же параметров на конец планируемого срока.

Результаты расчётов приведены ниже по тексту.

12. 6. Участки ненормативного градостроительного использования территорий санитарно-защитных зон. Современное состояние

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов

Всего – 96,7 тыс. м2 (77,9 тыс. м2 – без учёта жилищного фонда, расположенного за городской чертой).

В том числе:

-
14,2 тыс. м2 – птицефабрика (за городской чертой);

-
12,5 тыс. м2 – АТП № 1 и АТП ГААО № 2;

-
10,1 тыс. м2 – фирма ТТ (деревообработка);

-
9,4 тыс. м2 – асфальтобетонные производства (3 владельца);

-
6,2 тыс. м2 – ООО «Жильё» (кирпичный завод) и ООО АПК «Урянхай»;

-
5,0 тыс. м2 – золоотвал ТЭЦ;

-
4,6 тыс. м2 – ТЭЦ (за городской чертой);

-
3,6 тыс. м2 – АТП-3;

-
2,9 тыс. м2 – рыбзавод;

-
1,0 тыс. м2 – СИзо;

-
26,7 тыс. м2 – остальные объекты.

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций

Всего – 6,8 тыс. м2.

В том числе:

-
5,8 тыс. м2 – п/с «Кызыл»;

-
1,0 тыс. м2 – п/с «Южная».

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов

Всего – 16,46 тыс. м2.

В том числе:

-
0,8 тыс. м2 – птицефабрика;

-
0,03 тыс. м2 – АТП № 1 и АТП ГААО № 2;

-
0,06 тыс. м2 – асфальтобетонные производства (3 владельца);

-
4,2 тыс. м2 – ООО АПК «Урянхай»;

-
2,6 тыс. м2 – золоотвал ТЭЦ;

-
2,0 тыс. м2 – ТЭЦ;

-
0,9 тыс. м2 – Сизо;

-
0,07 тыс. м2 – гаражи;

-
2,8 тыс. м2 – рынки;

-
3,0 тыс. м2 – остальные объекты.

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций

Всего – 1,2 тыс. м2.

В том числе:

-
1,2 тыс. м2 – п/с «Кызыл».

Общая площадь в жилищном фонде многоэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов

Всего – 39,1 тыс. м2.

В том числе:

-
1,8 тыс. м2 – асфальтобетонные производства (3 владельца);

-
2,4 тыс. м2 – СИзо;

-
2,6 тыс. м2 – производство пластиковых окон;

-
6,5 тыс. м2 – автобаза, АТП, управление механизации;

-
18,0 тыс. м2 – гаражи;

-
3,1 тыс. м2 – рынки;

-
4,7 тыс. м2 – остальные объекты.

Общая площадь в жилищном фонде многоэтажной застройки в санитарно-защитных понизительных подстанций

Всего – 0 тыс. м2.

***

Таким образом, на участках ненормативного градостроительного использования санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов находится 141,46 тыс. м2 общей площади в жилищном фонде (160,26 тыс. м2 – вместе с прилегающими территориями), т. е. 10,2% от общей площади жилищного фонда города.

Кроме этого, в границах санитарно-защитных зон функционируют:

-
6 детских дошкольных учреждений – в СЗЗ птицефабрики, ТЭЦ, АПК «Урянхай», АБЗ, АТП, ПАТП (плюс участки двух ДДУ находятся в СЗЗ частично);

-
4 общеобразовательные школы (плюс участки трёх школ находятся в СЗЗ частично, из них 2 – в СЗЗ птицефабрики);

-
2 медицинских учреждения – наркологический диспансер и психиатрическая больница в промзоне (плюс три – частично в СЗЗ кладбища, птицефабрики и электроподстанции «Городская»).
12. 7. Участки ненормативного градостроительного использования территорий санитарно-защитных зон. Планируемый срок

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов

Всего – 31,8 тыс. м2 (50,5 тыс. м2 – без учёта жилищного фонда, расположенного за городской чертой).

В том числе:

-
14,1 тыс. м2 – птицефабрика (за городской чертой);

-
4,6 тыс. м2 – ТЭЦ (за городской чертой);

-
5,0 тыс. м2 – золоотвал ТЭЦ;

-
8,1 тыс. м2– фирма ТТ (деревообработка);

-
2,6 тыс. м2 – АТП № 1;

-
2,3 тыс. м2 – АТП-3;

-
2,3 тыс. м2– рыбзавод;

-
1,3 – ПСК «ДСТ»;

-
10,2 – остальные объекты.

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов
Всего – 8,0 тыс. м2.

В том числе:

-
0,8 тыс. м2 – птицефабрика;

-
2,0 тыс. м2 – ТЭЦ;

-
2,6 тыс. м2 – золоотвал ТЭЦ;

-
2,6 тыс. м2 – остальные объекты.

Общая площадь в жилищном фонде многоэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов
Всего – 25,9 тыс. м2.

В том числе:

-
2,6 тыс. м2 – производство пластиковых окон;

-
3,2 тыс. м2 – автобаза, АТП, управление механизации;

-
15,7 тыс. м2 – гаражи;

-
4,4 тыс. м2 – остальные объекты.

В санитарно-защитных зонах электроподстанций благодаря реализации экранирующих мероприятий жилищного фонда не останется.
***

Проектным решением генерального плана предусматривается выморачивание индивидуального жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах на территории производственных зон на площади 12,3 га (всего 4,7 тыс. м2 общей площади в жилых домах).

Таким образом, на участках ненормативного градостроительного использования санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов после реализации предлагаемых генпланом планировочных природоохранных мер останется 65,7 тыс. м2 общей площади в жилищном фонде (84,4 тыс. м2 – вместе с прилегающими территориями), т. е. около 5% от общей площади жилищного фонда города на планируемый срок. Площадь жилищного фонда в СЗЗ сокращается в 2 раза.

Кроме того, в границах санитарно-защитных зон сохраняются 2 детских дошкольных учреждения (в санитарно-защитных зонах птицефабрики и ТЭЦ – за городской чертой) и 2 общеобразовательных школы (в санитарно-защитной зоне ПТФ – за городской чертой). Ещё 2 участка ДДУ и 3 участка школ остаются в границах СЗЗ частично.

12. 8. Общая площадь в жилищном фонде, расположенном в санитарном разрыве вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов

Всего – 437 тыс. м2.

В том числе:

-
48,2 тыс. м2 – в многоэтажном жилищном фонде.

-
0 тыс. м2 – в среднеэтажном жилищном фонде.

-
388,8 тыс. м2 – в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Кроме этого, в пределах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов функционируют 6 детских дошкольных учреждений, 6 общеобразовательных школ и 3 медицинских учреждения (см. «Схему охраны окружающей среды»).

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

13. ОБЕСПЕЧЕНИе ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22 июня 2008 г. (ст.76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут. 

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время в г. Кызыле размещается 2 пожарные части общей ёмкостью 21 машина (без учёта пожарных команд на территории предприятий), которые размещаются в специальных зданиях. 

Здание ПЧ-1 (Красноармейская, 70) на 9 машин находится в ветхом состоянии.

Учитывая значительную территорию города, современное размещение не обеспечивает нормативное время прибытия к месту вызова.

На планируемый срок площадь застроенной территории увеличится (с учётом резервов) до 8 тыс. га.

В соответствии с НПБ 101-95, минимальная ёмкость пожарных депо должна составить 38 машин.

Исходя из выше обозначенных требований, проектом предлагается:

-
реконструкция пожарного депо по ул. Красноармейской (на 2-4 машины);

-
строительство нового пожарного депо на отведённом участке в восточной части города (на 8 машин);

-
строительство нового пожарного депо в западном промышленном районе в районе нового моста (8 машин);

-
строительство нового пожарного депо в правобережной части в коммунальной зоне новой застройки (6 машин).

Ориентировочное размещение новых пождепо представлено на схеме транспорта и на проектном чертеже.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач республиканской и городской Администраций.

Темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора. 

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

В соответствии с «Положением о порядке отбора экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства», подготовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно-государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной, инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами, что позволяет им войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных и республиканских программ и проектов, в том числе, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». 

Настоящий генеральный план, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.

15. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденного генерального плана создается план реализации генерального плана, который утверждается главой города в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации разрабатывается на основе:

· Программы экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года;

· Программы экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2015 года;

· Прогноза социально-экономического развития г. Кызыла до 2011 года;

· других программ и национальных проектов, реализуемых на территории Республики:

-
РЦП «Государственная поддержка развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «Информатизация Республики Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «О развитии кадрового потенциала в свете основных направлений социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2012 года»;

-
РЦП «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2009 год»;
-
РЦП «Развитие специализированной медицинской помощи в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
ФЦП «Дети России» подпрограмма «Здоровое поколение»;

-
РЦП «Дети Тыва на 2009-2010 годы», подпрограмме «Здоровое поколение»;
-
Федеральной программе развития образования;

-
РЦП «Модернизация образования в Республике Тыва на 2009-2010 годы»; 
-
РЦП «Развитие туризма в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;
-
РЦП «Государственная поддержка культуры и искусства Республики Тыва на 2009-2010 годы».

-
РЦП «Государственная поддержка научных исследований в области историко-культурного наследия народов Республики Тыва на 2009-2010 годы»;  
-
РЦП «Год Игила в Республике Тыва в 2009 году»;
-
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы»;

-
РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП  «Развитие жилищного кредитования в Республике Тыва на 2006-2010 годы»;

-
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва на 2003-2010 годы»;

-
РЦП  «Переселение граждан Республики Тыва из аварийного жилищного фонда на 2008-2009 годы»;

-
РЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2009 год»;

-
«Модернизация транспортной системы Республики Тыва на  2009-2010 годы;

-
РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Тыва на 2009-2012 годы»;

-
РЦП «Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва на 2009 год»;

-
РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике  Тыва на 2007-2010 годы»;
-
РЦП «Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2008-2010 годы в Республике Тыва»;
-
РЦП «Совершенствование системы кадастра недвижимости в Республике Тыва на 2009-2010 годы» и др.

В плане реализации генерального плана г. Кызыла выделяется расчетный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

План реализации генерального плана г. Кызыла включает:

· решение о подготовке проекта правил или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

· сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

· сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

· финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана города.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Генеральный план города, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-
Правила землепользования и застройки;

-
Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства;

-
прочие специализированные схемы и проекты.

Таблица 15.1
Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

	
	Наименование
	Сроки

реализации

	1
	2
	3

	1
	Правила землепользования и застройки 
	В стадии разработки

	2
	Проект планировки правобережной части города
	1-я очередь

	3
	Проект планировки центральной части города
	1-я очередь

	4
	Проекты планировки территорий, включающих в себя створы мостов и подходы к ним (в целях резервирования земель для реализации проектных предложений в области транспортной инфраструктуры)
	1-я очередь

	5
	Проекты планировки отдельных районов города
	Расчётный срок

	6
	Генеральный план развития «больничного городка»
	1-ая очередь

	7
	Комплексная транспортная схема (КТС) развития всех видов транспорта (речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного)
	1-ая очередь

	8
	Проекты СЗЗ и СР производственных и коммунальных объектов
	Перманентно

	9
	Проекты единой СЗЗ производственных зон (узлов)
	1-я очередь


Продолжение таблицы 15.1
	1
	2
	3

	10
	Комплексная схема охраны окружающей среды города
	расчётный срок

	11
	Аэрологические исследования для выбора площадки новой ТЭЦ
	В случае принятия решения о строи тельстве

	12
	Проект рационального использования территорий производственных зон (узлов)
	1-я очередь

	13
	Проект благоустройства парковой зоны правого и левого берегов Енисея
	1-я очередь

	14
	Проект регулирования русла р. Тонмас-Суг
	1-ая очередь

	15
	Схема электроснабжения г. Кызыл
	1-ая очередь

	16
	Схема теплоснабжения г. Кызыл
	1-ая очередь

	17
	Проект «Генеральная схема санитарной очистки г. Кызыл»
	1-ая очередь

	18
	Гидрогеологические изыскания по оценке запасов подземных вод на правом берегу р. Енисей
	1-ая очередь

	19
	Проект «Схема водоснабжение правого берега г. Кызыл»
	1-ая очередь

	20
	Проект «Схема водоотведения правого берега г. Кызыл»
	1-ая очередь

	21
	Карта микросейсморайонирования
	1-ая очередь

	22
	Инженерно-геологические изыскания для последующих стадий проектирования
	1-ая очередь – проектный срок


16. Использование геоинформационных технологий
Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют разработанный генеральный план г. Кызыла в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как генеральный план городского округа в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории г. Кызыла.
Постоянный мониторинг территории городского округа на базе ГИС позволит:

· повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

· усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

· обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

· сформировать новые источники  поступления средств в бюджет городской администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

· цифровые картографические материалы в растровом и векторном видах масштабов 1:10000, 1:20000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

· адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и социальных объектах.

Материалы Генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

· создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

· создать отраслевой фонд цифровых данных;

· обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

· сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию городского округа;
· использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории городского округа через интернет-интерфейсы;

· разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории городского округа город Кызыл.
17. Основные технико-экономические показатели

	
	Показатели
	Един.

измер.
	Современное состояние
	Первая очередь
	Проект-ный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в  границах ГО
	тыс. га
	20,0
	20,1
	23,0

	1.2
	Из неё:

- жилые и общественно-деловые зоны
	
	2,0
	2,4
	3,4

	1.3
	- резервы жилых и общественно-деловых  зон
	
	-
	-
	0,6

	1.4
	- производственные зоны
	
	1,0
	1,2
	1,6

	
	- резервы производственно-деловых зон, логистических терминалов
	
	-
	-
	0,3

	1.5
	- озелененные территории общего пользования
	га
	84,4
	170,4
	258,7

	
	- обеспеченность на 1 жителя
	м2
	7,7
	12,2
	16,0

	2. Население

	2.1
	Расселяемое население
	
	
	
	

	
	- постоянное
	тыс. чел.
	108,3
	115-118
	130-140

	
	- с учётом временного населения
	
	125-130
	135-140
	150-160

	
	- с учётом п. Каа-Хем
	
	135-140
	147-155
	165-180

	3. Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	млн. м2
общ. пл.
	1,4 *
	1,9
	3,0

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2 на

1 чел.
	12,8*
	13,3-15,8
	19-21

	3.3
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	65,0
	185,0

	
	- по отношению к сущ. фонду
	%
	-
	4,7
	13,4

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	-
	1,32
	1,2

	3.5
	Новое жилищное строительство 
	
	-
	540
	1800

	3.6
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	45-50
	85-90

	3.7
	Из общего объёма нового жилищного строительства размещается

	
	- на свободных территориях
	%
	-
	70
	80-85

	
	- на реконструируемых
	
	-
	30
	15-20


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.8
	Структура нового жилищного строительства

	
	- многоэтажное секционное
	%
	-
	20
	16

	
	- среднеэтажное секционное и блокир.
	
	-
	45
	50

	
	- индивидуальное усадебное 
	
	-
	35
	34

	
	* - без  жилищного фонда, не состоящего на учёте

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяжённость магистральной

улично-дорожной сети
	км
	95,0
	110,0
	117,5

	4.2
	Плотность магистральной

улично-дорожной сети 
	км/км2
	
	
	

	
	- в целом по городу
	
	1,5
	1,65
	1,9

	4.3
	Крупные искусственные сооружения, в т. ч.  
	ед.
	
	
	

	
	- мосты
	
	2
	3
	5

	
	- крупные автомобильные развязки в разных уровнях
	
	1
	1
	1

	4.4
	Транспортная подвижность на МПТ
	поездок на 1 жит. в год
	22,6
	28,0
	33,3

	4.5.
	Средняя дальность поездки (город)
	км
	4,8
	4,8
	4,8

	4.6. 
	Объём перевозок
	млн. пасс. в год
	28,2
	39,0
	50,0

	4.7
	Работа пассажирского транспорта (автобус)
	млн. пасс.

км
	129,2
	137,5
	145,6

	5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1
	Общий объём водопотребления, всего
	тыс. м3
в сутки
	14,1
	47,6
	63,9

	
	- в том числе из общего объёма на нужды населения
	
	8,5
	34,4
	46,4

	5.1.2
	Источники водоснабжения
	подземные

	5.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.

(без учёта промышленности)
	л в сутки на 1 чел.
	170
	245
	290

	5.1.4
	Общий объём водопотребления по левобережному району
	тыс. м3
в сутки
	13,4
	42,7
	49,5

	5.1.5
	Общий объём водопотребления по левобережному району
	тыс. м3
в сутки
	0,7
	4,9
	14,4

	5.2.
	Водоотведение

	5.2.1
	Общий объём стоков
	тыс. м3
в сутки
	19,2
	47,3
	63,8

	5.2.2
	В том числе по левобережному району
	
	18,6
	42,3
	49,4

	5.2.3
	В том числе по правобережному району
	
	0,6
	5,0
	14,4

	5.3
	Утилизация ТБО


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.3.1
	Объём ТБО, подлежащих утилизации
	тыс. м3 в год
	16,1
	42,0
	48,0

	5.4
	Электроснабжение

	5.4.1
	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	51,0
	55,3
	84,5

	5.4.2
	Удельная электронагрузка 
	Вт/чел.
	-
	350,0
	480,0

	5.4.3
	Источники покрытия электронагрузок
	Тывинская энергосистема

	5.5
	Теплоснабжение

	5.5.1
	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	-
	318,0
	408,0

	5.6
	Газоснабжение

	5.6.1
	Потребление сжиженного газа на ком-быт. нужды 
	тонны в год
	904,0
	796,0
	751,0

	5.6.2
	Источники подачи газа
	Автоцистерны из г. Абакан

	5.7
	Инженерная защита и подготовка территории

	5.7.1
	Ливневая канализация 
	км
	-
	11,6
	31,5

	5.7.2
	Дренажные и ливнедренажные коллекторы
	
	-
	3,2
	5,0

	5.7.3
	Набережные и берегоукрепление
	
	-
	-
	2,5

	5.7.4
	Очистные сооружения ливневой канализации
	шт./га
	-
	1
	4

	5.7.5
	Дамба обвалования 
	км
	14,7
	23,1
	36,1

	5.7.6
	Дамба обвалования (реконстр.)
	км
	-
	7,7
	14,7

	6. Охрана окружающей среды

	6.1
	Общая площадь жилищного фонда в СЗЗ
	тыс. м2 общей площ.
	141,46
	-
	65,70

	6.2
	Общая площадь жилищного фонда в шумовой зоне аэропорта
	
	437,00
	-
	437,00

	6.3
	Общая площадь жилищного фонда в СЗЗ электроподстанций
	
	8,0
	-
	0

	6.4
	Перебазирование объектов**
	шт.
	-
	-
	11 (17)**

	6.5
	Экранирование электроподстанций
	погон-ные м
	-
	-
	560

	
	
	кол-во экранов, шт.
	-
	-
	3

	6.6
	Рекультивация нарушенных и загрязненных территорий
	Кол-во участков
	-
	-
	28

	
	
	га
	
	
	608

	**По санитарным  и экологическим причинам , в скобках – по планировочным причинам


Приложения










Москва
[image: image14.png] 



2010 год


[image: image15.jpg]


